江苏商贸职业学院人文学院智慧养老专业实训所需设备及材料采购项目

询价文件

项目编号：JSSYCG20251031065

江苏商贸职业学院

二○二五年十一月

江苏商贸职业学院人文学院智慧养老专业2025年零星采购设备项目询价公告

项目概况：

江苏商贸职业学院人文学院智慧养老专业实训所需设备及材料采购项目的潜在供应商应在江苏商贸职业学院网站获取采购文件，并于2025年 11月12日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSSYCG20251031065

项目名称：江苏商贸职业学院人文学院智慧养老专业实训所需设备及材料采购项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：4.95万元

最高限价：4.9万元，投标报价高于最高限价的作无效报价处理。

合同履约期限：合同签订生效之日起 10 日内完成供货、安装、调试、验收合格。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：公告发布之日起至2025年11月11日

地点：江苏商贸职业学院官网

方式：自行下载

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年 11月12日09点00分（北京时间）

地点：江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室，如有变动另行通知。

## 五、开启

时间：2025年11月12日09点00分（北京时间）

地点：江苏商贸职业学院基建会议室，如有变动另行通知。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

## 对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对采购文件其他有关问题请向代理公司经办人员提出。

## 其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：江苏商贸职业学院

单位地址：江苏省南通市江通路48号

丁老师 （人文与旅游学院）   联系电话：15919331028

杨老师 （资产管理处）       联系电话：0513-85679264；

联系邮箱：jssyzcglc@ jsbc.edu.cn

2、监督、投诉联系方式

电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com.

3、采购代理机构信息

名称：东方华星建设管理（江苏）有限公司

地址：南通市崇川区北大街万科壹中心2402室

经办人联系方式：王江 15922159523

邮箱：dfhxnt@126.com

第二部分  项目需求

采购人江苏商贸职业学院对江苏商贸职业学院人文学院智慧养老专业2025年零星采购设备项目进行采购招标。响应供应商需仔细研读采购文件，以充分了解采购人的采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

- 项目说明

下表中所列的产品参数及建议品牌仅起参考作用，响应人可选用其他产品参数或者品牌替代，但替代的产品参数及品牌在实质性要求和条件上要相当于或优于参考产品参数及建议品牌。

项目需求清单及技术参数：

| 江苏商贸智慧养老专业核心课程实训所需设备及材料采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注：建议品牌 |
| 1 | 电动护理床 | 外径尺寸：长:2025mm、宽:1025mm、高:470mm±10mm。 功 能：起背、抬腿 调节角度：背部倾斜角度：0-70°±5° 腿部倾斜角度：0-35°±5° 配置：滑道实木升降护栏、床头床尾三边全实木橡木中间板压缩板，整体方管焊接床面，5寸插式带刹车双面静音轮，8cm床垫（4cm环保棕+4cm高密度海绵） 体动感知：体重、体位、睡眠、体位转移能力、肌肉力量及衰弱指数监测，提供坠床/跌倒预警、翻身及叩背排痰有效性检测等，为保障设备稳定性，床体和传感器为一体化设计。 | 1 | 张 | 龙芯、迈德斯特、丹崧 |
| 2 | 床上用品 | 纯棉护理床用品五件套，含枕芯、被子 | 1 | 套 | 九护、梦洁、罗莱 |
| 3 | 床旁椅 | 产品采用进口优质橡胶实木材质，外层天然环保木蜡油涂装。结实耐用表面光滑，边角处圆弧设计，符合适老化设计及制作工艺。 尺寸：把手2.6cm厚 尺寸56*53*86cm 1.椅子边角做圆滑处理，手感舒适 2.做易清扫设计，杜绝卫生死角 | 1 | 张 | 伟誉、冠泽、舜千 |
| 4 | 床头柜 | 一抽屉一柜 1.床头柜尺寸：400*400*600mm(人工测量稍有误差） 2.整体柜采用颗粒板打造，优质板材加工制作木纹清晰纹理细腻。 3.容量大，使用方便。 | 1 | 张 | 伟誉、冠泽、舜千 |
| 5 | 治疗车 | 产品尺寸：70*550*1000mm；双抽屉 | 1 | 台 | 华仁、丹崧、罗脉 |
| 6 | 全功能护理人训练模型（男性） | 1、模拟瞳孔：一侧为正常瞳孔，一侧为散大瞳孔，可进行临床示教。 2、基础护理功能：洗头，洗脸，眼、耳清洗，口腔护理，假牙护理。 3、气管切开护理 4、吸氧疗法 5、鼻饲法：插入45-55cm时，可以通过抽出模拟胃液 6、造瘘口护理 7、胸腔、腰椎穿刺（无液体）临床示教 8、手臂静脉穿刺，注射，输液（输血） 9、三角肌皮下注射 10、股外侧肌、臀部肌肉注射 11、男性导尿术，膀胱冲洗术 * 模型人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑 * 男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，真实尿道长度（18—20cm） * 导尿成功后可导出模拟尿液 12、灌肠法 13、整体护理：四肢关节可活动，可进行擦浴，穿换衣服，冷热疗法等操作。 | 1 | 具 | 人卫、医博士、医士康 |
| 7 | 海姆立克训练马甲 | 窒息急救、实训穿戴马甲：意外窒息意味着丢掉生命！防窒息急救教育和实训的时候，穿戴在学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道异物（异物塞），直观的教学模式给学员带来自信和应用实效。模拟者可采用站姿、坐姿、用教具或借助柜台、桌椅，实习体验窒息自救、急救、达到救人一命的教学目的。 | 1 | 套 | 人卫、柏舟科教、欣曼科教 |
| 8 | AED训练机 | 品牌切换 覆盖飞利浦、迈瑞、鱼跃、科曼、久心等10+品牌，可自由切换，替代传统单品牌训练局限，省10倍预算 反馈功能 蓝牙连接CPR按压反馈设备，动态显示按压深度、频率、回弹等参数，实时反馈训练准确性 系统配置 智能安卓系统，支持安装/更新各品牌训练APP，赠送专业模拟软件，系统可扩展“不会过时” 场景模拟 采用医用级电极片设计，还原真机操作全流程，训练效率提升10倍，适用于多种环境 | 1 | 台 | 心速援、讯丰通、博友 |
| 9 | 高龄模拟套装 | - 负重装置参数模块 - a.负重背心背部有印logo（高龄模拟体验）起到一种警示作用，负量可以在5kg内自由调节。当年老的时候身体会有身体沉重感、平衡感、体力不足。 b.戴上脚腕（2～2.2kg）、手腕（0.5～0.7kg）负重感受腿部与手臂肌力减弱、负重的感觉。主要材质1.负重背心材质采用牛津布 海绵，绒布，钢板。采用拉链式设计方便穿戴，可以调节尼龙魔术贴，方便让更多人可以体验，防脱口袋让钢板不会掉出来。 2.模拟手、脚腕负重沙袋材质采用弹性面料，优质铁砂丸，强力魔术贴，方便穿戴。 2.关节限制套模块：会让手指不灵活、关节不灵活、手不好弯曲、脚不好弯曲，减缓老人的动作迟缓。主要材质1.模拟膝部约束套材质主要采用OK面料，优质莱卡包边，4根定制不锈钢弹簧线粗1.2～1.4mm，宽度1.5～1.7cm，尼龙魔术贴等。 2.模拟肘部约束带材质主要采用OK面料，优质莱卡包边，2根定制不锈钢弹簧1.2～1.4mm，宽度1.5～1.7cmm，尼龙魔术贴等。 3.手约束带采用OK面料，魔术贴，钢板。 3.眼镜模拟模块：可以体验因眼疾引起的视觉改变、视线模糊、视野减小等症状。可以体验白内障特有的浑浊的视野（低度白浊1张、中度白浊2张、高度白浊3张）。根据症状也会出现黄色的情况，在这种情况下，在白浊镜片上放上黄色的镜片一起模拟体验。视野全盲和视野狭窄。白内障模拟眼镜是国产，一个塑料眼镜框架+可以旋转镜头+左右各4张可以更换的镜片，材质：塑料；镜片颜色：3张白色、1张黄色。眼镜可以旋转镜头，更换镜片。眼镜大致尺寸：长19cm～20cm*宽8cm～9cm；眼镜重量约：120g～122g。4.听力损失模拟装置：作用就是减小声音，模拟老人听觉不好的效果。主要材质：采用电绝缘头带，乳胶海绵弹性十足与高密度海绵耳垫，可旋转可调节活动区，降噪值：SNR不少于37dB； 5.模拟驼背身体前倾带：可以根据体格不同调节束带的前倾角度，体验各种不同程度的驼背状态。主要材质：身体前倾带单侧长度110～112cm，采用扁平细毛绒、织带、不抓毛尼龙A级魔术贴，调节最大高度小于110cm 6.折叠拐杖：支撑不听使唤身体的用具，体验者可以体验到它的安全效果。主要材质：采用铝合金主杆，厚度1.2～1.4mm，双重橡胶线，优质橡筋耐用，五档调节高度，磨砂橡胶防滑脚垫，实木手柄，承重不小于100kg 7.收纳袋：用于收纳高龄者模拟体验设备配件，携带方便，轻巧。 8.体验道具模块：可以用于通过简单互动游戏来感受老年人生活行为不易。 1个穿鞋板+10个彩色杯子+1套用餐道具。含模拟用餐道具一套（盘子，筷子 ，仿真实物：大米 肉 玉米 黄豆等）穿鞋板一套 模拟体验穿鞋带，10个小杯子方便盛仿真实物，或者进行叠杯子。 | 2 | 套 | 龙芯、欣曼科教、宸博科教 |
| 10 | 防压疮模型 | 阶段的压疮类型，分别为： 第1期：淤血红润期； 第2期：炎症浸润期； 第3期：浅度溃疡期； 第4期：坏死溃疡期。 2、显示错综复杂的褥疮类型：窦、瘘、腐痂、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疮疹和念珠菌感染。 3、模型共显示了12个特征： 特征1：左侧坐骨压疮，第1期皮肤红肿； 特征2：左侧股骨大转子压疮，第2期炎症浸润呈紫红色，露出疮面； 特征3：右侧股骨大转子压疮，第3期浅度溃疡，破溃，黄色脓液渗出伴有感染； 特征4：骶骨压疮，第4期坏死溃疡，坏死组织发黑、发臭深达骨面、骨头暴露； 特征5：压疮伴有瘘管； 特征6：压疮伴有窦道； 特征7：压疮伴有腐肉； 特征8：右侧坐骨压疮焦痂； 特征9：肛瘘； 特征10：肛门皱襞周围念珠菌感染； 特征11：左侧臀沟皮肤疱疹； 特征12：右侧臀部皮肤切口缝合。 | 2 | 个 | 人卫、欣曼科教、宸博科教 |
| 11 | 口腔模型 | PVC材料，带舌 1、模型造型逼真，为放大三倍的牙齿 2、解剖结构精确，包括：腭、牙龈、上牙弓、下牙弓 3、可示范如可正确的清洁牙齿 4、可练习口腔护理 5、可活动金属杆可以调节口腔的大小 6、下颌底部装有平衡支撑脚垫 | 1 | 套 | 人卫、医博士、康人 |
| 12 | 鼻饲管与气管护理模型 | 1、该模型模拟成年男性上半身结构，可进行各种基础护理操作，可通过鼻腔和口腔进行病人呼吸气道管理与胃部的各项护理技术训练。 2、可进行各种护理操作：洗脸，眼耳的滴药、清洗，口腔护理，氧气吸入疗法，鼻胃管放置，气管切开护理，气管吸痰处理。 3、可模拟颈动脉搏动 | 1 | 个 | 人卫、康人、欣曼科教 |
| 13 | 臂式血压计 | 测量方法:示波法 测量范围: 压力 : 0mmHg~295mmHg(0.0kPa~39.3kPa) 脉搏率 :(40~199)次/分 允许误差压力:士3mmHg(+0.4kPa)、脉搏率士5%工作电压:3.7V _(可充电鲤电池) 记忆功能:可储存双人 120 组数据 工作环境温度:5°C~40°C 相对湿度 15%~80%RH ;大气压力范围 80kPa~105kPa; 贮存运输环境温度 : -20°C-55C 93%RH 大气压力范围 :70kPa~106kPa; 测量臂围:22cm - 32cm 数据通信:支持蓝牙 、支持 4G 无线通信按防电击类型分类:内部电源设备 按防电击的程度分类:具有 BF 型应用部分按对进液的防护程度分类:IP22按运行模式分类:连续运行设备 | 2 | 个 | 辰浩、欧姆龙、鱼跃 |
| 14 | 电子体温器 | 测量模式 额温+物温 测量距离 lcm-3cm 温度测量范围 32.0°C~43.0°C 温度分辨率 0.1°C/0.1°F 操作环境：温度:16℃℃~35°℃ 相对湿度:<85%RH 气 压:70kPa~106kPa 运输和贮存环境 温度:-20°C~+55°C 相对湿度:<93%RH 气压:50kPa~106kPa 记忆组数 32 组 电源 DC3.0V(2 节 AAA 电池） | 6 | 个 | 辰浩、欧姆龙、鱼跃 |
| 15 | 血糖仪 | 检测范围 0.6-33.3mmol/L 血样类型：新鲜毛细血管全血 血样量 1μL 记忆组数：200组 检测时间：8s 自动关机：15 秒~3 分钟 校正标准：血浆校正 | 6 | 个 | 微泰、强生、罗氏 |
| 16 | 血氧仪 | 测量范围：35%～100% 最大平均光输出功率：≤2mW 测量误差：在 70%～100%范围内，测量误差为±2%（%为脉搏氧饱和度和百分比） 准确度 ：70%～100%测量范围内小于 3% 脉率测量误差 ：30～250bpm | 2 | 个 | 健奥、鱼跃、康泰 |
| 17 | 制氧雾化一体机 | 制氧+雾化一体机 产品型号：WY401 电源：220V 50Hz 流量范围：1-9L 输入功率：130W 氧气浓度：≥90% 工作制 连续运行 净重 5.2kg 处理方式 7级过滤系统 产品体积 280*200*312mm 配置遥控器，吸氧面罩1个、雾化面罩1个，附赠一套过滤棉、密封圈 制氧雾化一体机，智能语音播报提示，稳定制取高氧浓度，流量1-9升可调节，智能定时，自由设定吸氧时间，适合更多人群使用 | 1 | 台 | 伟誉、鱼跃、欧姆龙 |
| 18 | 负压引流器 | 核心性能参数： 型号：7A23D 产品名称：电动吸引器 电机功率：120VA 抽气速率：>20L/min 极限负压值：>0.08Map 负压调节范围：0.02Mpa至极限负压值 吸引泵：活塞泵 噪声：<60dB（A 尺寸与重量参数： 外形尺寸：360×320×480mm 包装尺寸：455×400×565mm 包装数量：1台/件 毛重/净重：17/15.5KG 附件清单： 电源线1根 脚踏开关1只 腹腔吸引管1支 熔丝管（RF1Φ5×20×20A）2只 空气过滤器2只 吸引软导管（两米）1根 | 1 | 个 | 鱼跃、永宁、维斯第 |
| 19 | 视力表灯箱 | 视力评估测试以在光线充足条件的环境下，能否辨别影像的能力。可佩戴日常使用的眼镜来进行测试。若双眼单均不能达到标准，可采用双眼同视测试。阿姆斯勒视力测试表作为辅助初步判断仗着是否患有老化、青光眼、白内障、黄斑病变、飞蚊症等老年人常见眼疾，并据此提出就医建议。 | 1 | 个 | 可孚、星康、汉魏康 |
| 20 | 音叉 | 听力检测，操作简便，医用级别 | 2 | 个 | 今康、百耀科教、易太新科教 |
| 21 | 起居评估展板 | 穿衣辅助杆、穿扣器、拉链辅助器、穿脱袜器、万能旋物器、折叠取物器、辅助挂板60cm*100cm | 1 | 套 | 福康怡乐、灵康医疗、伟誉 |
| 22 | 饮食评估展板 | 辅助筷子、防抖勺子、防洒碗、防洒盘子、辅助叉子、辅助挂板60cm*100cm等 | 1 | 套 | 伟誉、福康怡乐、灵康医疗 |
| 23 | 洗漱评估展板 | 粗柄梳、记忆成人牙刷、长柄梳、弯柄擦背刷、柱状长柄刷、辅助挂板60cm*100cm | 1 | 套 | 福康怡乐、灵康医疗、伟誉 |
| 24 | 角度尺 | 结构型式：脊椎角度尺、肢体角度尺（大）、肢体角度尺（中）、肢体角度尺（小）、手指角度尺、箱体；材质：ABS；外形尺寸/㎝：34×17×5；测量器具共5件适用于脊椎、上肢、下肢、手指等关节活动度测量。 | 1 | 套 | 博创、钱璟康复、迪普 |
| 25 | 握力计（机械式） | 测力范围：0~1000牛顿（0~100公斤） 刻 度 值：10牛顿（N）（1公斤） 精 度：±3% 指针显示，用于测试、训练手指抓握力 | 1 | 个 | 博创、钱璟康复、迪普 |
| 26 | 简易上肢功能评估器 | 规格：42×41×10cm，检测工具一套，秒表1个 网球303P 5个 中球 5个 大木方 5个 中木方 5个 木圆板 5个 小木方 5个 人革布 6张 金属圆片 6个 小钢球 6个 钢棍 6根 对上肢能力、运动速度进行客观的检测，判断上肢功能受限程度 | 1 | 套 | 博创、钱璟康复、建本医疗 |
| 27 | 步行贴纸 | 材质：PVC 用于测试不步行功能 | 1 | 张 | 鹿凌清、杰开扬、壹达顺 |
| 28 | 训练用扶梯（二面） | 材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架 结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯 扶手杠调节范围（cm）：0-25 扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70 梯面高度：10㎝、11㎝、12㎝,深28cm 阶梯额定载荷(kg)： ≥135 参考规格(cm)：337×83×120～147 | 1 | 个 | 博创、仟璟康复、亚菲医疗 |
| 29 | 轮椅 | 1.产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准； 2.车架：由Ф22mm*2.0mm铝合金焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面氧化处理； 3.前轮：360度万向7寸轴承款实心前轮，配一体冲压成型铝合金拐臂，强度高不变形，配置优质碗轴承。 4.后轮：24寸铝合金轮毂实心胎，配置手轮圈。 5.刹车：前后都有刹车，驻车采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车 6.座靠垫：采用蜂窝坐垫，透气舒适，缝边牢固整齐；扶手：采用皮革软扶手垫。 7.护板：选用pp护板。 8.脚踏板：配置铝合金脚踏板，脚踏板高度可调，脚踏板可开合。 9.安全带：座位配有按扣安全带。 10.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。 11.规格：折叠宽度 26cm，座位深度 42cm，座位宽度 45cm，座位离地面高度47cm；轮椅尺寸（CM)：长103*宽68*高89。 12.承重：100KG； | 2 | 个 | 龙芯、丹崧、好为康 |
| 30 | 助行器 | 单弯助行器*1、双弯助行器*1 | 1 | 套 | 龙芯、丹崧、鱼跃 |
| 31 | 拐杖 | 手杖*1、四角拐杖*1、腋杖*1 | 1 | 套 | 龙芯、丹崧、鱼跃 |

二、商务需求

（一）完工期及交货地点

完工期：合同签订生效之日起 10 日内完成供货、安装、调试、验收合格。

交货地点：采购人指定地点，运送所产生的所有费用由成交人承担。

（二）质量要求

1.所有产品必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准、安全标准及环保标准。

2.设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

3.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，报价人都应提供在响应文件中明确列出。

4.成交后所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。

5.所提供的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合采购人要求的产品。

（三）包装、设备安装调试、培训要求

1.包装要求

（1）由成交人负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜南通的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。

（2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及等字体清晰、明确。

2.设备安装调试

（1）成交人负责全部设备的安装调试工作，并负责保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求。

（2）成交人在货物安装期间应遵守相关规定，设备内部和外接线路的供电要符合安全标准，加强保护和防漏电措施。

（3）在安装和配套服务的实施中，如果需要办理报批、报建手续的，成交人应协助办理，相关费用由采购人负担。

（4）本项目使用的所有材料必须按照成交人的响应文件执行，成交人需更换材料或响应文件及采购文件没有规定的材料，成交人须经采购人书面确认才可予以更换及采用，并按照国家检测标准要求进行验收。

（5）根据设计的修改和现场的实际情况，采购人可在不违反国家有关法规的前提下对成交货物（规格、数量、外型尺寸等）作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。

（6）所有含电源线的设备必须符合国家安全规范，电源线应得到足够保护和位置固定，有相关防漏电的措施。

3.培训

成交人应派技术人员对采购人单位设备使用人员进行培训，使其熟练掌握所有设备的操作使用和简易维护。培训工作的完成需经采购人的认可方可结束。

（四）验收要求

1.验收的标准按照国内、国际最新相关标准实施。

2.验收内容由成交人给出具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到采购人的认可，方可进行验收测试。

3.验收测试的过程和结果必须详细记录，测试中如发现设备性能指标或功能上不符合相关要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

4.技术文件和资料：所有设备必须提供培训资料及电子版使用说明书、操作手册、维护手册、合格证明书、装箱单、保修单等技术文件和资料。

5.如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交人应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由成交人承担。

（五）质保期

为货物从验收合格之日起3年。在质保期内因成交人责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。由于采购人人为原因造成的损坏成交人只收配件费不收人工费。

（六）售后服务要求

质保期内成交人提供免费上门服务，在质保期内设置7×24小时技术支持热线电话（固话或手机）。如电话响应无法解决，则12小时内到达现场，24小时内修复完成；如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，成交人应在此后48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。成交人未按上述规定解决故障的，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由成交人承担。

（七）采购标的付款方式

1.付款方式：

第一笔款项（90%）：项目所有设备完成供货、安装调试，并通过采购人组织的最终验收（含功能测试、培训效果验证）后15个工作日内，收到供应商开具的全额发票后支付；

第二笔款项（5%）：待项目整体运行满6个月且无任何质量问题后支付；

第三笔款项（5%）：待项目整体验收合格满3年质保期，且质保期内设备无重大质量问题、售后服务符合约定后15个工作日内无息支付。

以上付款均不计利息。由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

（八）履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%。

2.成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前将保证金汇入采购人账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4.由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

第三部分 开标、评标

一、评标流程

询价小组将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合招标商务条款和技术参数要求的前提下，按供应商评审价由低到高排序，推荐前三名为成交候选人，排名第一的为第一成交候选人，即为本项目的供应商，其投标价为本项目成交价,评审价如有相同者，抽签确定成交供应商。

二、询价评审方法

2.1询价小组严格按照询价文件的规定要求、条件标准，对询价响应供应商所提供的完整计划标的物采购的服务是否符合采购需求，对其质量和服务等实质性响应内容进行比较评价。

2.2判定符合采购需求、质量和服务相等的询价响应供应商后，针对其报价进行最终判定。

2.3价格评审

（1）价格评审内容包括分析项目需求各货物单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果询价响应供应商的响应货物清单中有漏项并构成未实质性响应询价文件要求的，按无效询价处理。

（2）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价＜采购项目预算×50%或者响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%或者询价小组认为询价响应供应商报价过低，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评审现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的询价响应供应商不能证明其“报价合理性”的，询价小组应当将其作为无效询价处理。

2.4本项目在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，采购人授权询价小组确定成交人，并编写评审报告。

2.5评审时的特殊情况处理：

报价由低到高的顺序排列；报价相同的并列；排序并列第一的，则采取现场抽签的方式确定（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交询价响应文件签到顺序号）。

2.6询价小组对询价响应文件的判定，只依据询价响应文件内容本身，不依靠询价采购活动开始后的任何外来证明【本章第四条第2.3点第（2）款除外】。

2.7询价活动开始后，询价小组对询价文件的细则若有争议，由询价小组成员集体讨论确定。询价小组成员对需要共同认定的事项存有争议，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

2.8询价小组对评审未尽情况有最终解释权，且对落标的询价响应供应商不做落标原因的解释。

三、政府采购政策功能落实

3.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业货物给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）文件规定自行填写。

3.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68号）。

3.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、询价小组负责具体评标事务。

五、投标费用

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2.本项目招标代理费收取标准以成交价为基准，乘以招标代理收费费率，由成交供应商支付，响应供应商综合考虑在报价内（不单列）。

| 序号 | 服务费类型（按成交金额） | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(5万元-50万元）含5万 | 2000.00元 |
| 2 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务（2万元-5万元）含2万 | 1500.00元 |

3.询价文件未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入报价。

代理费由成交供应商在开标现场定标后支付给代理机构，如因成交供应商原因导致本项目流标或改变成交结果或其被取消成交资格的，代理费不予退还。

六、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括“A资格审查文件”、“B商务报价文件”和”C电子响应文件”，具体要求如下：

A、资格审查文件

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）符合本项目采购人资格要求的承诺函（格式参见附件）；

（3）如法定代表人参加投标，则提供法定代表人身份证明书（格式见附件）；如授权委托人参加投标，则提供法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，并提供无重大违法记录声明（格式参见附件）；

（5）对询价文件要求的商务条款和技术参数的响应情况（格式参见附件）；

（6）询价文件中要求提供的其他材料。

B、商务报价响应文件

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包含所有货物 的货物成本、劳务费、管理费、材料费、设备费、机械费、包装费、运输费、装卸费（含上下力资费）、二次搬运费、安装费、成品保护费、服务费、售后服务费、检测试验费、利润和税金、质保期内的维护保养费等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即采购项目交付使用前的所有费用以及交付时和交付使用后的免保期内的费用。且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。

1.报价总表（格式参见附件）；

2.分项报价表（格式参见附件）；

3.政府采购政策功能落实（如有）：

3.1小型、微型企业声明函（格式参见附件）；

3.2残疾人福利性单位声明函（格式参见附件）；

3.3监狱和戒毒企业证明材料（格式参见附件）。

▲C、电子响应文件

电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、商务报价响应文件的打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件，存储于一个U盘中即可），采用U盘方式单独密封提交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1.纸质询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.纸质询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 肆 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 叁 份，并标明“正本”或“副本”字样，响应文件封面明确标注响应供应商全称、项目名称、日期等关键信息。

2.“资格审查文件”、“商务报价响应文件”应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“商务报价响应文件”以及项目名称。

3.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

凡是响应文件中涉及响应供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称 落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（鲜章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

▲本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、商务报价响应文件打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务报价响应文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件，存储于一个U盘中即可），可以采取U盘方式提交，需单独密封提交。

特别提醒：未提供电子询价文件的，则视为无效投标。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

七、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.投标文件未按询价文件要求签署、盖章的；

2.不具备询价文件中规定的资格要求的；

4.报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.未提供电子档询价文件；

8.法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

八、有下列情形之一的，视为响应供应商串通投标，其投标无效：

1.不同响应供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同响应供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同响应供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同响应供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同响应供应商的投标文件相互混装。

九、变更为其他方式采购的情形处理

投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.询价文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

2.询价文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当报相关部门批准。

十、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有响应供应商报价超出采购控制价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.询价小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十一、成交通知

1.采购人自成交人确定之日起2个工作日内在江苏商贸职业学院网站上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

4.当成交供应商无正当理由放弃成交，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

5.当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照询价小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

十二、授予合同

1.签订合同

1.l成交人在《成交通知书》发出30日内必须按照采购文件确定的事项签订采购合同。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

1.2采购人按合同约定积极配合成交人履约，成交人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告。验收合格后，采购人凭收到货物或服务的验收凭证、验收合格文件等材料，且收到成交人提供发票的原则上15个工作日内支付相应款项。

1.3采购人故意推迟项目验收时间的，与成交人串通或要求成交人降低服务标准的，在履行合同中采取更改条款、弄虚作假等手段的，要求成交人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

1.4成交人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私货物 、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

1.5按采购合同约定支付的货款进行支付。

# 十三、其他

1.供应服务商下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在询价文件发布后2日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3.采购单位可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位应当在提交首次响应文件截止之日3个日前，以网上发布形式通知所有接收询价文件的供应服务商，且以在“江苏商贸职业学院校园网（http://www.jsbc.edu.cn/）发布的信息为准，不足3日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.供应商由于对文件的任何推论和误解以及采购单位、采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

## 5.采购单位可视情组织答疑会。如有答疑且对询价文件内容有修改，采购人将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

## 十四、未尽事宜

# 参照江苏商贸职业学院采购与招标管理内控制度规定执行。

- 合同主要条款

- （下述为通用合同模板，最终以实际合同为准）

合同编号：（在合同系统发起后自动生成的编号）

甲方（采购方）： 
乙方（供应方）：

鉴于（招投标、询价、竞谈结果等），根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经充分协商，就甲方向乙方采购 [请填写商品名称] 事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 合同标的

1.1 甲方向乙方采购的具体商品/服务内容、规格、数量、单价及总价等，详见本合同附件一《采购明细清单》。该附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

1.2 乙方应保证所提供的商品是全新、未使用过的原装合格正品（如为服务，则需保证由具备相应资质的专业人员提供），并完全符合国家规定的质量规范和合同约定的质量、规格、性能和技术要求。

（1.3 根据实施项目需要添加个性化内容）

第二条 合同金额

2.1 本合同总金额为人民币（大写）：                       ，（小写）：¥           。

2.2 本合同总价为 □ 固定总价 □ 其他（请注明）                                 。该总价已包括商品价款、运输费、装卸费、保险费、安装调试费（如有）、培训费（如有）、税费以及所有其他应由乙方承担的费用。

第三条 支付方式

3.1 甲方按以下第    种方式向乙方支付合同款项：
（1）分期支付：
a. 合同签订后        个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的       % 作为预付款，即人民币 ¥        元。
b. 货物送达指定地点经甲方验收合格（或服务期满验收合格）后        个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的       %，即人民币 ¥        元。
c. 剩余合同总价的       % 作为质量保证金，待质保期        年届满后，如无质量问题或乙方已履行质保义务，甲方在        个工作日内无息付清。
（2）一次性支付：货物/服务验收合格后        个工作日内，甲方向乙方支付全部合同款项。

3.2 乙方应在甲方付款前，向甲方出具等额、合法的增值税发票。甲方收到发票后按约定付款。

第四条 交付与验收

4.1 交付时间：乙方应于        年        月        日前将全部商品送达甲方指定地点并完成安装调试（如需），或在此日期前完成所有服务。
指定交付地点：                                   （如：XX校区XX楼仓库/甲方制定地点）

4.2 交付方式：乙方负责运输并承担全部费用和风险。货物送达前的一切毁损、灭失风险由乙方承担。

4.3 验收标准：（以本合同附件一《采购明细清单》约定的技术规格、质量标准以及相关国家/行业标准为依据。）

4.4 验收程序：
a. 商品送达后（或服务完成后），乙方应通知甲方进行验收。
b. 甲方应在收到通知后        个工作日内组织验收。甲方验收合格后，应出具《验收合格报告》。
c. 如验收不合格，甲方有权要求乙方在        日内更换、退货、重做或采取其他补救措施，因此产生的所有费用由乙方承担。逾期未能解决的，视为乙方违约。

第五条 质量保证与售后服务

5.1 乙方对所提供商品的质量保证期为        个月/年，自甲方验收合格之日起计算。保证期内，如出现非甲方人为原因造成的质量问题，乙方负责 □ 免费维修 □ 免费更换 □ 退货退款。

5.2 乙方应提供 7×24 小时（或 5×8 小时）的技术支持服务，并在接到甲方故障通知后        小时内响应，       小时内解决故障。如需现场服务，乙方技术人员应在        小时内到达现场。

第六条 甲方的权利和义务

6.1 按合同约定接收商品/服务、验收并支付款项。
6.2 对乙方的履约情况进行监督和检查。
6.3 为乙方提供履行合同所必要的便利条件（如提前告知注意事项、提供工作场地等）。

第七条 乙方的权利和义务

7.1 按合同约定时间、地点、质量标准交付商品或提供服务。
7.2 对所提供的商品/服务承担瑕疵担保责任。
7.3 保证所提供的商品来源合法，无知识产权纠纷。如因知识产权问题导致甲方受损，乙方应承担全部赔偿责任。
7.4 遵守甲方校园的管理规定，文明、安全作业。如因乙方人员行为造成甲方或第三方人身财产损害，由乙方承担全部责任。

第八条 违约责任

8.1 乙方违约：
a. 逾期交付：每逾期一日，应向甲方支付合同总金额万分之       的违约金。逾期超过        日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付违约金外，还应退还甲方已支付款项。
b. 质量不合格：乙方应立即更换或修复，并承担由此产生的所有费用。若因此导致逾期交付，还需承担逾期违约责任。若无法更换或修复，或经更换/修复后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方退还全部款项并支付合同总金额       % 的违约金。
c. 其他违约：乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方为维护自己的合法债权而支出的诉讼费、律师费、保全费、保险费、鉴定费、差旅费等一切费用。

8.2 甲方违约：
a. 逾期付款：每逾期一日，应向乙方支付逾期未付款项万分之       的违约金。
b. 无正当理由拒收货物：应向乙方支付合同总金额       % 的违约金。

第九条 不可抗力

因不可抗力（如地震、台风、水灾、战争等）导致一方不能履行合同的，根据影响程度，部分或全部免除责任，但受影响方应立即通知对方，并在        日内提供证明。

第十条 争议解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向 ☑ 甲方所在地人民法院提起诉讼 □ 申请仲裁。

第十一条 其他

11.1 本合同一式      份，甲方执     份，乙方执     份，具有同等法律效力。
11.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.3 本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
11.4 本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                       乙方（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：                       法定代表人/授权代表（签字）：
日期：   年   月   日                            日期：   年   月   日

附件一：采购明细清单

| 序号 | 商品/服务名称 | 商品/服务名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

第五部分  响应文件组成

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

##### 1.法定代表人身份证明（法定代表人参加，则提供）

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证正反面复印件

##### 2.法定代表人授权委托书（授权代表参加，则提供）

：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）　　 （身份证号）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

法定代表身份证明身份证正反面复印件

被委托授权人的身份证正反面复印件

3.符合本项目采购人资格要求的承诺函

江苏商贸职业学院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目采购人资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

4.无重大违法记录声明

江苏商贸职业学院：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

# 日期：

5.商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | …… | …… |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 其他 | 询价文件所有商务部分要求 |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与询价文件第二部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评标小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

6.技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | …… | …… |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 其他 | 询价文件所有技术部分要求 |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与询价文件第二部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评标小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

### （二）价格标响应文件相关格式

# 1.报价总表

| 项目名称 | 投标报价 | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏商贸职业学院人文学院智慧养老专业2025年零星采购设备项目 | 大写： 元 小写： 元 | 完全响应询价文件要求 | 完全响应询价文件要求的付款方式 |

本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应采购文件。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

2.分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 总计：¥ 元 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

# 日期：

3.中小企业声明函（货物）（若有，则提供）

# 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 4.残疾人福利性单位声明函（若有，则提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

#### 5.监狱和戒毒企业证明材料（若有，则提供）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。