江苏商贸职业学院

润德楼报告厅设计项目

公开招标文件

项目编号：JSSYCG20260407006

江苏商贸职业学院

2026年4月

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  合同主要条款

第六部分  质疑与投诉

第七部分  投标文件组成

# 第一部分  投标邀请

受江苏商贸职业学院的委托，江苏中房工程咨询有限公司就江苏商贸职业学院润德楼报告厅设计项目(项目编号:JSSYCG20260407006 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏商贸职业学院润德楼报告厅设计项目的潜在投标人应在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）获取招标文件，并于2026年4月20日9时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSSYCG20260407006

项目名称：江苏商贸职业学院润德楼报告厅设计项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：4万元。

最高限价：4万元，投标报价高于最高限价的作无效报价处理。

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

设计周期要求：设计周期20日历天施工图设计完毕，其中方案设计阶段为8日历天，施工图设计阶段为12日历天，具体以招标人要求为准。在后续施工阶段，负责施工阶段的技术对接、交底，并全程提供技术指导服务，直至工程竣工验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和委托代理人（以下称被授权人）两个人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.提供营业执照副本复印件并加盖投标人公章；

4.本项目的特定资格要求：具有建筑行业(建筑工程)设计乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工一体化三级及以上资质；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理；

6.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购不良行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2026年4月13日至2026年4月19日。

地点：江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）

方式：网站附件自行下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年4月20日9时（北京时间）。

逾时，招标人将拒绝接受投标响应文件。

投标文件接收地点：江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室。

评审地点：江苏商贸职业学院基建会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：见面开标模式，投标人在江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室参加开标会。

3.项目样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向代理机构经办人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人：江苏商贸职业学院

招标人联系人：

## 蔡老师（后勤与基建处）     联系电话：0513-85679235

## 杨老师（资产管理处）       联系电话：0513-85679264

联系邮箱：jssyzcglc@jsbc.edu.cn

2.监督、投诉联系方式

电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com

3.招标代理机构信息

名称：江苏中房工程咨询有限公司

地址：南通市江海大道817号江海财富大厦A座7楼

经办人联系方式：吴江 0513-68002662、13861946109

# 邮箱：458101863@qq.com

# 第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中房工程咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率，由中标供应商支付，投标人综合考虑在报价内（不单列）。

本项目招标代理收费费率标准：

| 序号 | 服务费类型（按中标金额） | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务 ≥2万元~＜5万元 | 1500.00元 |

代理费由中标供应商在开标现场定标后支付给代理机构，如因中标供应商原因导致本项目流标或改变中标结果或其被取消中标资格的，代理费不予退还。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求）由招标人解释，其它部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2招标人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.投标人资格要求

5.1投标人应具备承担本项目的资格要求。

四、投标文件的递交

1.响应文件的提交

1.1响应文件两部分内容（资格审查文件、价格文件）须分别单独密封，并装订成册，不得相互混淆，价格文件不得出现于其他响应文件中。

1.2响应文件每一部分内容均须提供“一正、三副”纸质响应文件，并将正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

1.3纸质响应文件须采用A4纸，按采购文件要求盖章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

1.4.电子投标文件（一份，单独密封提交）

本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、价格标文件打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格标需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件），可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式提交，需单独密封提交。

电子响应文件内容应与提交的纸质响应文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。

1.5响应文件密封后封袋封面应标明响应文件项目名称、供应商名称等关键信息。

1.6递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交投标文件，即视为已响应参加政府采购活动。

2.投标截止日期

2.1 供应商提交响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到交通路况、停车等风险因素，如因供应商自身原因造成的投标响应文件提交不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1供应商可在响应文件提交截止时间前，书面撤回其投标响应文件。

4.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

在响应文件提交截止时间之后，供应商不得再对其提交的响应文件进行修改。

五、投标报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.投标报价均以人民币为报价的币种。

3.报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4.报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件其他响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

## 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 5.本项目投标报价应包含完成本项目的一切费用。

6.一次报定的投标报价为中标价，同时，中标供应商的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7.投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，在合同期限内所必须的材料和配件均应列入报价清单内，本项目终验合格前若因报价清单内出现遗漏均视为赠送，不予增补。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

六、开标与评标

1开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时在指定地点参加开标活动。

1.2开标仪式由代理机构组织。

2评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.4未通过符合性检查的。

6.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.6投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.7本项目投标人之间被通过“天眼查或企查查”查询确认有关联性的。

6.1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

6.1.9 投标文件未按照招标文件要求签字或盖章的。

6.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

七、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标供应商。

1.3代理机构将在“江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l中标结果确定后，招标人将向中标供应商发出中标通知书。中标供应商应在中标结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取中标通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

八、授予合同

1.签订合同

1.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标、中标供应商就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

九、未尽事宜

参照《中华人民共和国采购法》及其他有关的法律法规的规定及按江苏商贸职业学院采购管理规定执行。

# 第三部分  项目需求

一、项目概况

江苏商贸职业学院润德楼报告厅设计项目，位于江苏商贸职业学院润德楼一层，拟对原学术报告厅101及原阶梯教室102进行空间整合，拆除隔墙后形成连通空间，长约26米、宽约12米、建筑层高约4.5米（具体以图纸为准），报告厅设计需容纳约200人。项目总投资约90万元（含硬装、空调、强弱电系统、网络、显示屏、灯光系统、音频系统、报告厅桌椅及消防系统等），其中，本次设计项目预算为4万元。

二、招标内容

设计范围：本项目为学校润德楼报告厅装修整体设计，整体设计包括但不限于：装修工程设计（方案设计、深化设计、施工图设计）、空调系统设计、声学设计、灯光设计、网络设计、强弱电设计、消防设计、报告厅桌椅布局设计、报告厅显示屏设计、概算编制等内容，以及在后续施工阶段，负责施工阶段的技术对接、交底，并全程提供技术指导服务，直至工程竣工验收。

三、设计依据

国家相关法律法规以及行业规范和标准。

四、设计要求

1.方案设计效果图需经招标人确认满足使用需求后，才可进行后续施工图设计，同时，各阶段设计成果均需达到招标人使用需求。

2.整体设计：要充分考虑安全性、耐用性、可靠性。装修材料的选择应具备防滑、防静电、耐压、耐磨损等特性，并符合防火规范要求。

3.音频系统（含话筒、扬声器及信号处理设备）的设计应依据报告厅的建筑声学条件与使用功能，实现语言扩声清晰自然、饱满均衡、系统运行稳定可靠，适应会议、讲座等多种场景。

4.灯光系统应满足报告厅会议、讲座及视频录制等多种功能需求，采用高效节能的灯具，以均匀布光为原则，重点保证主席台区与观众席区的照度需求，避免眩光。

5.装修材料应结合音频扩声系统进行声学优化，墙面及顶棚的吸声与反射处理需满足报告厅混响时间及语言清晰度要求，避免声学缺陷。同时，装修材料的色彩、质感及反射率应与灯光系统协调，确保照度均匀、无眩光，满足高清视频录制及多场景使用的视觉需求。

6.网络设计应充分考虑无线接入点及覆盖范围、弱电间位置、线缆路由及设备安装方式等方面，确保报告厅内部无线网络信号全覆盖、无盲区，满足会议互动、视频传输及智能控制等业务需求。

7.设计和施工要求充分考虑现场消防、水、电、受力结构等国家规范要求及其安全因素，不破坏主体承重结构。

8.设计满足整体消防审图及验收的规范要求。施工图设计内容与质量应符合专业审图机构及消防专项审查的现行技术标准。

9.设计单位应提供施工全过程配合服务，包括但不限于：向施工单位移交图纸、进行设计交底、解答施工期间的图纸疑问、配合现场技术问题的处理及出具设计变更，直至工程竣工验收合格。

五、设计周期要求

设计周期20日历天施工图设计完毕，其中方案设计阶段为8日历天，施工图设计阶段为12日历天，具体以招标人要求为准。在后续施工阶段，负责施工阶段的技术对接、交底，并全程提供技术指导服务，直至工程竣工验收。

六、设计内容

1.设计方案构思（设计总说明）

2.重要节点效果图（彩色）（必须清晰地反映出地面、墙壁、顶棚的造型、色彩、线条、质感），包括但不仅限于：整体鸟瞰效果图、主席台视角效果图、观众席全景视角效果图、局部效果图等，设计出能完全表现所有区域的效果图；

3.方案图及施工设计图纸，包括但不限于：平面图、立面图、剖面图、节点大样图、各区域地面材质布置图、吊顶布置图及相关节点详图、强电弱电图、消防布置图、网络信号分布图、报告厅桌椅布置图，空调、显示屏、音响及灯光系统等设备布置图等，及其能清晰反映思路及形式的相关施工图图纸和必要的文字说明；

4.施工预算。做好施工的预算报告书。

上述所有图纸及设计说明需提供A3规格图册，并附包含全部内容的电子版（U盘）。

招标人有权在投标人中标后对设计范围、设计内容做适当合理的调整。

七、设计文件

1.方案设计阶段

（1）初步设计文件（含概算），需提供各装修区域的整体效果图及重要节点效果图；

2.施工图设计阶段

（1）总体设计说明；

（2）工程平面图、天花图、立面图、剖面图、局部大样图、节点大样图、各区域地面材质布置图、吊顶布置图及相关节点详图、强电弱电图、消防布置图及材料清单等；

（3）报告厅网络信号分布图、报告厅桌椅布置图，空调、显示屏、音响、灯光系统等设备布置图及材料清单等；

（4）满足报告厅使用需求的其他图纸及材料清单。

八、施工图设计成果提交的文件格式（形式）

1.提交方案设计效果图，经招标人审核并由设计方按照招标人的意见调整修改，效果图确定后进行下一步的施工图设计。

2.施工图图纸经招标人初步审核，对于图纸中出现的问题由设计方在规定时间内负责调整修改。

3.最终版图纸出蓝图一式5份，建议以 A3尺寸为主(确保图纸完整，文字和尺寸标注比例正确，内容明确)。

4.图纸应严格遵守国家和地方现行相关规范及标准文件。

5.方案知识产权归招标人所有。

6.设计使用的相关资料由招标人提供，设计方可以进行现场的勘测测量但必须对招标人的现场地形情况保密。

7.招标人可根据设计方提供的设计概算对设计方案进行调整，直至招标人满意为止，设计费用不作调整。

九、付款方式

合同签订后，完成方案设计并经招标人确认合格后7个日历天内，支付设计费的30%；完成施工图设计并经招标人确认后7个日历天内，支付设计费的40%；工程竣工验收合格后15日历天内，支付设计费的30%，并一次性无息退还履约保证金。

十、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为 合同金额的10% 。

2.中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前将保证金汇入招标人账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭成交通知书与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，招标人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4.由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，招标人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时招标人有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十一、项目涉及到的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人必须在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.在现场勘察时，熟悉施工及制作安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。投标人成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.现场实地勘察时需携带营业执照副本原件及复印件（复印件加盖投标单位公章）、法定代表人的委托书、被委托人身份证原件及复印件（复印件加盖投标单位公章）至江苏商贸职业学院勘察（联系人：蔡老师，联系电话：0513-85679235），时间为 4月14日 - 4月17日工作日上午8：30--11：30，下午2：00-5：00。

# 第四部分  开标和评标

一、开标

见面开标模式：投标人在指定地点参加开标会。

二、评标流程和评标标准

1.采用价格单因素。分资格审查、价格标两部分评审。

2.评标程序：资格符合性评审——价格标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入价格标开标。

## 3.开启投标人的价格标，现场唱标后由投标人代表签名确认。

## 4.投标人的价格标采用最低评标价法，即有效投标报价中报价最低者为中标人。

5.评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

7.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

8.招标人、代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

9.异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

## 9.确定中标候选人的特殊情况处理：如出现两家及以上相同的最低报价，则由招标人代表抽签确定中标人。

## 10.投标文件评审时，评委对评审的细则若有争议，由评标委员会集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（五）招标人代表宣布评标结果。

（六）公告中标结果

自确定中标供应商之日起2个工作日内，在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（七）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

（八）其他

当排名第一的中标候选人放弃中标、不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新招标。

# 第五部分  合同主要条款

建设工程设计合同

发 包 人：

设 计 人：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就              项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条  工程概况

江苏商贸职业学院润德楼报告厅设计项目，位于江苏商贸职业学院润德楼一层，拟对原学术报告厅101及原阶梯教室102进行空间整合，拆除隔墙后形成连通空间，长约26米、宽约12米、建筑层高约4.5米（具体以图纸为准），报告厅设计需容纳约200人。

第二条  设计范围、设计要求及设计内容

1.设计范围：本项目为学校润德楼报告厅装修整体设计，整体设计包括但不限于：装修工程设计（方案设计、深化设计、施工图设计）、空调系统设计、声学设计、灯光设计、网络设计、强弱电设计、消防设计、报告厅桌椅布局设计、报告厅显示屏设计、概算编制等内容，以及在后续施工阶段，负责施工阶段的技术对接、交底，并全程提供技术指导服务，直至工程竣工验收。

2.设计周期要求：

设计周期20日历天施工图设计完毕，其中方案设计阶段为8日历天，施工图设计阶段为12日历天，具体以发包人要求为准。在后续施工阶段，负责施工阶段的技术对接、交底，并全程提供技术指导服务，直至工程竣工验收。

3.设计要求：

（1）方案设计效果图需经发包人确认满足使用需求后，才可进行后续施工图设计，同时，各阶段设计成果均需达到发包人使用需求。

（2）整体设计：要充分考虑安全性、耐用性、可靠性。装修材料的选择应具备防滑、防静电、耐压、耐磨损等特性，并符合防火规范要求。

（3）音频系统（含话筒、扬声器及信号处理设备）的设计应依据报告厅的建筑声学条件与使用功能，实现语言扩声清晰自然、饱满均衡、系统运行稳定可靠，适应会议、讲座等多种场景。

（4）灯光系统应满足报告厅会议、讲座及视频录制等多种功能需求，采用高效节能的灯具，以均匀布光为原则，重点保证主席台区与观众席区的照度需求，避免眩光。

（5）装修材料应结合音频扩声系统进行声学优化，墙面及顶棚的吸声与反射处理需满足报告厅混响时间及语言清晰度要求，避免声学缺陷。同时，装修材料的色彩、质感及反射率应与灯光系统协调，确保照度均匀、无眩光，满足高清视频录制及多场景使用的视觉需求。

（6）网络设计应充分考虑无线接入点及覆盖范围、弱电间位置、线缆路由及设备安装方式等方面，确保报告厅内部无线网络信号全覆盖、无盲区，满足会议互动、视频传输及智能控制等业务需求。

（7）设计和施工要求充分考虑现场消防、水、电、受力结构等国家规范要求及其安全因素，不破坏主体承重结构。

（8）设计满足整体消防审图及验收的规范要求。施工图设计内容与质量应符合专业审图机构及消防专项审查的现行技术标准。

（9）设计人应提供施工全过程配合服务，包括但不限于：向施工单位移交图纸、进行设计交底、解答施工期间的图纸疑问、配合现场技术问题的处理及出具设计变更，直至工程竣工验收合格。

4.设计内容

（1）方案设计阶段：

①设计方案构思；

②初步设计文件（含概算），需提供各装修区域的整体效果图及重要节点效果图；

（2）施工图设计阶段

①总体设计说明；

②工程平面图、天花图、立面图、剖面图、局部大样图、节点大样图、各区域地面材质布置图、吊顶布置图及相关节点详图、强电弱电图、消防布置图及材料清单等；

③报告厅网络信号分布图、报告厅桌椅布置图，空调、显示屏、音响、灯光系统等设备布置图及材料清单等；

④满足报告厅使用需求的其他图纸及材料清单。

（3）施工预算。做好施工的预算报告书。

注：上述所有图纸及设计说明需提供A3规格图册，并附包含全部内容的电子版（U盘）。

第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计所需资料 | 1 | 及时提供 |  |

第四条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步方案设计文件（含概算） |  |  |  |
| 2 | 施工图设计文件 |  |  |  |
| 3 | 施工预算报告书 |  |  |  |
| 4 | 以上全套电子文件 |  |  |  |
| 5 | 其他文件 |  |  |  |

第五条  合同价款和支付进度

1.合同价款：

（1）本合同为固定总价合同，合同价为人民币         。合同价款包含但不限于：完成本招标文件规定所有设计内容的全部费用、税金、差旅费和拟获得的利润等。

（2）发包人可根据设计人提供的设计概算对设计方案进行调整，直至发包人满意为止，设计费用不作调整。

（3）在施工过程中因发包人提出设计变更等因素而增加或减少工作量时设计费用不作调整。

2.支付进度：

- （1）合同签订后，完成方案设计并经发包人确认合格后7个日历天内，支付设计费的30%；完成施工图设计并经发包人确认后7个日历天内，支付设计费的40%；工程竣工验收合格后15日历天内，支付设计费的30%，并一次性无息退还履约保证金。

- （2）履约保证金为合同金额的10%，即人民币     元 。设计人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前将保证金汇入发包人账户，履约保证金不计付利息。设计人按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，发包人凭设计人提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

第六条  双方责任

1.发包人责任

（1）发包人按合同要求，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，发包人不得要求设计人违反国家强制性标准进行设计。

（2）对于到现场处理设计问题的工作人员，发包人应积极配合其工作。

2.设计人责任

（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。在开始施工图设计前，设计人应配合发包人对方案、初步设计进行审核并提出合理的改进意见，发包人认为需要对方案进行修改和调整时，设计人应积极主动配合，直至达到发包人的要求,此项服务不涉及费用。

（2）设计人采用的主要技术标准是：国家、江苏省及行业的有关规范规定 。

（3）设计人按合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

（4）设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行技术交底，处理有关设计问题。施工过程中如遇与设计相关的技术问题，设计人应及时研究答复，必要时应按发包人要求到现场服务。如设计人未能在发包人要求的时间内答复或未及时到达现场，发包人有权每次扣除设计费500元整，将从履约保证金中扣除。

（5）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条  违约责任

1.设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由此而造成的损失，由设计人承担。由于设计人员错误、设计缺陷造成损失，设计人除负责采取国家规范内的补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿由此给发包人造成的一切损失，同时发包人有权解除本合同，设计人退回已付设计费，且其履约保证金作违约金。

2.由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，按违约论处，违约金按合同总额千分之二每天计算。超过 30天的发包人有权解除本合同，设计人退回已付设计费，且其履约保证金作违约金。

3.合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的设计费双倍返还给发包人，且其履约保证金作违约金。

第八条 设计专利说明

1.设计人应保证发包人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，设计人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿发包人的损失。

2.设计人不得以任何形式向发包人以外的任何单位和个人提供设计资料，如有违反必须赔偿发包人的损失。

第九条  其他

1.本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备等，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。

2.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

3.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院起诉。

4.本合同一式  陆 份，发包人 肆 份，设计人  贰  份。

5.本合同经双方签章后生效。

6.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议作为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7.其它约定事项：

（1）设计人应明确设计人员名单，未经发包人同意不得更换项目设计负责人及主要设计人员；

（2）设计人指派的项目设计负责人应对各专业设计进行协调，确保各专业设计的一致性。如因各专业设计不一致，造成发包人在施工过程中需要返工或引起造价增加的，设计人应承担由此增加的相关费用的赔偿责任。

（3）设计人应为发包人提供与设计、施工相关的技术咨询服务。

（4）设计人按时、按质、按量完成设计图纸，提供优质的服务，并积极为发包人提出合理化建议，节省项目建设投资。各专业的初步设计和后续服务应满足发包人提出的项目整体进度要求，因设计人未能及时提供成果文件，导致延长工期10日以上的，每延期一天，扣设计费1000元。

发包人：（盖章）                 设计人：（盖章）

法定代表人：（签字）             法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）             委托代理人：（签字）

电    话：                      电    话：

时  间：   年  月  日           时  间：   年  月  日

# 第六部分 质疑与投诉

一、质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2.下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人或代理机构。招标人或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标人和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，招标人、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标人、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1.质疑成立的处理。招标人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在招标人官网媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在招标人官网等相关媒体予以披露。

七、质疑人对招标人或代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、价格标、电子响应文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现价格标）

1.符合投标人资格要求的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式见附件2）；

3.有效的营业执照副本复印件加盖投标单位公章；

4.提供建筑行业(建筑工程)设计乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工一体化三级及以上资质复印件加盖投标单位公章；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）；

6.提供无重大违法记录声明（格式见附件5）。

二、价格标

1.价格表响应文件（格式见附件6）。

三、电子投标文件（一份，单独密封提交）

电子响应文件的内容为“资格审查文件、价格标”的打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格标需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件）。

附件1

符合投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。现做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

# 附件2

法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

江苏商贸职业学院：

我公司法定代表人参加贵单位组织的（采购项目名称及项目编号)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

# 附件3

法定代表人授权委托书

（如法人参加投标，无需提供）

江苏商贸职业学院：

兹授权（被授权人的姓名）代表我公司参加（采购项目名称及项目编号)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

## 附件4

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

江苏商贸职业学院：

我单位 （投标人名称） 郑重承诺：

贵方组织的 (项目名称） ，我单位 (在下划线上如实填写：有或没有） 履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

### 年      月     日

### 附件5

##### 无重大违法记录声明

江苏商贸职业学院：

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

# 附件6

# 价格标响应文件

| 项目名称 | 投标报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 元 小写： 元 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求的付款方式 |

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应招标文件。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

附件8

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。