江苏商贸职业学院

2026-2029常年法律顾问服务项目

公开招标文件

项目编号：JSSYCG20260513012

江苏商贸职业学院

2026年5月

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  合同主要条款

第六部分  质疑与投诉

第七部分  投标文件组成

# 第一部分  投标邀请

受江苏商贸职业学院的委托，江苏中房工程咨询有限公司就江苏商贸职业学院2026-2029常年法律顾问服务项目(项目编号:JSSYCG20260513012)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏商贸职业学院2026-2029常年法律顾问服务项目的潜在投标人应在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）获取招标文件，并于2026年5月28日9时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSSYCG20260513012

项目名称：江苏商贸职业学院2026-2029常年法律顾问服务项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：3.5万元/年

最高限价：3.5万元/年，投标报价高于最高限价的作无效报价处理。

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：服务周期3年（合同一年一签），每年服务期满，服务质量、服务态度、工作配合等经采购人考核符合条件的，可以按中选价续签下一年服务合同。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和委托代理人（以下称被授权人）两个人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.投标人必须是中华人民共和国境内依法设立并执业的律师事务所或分支机构，并具有国家司法部门颁发的有效的《律师事务所执业许可证》；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理；

6.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购不良行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2026年5月21 日至2026年 5月 27日。

地点：江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）

方式：网站附件自行下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年 5月28 日9时（北京时间）。

逾时，招标人将拒绝接受投标响应文件。

投标文件接收地点：江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室。

评审地点：江苏商贸职业学院基建会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：见面开标模式，投标供应商在江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室参加开标会。

3.项目样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向代理机构经办人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标单位：江苏商贸职业学院

招标单位联系人：

## 高老师（审计处）           联系电话：0513-51001558

## 杨老师（资产管理处）       联系电话：0513-85679264

联系邮箱：jssyzcglc@jsbc.edu.cn

2.监督、投诉联系方式

电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com

3.招标代理机构信息

名称：江苏中房工程咨询有限公司

地址：南通市江海大道817号江海财富大厦A座7楼

经办人联系方式：吴江 0513-68002662、13861946109

# 邮箱：458101863@qq.com

# 第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中房工程咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率，由中标供应商支付，投标供应商综合考虑在报价内（不单列）。

本项目招标代理收费费率标准：1500元。

代理费由中标供应商在开标现场定标后支付给代理机构，如因中标供应商原因导致本项目流标或改变中标结果或其被取消中标资格的，代理费不予退还。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2招标人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.投标人资格要求

5.1投标人应具备承担本项目的资格要求。

四、投标文件的递交

1.响应文件的提交

1.1响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、价格文件）须分别单独密封，并装订成册，不得相互混淆，价格文件不得出现于其他响应文件中。

1.2响应文件每一部分内容均须提供“一正、三副”纸质响应文件，并将正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

1.3纸质响应文件须采用A4纸，按采购文件要求盖章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

1.4.电子投标文件（一份，单独密封提交）

本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、技术标、价格标文件打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、技术标、价格标需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式提交，需单独密封提交。

电子响应文件内容应与提交的纸质响应文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。

1.5响应文件密封后封袋封面应标明响应文件项目名称、供应商名称等关键信息。

1.6递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交投标文件，即视为已响应参加政府采购活动。

2.投标截止日期

2.1 供应商提交响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到交通路况、停车等风险因素，如因供应商自身原因造成的投标响应文件提交不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1供应商可在响应文件提交截止时间前，书面撤回其投标响应文件。

4.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

在响应文件提交截止时间之后，供应商不得再对其提交的响应文件进行修改。

五、投标报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.投标报价均以人民币为报价的币种。

3.报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4.报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

## 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标供应商的法定代表人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

## 5.本项目投标报价应包含完成本项目的一切费用。

6.一次报定的投标报价为中标价，同时，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7.投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，在合同期限内所必须的材料和配件均应列入报价清单内，本项目终验合格前若因报价清单内出现遗漏均视为赠送，不予增补。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

六、开标与评标

1开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时在指定地点参加开标活动。

1.2开标仪式由代理机构组织。

2评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.4未通过符合性检查的。

6.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.6投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.7本项目投标人之间被通过“天眼查或企查查”查询确认有关联性的。

6.1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的 。

6.1.9 投标文件未按照招标文件要求签字或盖章的。

6.1.10投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

七、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l中标结果确定后，招标人将向中标供应商发出中标通知书。中标供应商应在中标结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取中标通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

八、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标、中标供应商就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

九、未尽事宜

参照《中华人民共和国采购法》及其他有关的法律法规的规定及按江苏商贸职业学院采购管理规定执行。

# 第三部分  项目需求

请投标供应商在报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。本项目项目需求不接受负偏离，否则作无效标处理。

- 项目基本需求

1.项目名称：江苏商贸职业学院2026-2029常年法律顾问服务项目

2.项目预算：人民币3.5万元/年

3.服务期限：本项目服务周期3年（合同一年一签），每年服务期满，服务质量、服务态度、工作配合等经采购人考核符合条件的，可以按中标价续签下一年服务合同。

- 项目需求

1.对学校起草的规章制度、规范性文件以及其他重要政策性文件进行合理性、合法性审查，协助学校依法依规开展办学活动；

2.为学校重大决策、办学行为、合同行为进行法律论证、风险评估或提供法律意见，帮助学校起草或审阅重大合同及合同示范文本，协助审查学校重大事项的相关法律文书；

3.为学校处置涉法涉诉案件、信访案件、重大突发事件和各类纠纷等提供法律服务（包括但不限于对学校防控校内伤害事故及各类法律纠纷提供事前合理化建议及处置预案，维护学校和师生员工的合法权益）；

4.根据需要协助或参与处理学校的行政、民事非诉讼法律事务，协助参与调解涉及学校的重大纠纷及学校对外谈判（包括但不限于保护学校科学研究成果、校标及各种服务标记等知识产权利益，熟悉国际高等教育，协助涉外合作事务的开展，为涉外事务提供法律咨询和服务，协助处理涉外纠纷）；

5.为学校提供日常法律咨询，代拟及出具相应法律文书；

6.协助学校开展依法治校实践、培训和法律知识普及活动（每年不少于2次）；

7.对学校防患各类风险、事故及各类法律纠纷提供事前合理化建议及处置预案；

8.根据学校需要代理学校仲裁、诉讼活动（非日常法律服务，费用另行约定）；

9.每年度终了提供年度法律服务总结报告（如学校要求，需在相关会议上进行报告）；

10.处理其他与学校相关的法律事务。

三、付款方式：

1.签订合同半年支付合同价50%，服务到期支付余款。

2.最终以双方签订的采购合同内确定的条款为准执行。

四、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%。

2.中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前将保证金汇入采购人账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4.由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

# 第四部分  开标和评标

一、开标

见面开标模式：投标人在指定地点参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

- 商务技术分：70分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业荣誉 | 5 | 自2021年1月1日以来，获得省级及以上行政机关事业单位表彰的得5分，获得省级及以上协会表彰的得3分，提供表彰证书或相关证明文件加盖公章，否则不得分。 |
| 1 | 类似业绩 | 15 | 1.投标供应商曾为高校提供过常年法律顾问服务的，得5分，提供服务合同加盖公章，否则不得分。 2.投标供应商为行政事业单位提供过常年法律顾问服务：提供过1家的得2分，每多1个加1分；本项最高得5分，提供服务合同加盖公章，否则不得分。 3.投标供应商为高校提供过涉诉类法律服务：提供过1家的得2分，每多一个加1分；本项最高得5分，提供服务合同加盖公章，否则不得分。 注：本项最高得分15分。 |
| 2 | 拟派项目负责人资质 | 20 | 1.指派的项目负责人执业年限5年基础上，每增加1年执业年限得1分，本项最高得10分，提供项目负责人律师执业证、提供服务合同加盖公章，否则不得分； 2.自2023年1月1日以来，指派的项目负责人律师具备为高校代理诉讼案件且获得胜诉经验的得5分，提供服务合同及相关证明文件加盖公章，未能体现以上评分要素的不得分； 3.指派的项目负责人取得一级、二级律师（高级）职称的得5分，取得三级律师（中级）职称的，得3分，取得四级律师（初级），得1分，提供以上职称证书加盖公章，否则不得分。 注：本项最高得分20分。 |
| 3 | 人员配置 | 15 | 1.拟派团队除项目负责人外，每配置一名律师助理(需有律师从业资格证A证)得2分，每配置一名具有5(含)-10年以上执业年限的律师得5分，每配置一名具有10(含)年以上执业年限的律师得10分。提供人员名单及相关执业证书加盖公章，否则不得分。 2.拟派团队除项目负责人外，自2023年1月1日以来，代理过教育类诉讼、仲裁案件胜诉的，每有1人得2.5分，本项最高得5分。提供服务合同及相关证明文件加盖公章，未能体现以上评分要素的不得分。 注:本项最高得15分。 |
| 4 | 服务方案 | 15 | 1.对投标供应商提供的法律顾问咨询服务方案，从服务内容专业性、针对性进行评审，内容专业性、针对性强得5分；内容专业性、针对性良好得3分；内容专业性、针对性一般得1分；未提供不得分。 2.从投标供应商服务承诺和保证、综合实力、方案说明等方面综合考虑，能很好地履行合同：5分；能较好地履行合同：2分；无法履行合同：0分； 3.对投标供应商制定的服务方案进行横向对比打分，优得5分，良得4分，中得3分，一般2分，差不得分。 |

（四）价格分：30分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常法律服务 | 20 | “日常法律服务”采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/投标报价）×20 |
| 2 | 根据学校需要代理学校仲裁、诉讼活动 | 10 | 参照苏价费（2017）113号收费规则区间最低标准优惠20%计收律师法律服务费的得4分，每增加优惠5%计收律师法律服务费的得1分，本项最高得10分。小于20%的为无效响应文件。 |

4.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（五）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（六）招标人代表宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

（九）其他

当排名第一的中标候选人放弃中标、不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 合同主要条款

江苏商贸职业学院常年法律顾问服务合同

甲方（聘请方）：                                乙方（受聘方）：

甲方因业务发展及规范管理需要，决定聘请乙方担任其常年法律顾问，乙方接受甲方的聘请并按照法律规定和本合同约定为甲方提供法律服务。甲乙双方经充分协商一致后于   年   月   日订立本合同。

一、顾问律师

1.乙方指定              律师担任甲方的常年法律顾问,其中        为项目负责人。甲方同意乙方在认为必要时可以指派乙方的其他律师予以协助。

2.顾问律师要求：

①政治素质高，拥护党的理论和路线方针政策；

②具有良好职业道德和社会责任感；

③受过系统的法律专业教育，具有律师执业资格，在所从事的法学领域业绩良好；

④熟悉高等教育法律法规和高校教学与管理，具有较强的分析和处理问题的能力，应涵盖刑法、民法、行政法、劳动与社会保障法，知识产权法等法律服务领域；

⑤项目负责人律师需具有5年以上执业经验，具备履行职责的身体条件、时间和精力；

⑥严格遵纪守法，未受过司法行政部门的行政处罚、律师协会行业处分或者所在单位的处分。

3.顾问律师在向甲方提供法律服务时，需承担以下义务：

①遵守律师执业道德和执业纪律，勤勉尽责，维护甲方的最大利益；

②及时向甲方报告有关委托事项的进展情况，无权超越甲方授权行事。

③不得接受其他当事人委托办理的与甲方有利害冲突的法律事务；

④不得以甲方法律顾问的名义从事与甲方事务无关的商务活动；

⑤律师事务所或经办律师变更联系信息的，应当及时通知甲方。

4.顾问律师任职期间有以下行为之一的，予以解聘：

①受到党纪、政纪处分或被追究刑事责任的；

②法律服务机构解散或法律专业工作人员被撤销、吊销律师资格的；

③履职过程中严重失职、渎职或出现重大失误的；

④无正当理由不履行法律顾问职责的；

⑤其它不宜继续担任法律顾问的情形。

二、工作范围

1.甲方根据自身对于法律服务的需求，需要乙方提供如下法律服务为：

①对甲方起草的规章制度、规范性文件以及其他重要政策性文件进行合理性、合法性审查，协助甲方依法依规开展办学活动；

②为甲方重大决策、办学行为、合同行为进行法律论证、风险评估或提供法律意见，帮助甲方起草或审阅重大合同及合同示范文本，协助审查甲方重大事项的相关法律文书；

③为甲方处置涉法涉诉案件、信访案件、重大突发事件和各类纠纷等提供法律服务（包括但不限于对甲方防控校内伤害事故及各类法律纠纷提供事前合理化建议及处置预案，维护甲方和师生员工的合法权益）；

④根据需要协助或参与处理甲方的行政、民事非诉讼法律事务，协助参与调解涉及甲方的重大纠纷及甲方对外谈判（包括但不限于保护甲方科学研究成果、校标及各种服务标记等知识产权利益，熟悉国际高等教育，协助涉外合作事务的开展，为涉外事务提供法律咨询和服务，协助处理涉外纠纷）；

⑤为甲方提供日常法律咨询，代拟及出具相应法律文书；

⑥协助甲方开展依法治校实践、培训和法律知识普及活动（每年不少于2次）；

⑦对甲方防患各类风险、事故及各类法律纠纷提供事前合理化建议及处置预案；

⑧根据甲方需要代理甲方仲裁、诉讼活动（非日常法律服务，费用另行约定）；

⑨每年度终了提供年度法律服务总结报告（如甲方要求，需在相关会议上进行报告）；

⑩处理其他与甲方相关的法律事务。

2.如甲方选择的服务在法律顾问服务期内未提出实际需求的，视为甲方在本合同期限内放弃该项服务要求。

3.具体工作要求：

乙方出具的重要法律文书，需由负责人律师审核签字并加盖单位公章；

乙方应在收到审查材料之日起三至五个工作日内出具法律意见书，重大、复杂的事项可适当延期。乙方通常以起草和出具法律意见、律师函、律师建议书、协议书以及其他书面形式交付法律服务成果；

乙方在出具法律意见之前，应充分征求甲方相关部门的意见；

乙方应出席甲方召开的法律顾问工作例会，并向甲方提供法律顾问年度总结建议报告。

三、合同期限

1.甲方聘请乙方律师担任常年法律顾问的期限为【 叁 】年，合同一年一签。

2.乙方担任甲方本年度常年法律顾问的期限自【   】年【   】月【   】日起至【    】年【   】月【   】日止。在本年度法律顾问届满前一个月，双方协商下一年度顾问合同的相关事宜。

四、顾问费用

1.甲方向乙方支付每年度常年法律顾问费计人民币【     】元整（大写： ）。

2.乙方指定的收款账户信息：

户名：          开户行：         账号：

3.法律顾问费在合同签订六个月内支付合同价50%，每年的服务到期一个月内支付余款。乙方在收款的同时或收款前向甲方开具发票（发票不作为乙方已收款凭证）。

4.乙方律师为甲方办理法律事务发生的下列工作费用，需由乙方事先征得甲方同意后，按照甲方的财务报销制度处理：

(1)相关行政、司法、鉴定、审计、评估、公证、翻译等部门收取的费用；

(2)交通、住宿、餐饮、通讯、邮寄等费用；

(3)征得甲方同意后支出的其他费用。

五、服务方式

1.甲方需要乙方律师提供法律顾问服务时，甲方应向乙方律师提出明确具体的法律服务要求，并应给予适当的提前通知，从而便于乙方律师在合理期限内完成相应的法律服务工作。

2.为了提高工作效率，除了当面会商之外，乙方提供法律顾问服务时主要通过电话、微信、电子邮件和传真等现代通讯方式进行工作沟通。乙方律师到甲方处提供法律顾问服务时，甲方应提供必要的工作条件。

3.甲方应全面、客观和及时地向乙方律师提供和陈述相关信息资料，不得强求乙方律师从事违反法律规定或违反律师职业道德和执业纪律的行为；乙方应遵守律师职业道德和执业纪律，勤勉尽责，及时与甲方进行沟通，进行必要的口头或者书面汇报。

六、专项服务

1.对于常年法律顾问工作范围内的甲方需要乙方代理的听证、复议、诉讼、仲裁（包括商事仲裁、劳动人事争议仲裁）活动，甲乙双方应当另行以专项法律服务合同或者委托代理合同等形式有效确定服务内容、费用报酬等权利与义务关系。

2.甲乙双方另行签订的专项法律服务合同或者委托代理合同，乙方参照苏价费（2017）113号收费规则区间最低标准计算服务费用，同时予以甲方     的优惠。

七、保守秘密

1.乙方由于为甲方提供法律服务而获知的有必要保密的甲方经营状况、顾客名单、专有知识等技术信息、商业信息以及其他各类信息，无论本合同是否存续，乙方均不得向外部泄露。甲方从乙方处获知的有必要保密的各类信息，无论本合同是否存续，甲方均不得向外部泄露。因泄露秘密而造成损失的，泄密方需要承担相应的赔偿责任。

2.下述情形不视作违反了保守秘密义务：

(1)依据法律规定被司法机构、行政机构等强制性要求披露信息；

(2)信息本身可以通过公开途径予以获得；

(3)披露信息的行为获得了对方的认可。

八、独立判断

甲方应对委托事项作出独立的判断、决策，并将相关判断、决策全面及时地告知乙方律师，乙方律师充分尊重甲方对委托事项所作的独立判断、决策，但甲方不得强求乙方律师接受其不符合法律规定的判断、决策。乙方向甲方提供的分析、判断和意见等，应当被理解为是一种专业参考信息，而不应当被理解为是乙方向甲方作出了某种承诺或者保证。

九、利益冲突

1.乙方律师在本法律顾问合同履行过程中，涉及甲方的诉讼案件或其它法律事务出现利益冲突时，乙方需事先告知甲方，由甲方决定是否由乙方代理相关诉讼案件或其他法律事务。

2.在发生或者可能发生本合同或者律师行业规范所规定的利益冲突情形时，甲方同意本合同指定的法律顾问律师回避相关诉讼案件或其它法律事务的处理，甲方应及时将该等利益冲突案件委托其它律师事务所的律师进行代理，相关律师事务所及律师由甲方自行选定。在任何情形下，法律顾问律师基于利益冲突机制或者律师行业规范的回避均不构成违反勤勉尽责原则。

十、其他事项

1.甲乙双方因本合同送达的所有文件资料，除直接送达外，也可通过电子邮件、微信等方式送达。

2.本合同未尽事宜以及甲乙双方对本合同所产生的理解差异等，甲乙双方应当依据诚实信用原则并遵循法律规定及律师行业规范或行业惯例友好协商加以解决。与本合同有关的一切争议，若协商不成，则应提交南通仲裁委员会仲裁解决。

3.本合同自甲乙双方签署时生效。

4.本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

甲方：                              乙方：

# 第六部分   质疑与投诉

一、质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2.下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1.质疑成立的处理。招标人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在招标人官网媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在招标人官网等相关媒体予以披露。

七、质疑人对招标人或代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术标、价格标、电子响应文件四部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.符合投标人资格要求的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式见附件2）；

3.投标人必须是中华人民共和国境内依法设立并执业的律师事务所，并具有国家司法部门颁发的有效的《律师事务所执业许可证》，提供许可证复印件加盖公章；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）；

5.提供无重大违法记录声明（格式见附件5）。

二、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.评审评分项中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料；

3.招标文件中要求提供的其他材料。

注：为方便评委评审，请投标人按评审评分项中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件6）。

四、电子投标文件（一份，单独密封提交）

电子响应文件的内容为“资格审查文件、商务技术标、价格标”的打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务技术标、价格标需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件）。

附件1

符合投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。现做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

# 附件2

法定代表人（负责人）身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

江苏商贸职业学院：

我公司法定代表人参加贵单位组织的（采购项目名称及项目编号)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人（负责人）情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（负责人）（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

# 附件3

法定代表人（负责人）授权委托书

（如法人（负责人）参加投标，无需提供）

江苏商贸职业学院：

兹授权（被授权人的姓名）代表我公司参加（采购项目名称及项目编号)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（负责人）（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

## 附件4

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

江苏商贸职业学院：

我单位 （投标单位名称） 郑重承诺：

贵方组织的 (项目名称） ，我单位 (在下划线上如实填写：有或没有） 履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（负责人）或被授权人：（签字或盖章）

### 年      月     日

### 附件5

##### 无重大违法记录声明

江苏商贸职业学院：

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：（加盖公章）

法定代表人（负责人）或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

附件6：

开  标 一 览  表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 投标报价 | 日常法律服务 | ¥ 元/年， 人民币大写： /年 。 |
|  | 根据学校需要代理学校仲裁、诉讼活动 | 优惠： % |

填写说明：日常法律服务最高限价3.5万元/年，投标报价超过最高限价的为无效响应文件。

代理学校仲裁、诉讼活动计收律师法律服务费参照苏价费（2017）113号收费规则区间最低标准优惠20%基础上报价，优惠按5%递增（如25%，30%、35%...），小于20%的为无效响应文件。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人（签字）：

日期：

附件7

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。