江苏商贸职业学院

学生宿舍四、五及学生和教师集体宿舍安防监控存储及平台接入项目

公开招标文件

招标文件编号：JSSYCG20260330002

江苏商贸职业学院

2026年4月1日

目录

第一部分 投标邀请

第二部分 投标须知

第三部分 项目需求

第四部分 开标和评标

第五部分 合同主要条款

第六部分 质疑与投诉

第七部分 投标文件组成

# 第一部分 投标邀请

受江苏商贸职业学院的委托，东方华星建设管理（江苏）有限公司就江苏商贸职业学院学生宿舍四、五及学生和教师集体宿舍安防监控存储及平台接入项目(项目编号:JSSYCG20260330002)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

江苏商贸职业学院学生宿舍四、五及学生和教师集体宿舍安防监控存储及平台接入项目的潜在投标人应在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）获取招标文件，并于2026年4月9日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSSYCG20260330002

项目名称：江苏商贸职业学院学生宿舍四、五及学生和教师集体宿舍安防监控存储及平台接入项目

预算金额：99.2万元

最高限价：99.2万元，投标报价高于最高限价的作无效报价处理。

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：合同签订后20个日历天内供货至用户单位，在接到招标人现场满足施工条件书面通知后15个日历天内完成项目所有设备的安装及调试，系统运行正常。

二、申请人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.本项目的特定资格要求：投标人须具有有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书；

3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理；

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至2026年4月8日。

地点：江苏商贸职业学院官网（http://www.jsbc.edu.cn/）

方式：网站附件自行下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年4月9日09时00分（北京时间）。

逾时，招标人将拒绝接受投标响应文件。

开标地点：江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室，如有变动另行通知。

评审地点：江苏商贸职业学院基建会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：见面开标模式，投标人在江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等：详见招标文件。

4.对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向代理机构经办人提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标单位：江苏商贸职业学院

地址：南通市崇川区江通路48号

招标单位联系人：

## 何老师（安全与保卫处）联系电话：0513-85679266

## 杨老师（资产管理处）联系电话：0513-85679264

联系邮箱：jssyzcglc@jsbc.edu.cn

2.监督、投诉联系方式

电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com

3.招标代理机构信息

名称：东方华星建设管理（江苏）有限公司

地址：南通市崇川区北大街万科壹中心2402室

经办人联系方式：王江 15922159523

邮箱：dfhxnt@126.com

# 第二部分 投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，东方华星建设管理（江苏）有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率，由中标人支付，投标人综合考虑在报价内（不单列）。

本项目招标代理收费费率标准：

| 序号 | 服务费类型（按中标金额） | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(5万元-50万元）含5万 | 2000.00元 |
| 2 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务（50万元-100万元）含50万 | 2500.00元 |

代理费由中标人在开标现场定标后支付给代理机构，如因中标人原因导致本项目流标或改变中标结果或其被取消中标资格的，代理费不予退还。

4.3本项目报总价，报价包含完成本项目服务期间所产生的一切费用（含验收费用），校方后期不再另行追加费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）合同主要条款

（6）质疑与投诉

（7）投标文件组成

（8）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期3日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、商务技术标、价格标、电子响应文件。投标人按“第七部分投标文件组成”要求编写投标文件。

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.投标人资格要求

5.1投标人应具备承担本项目的资格要求。

四、投标文件的递交

1.投标文件的组成：资格审查文件、商务技术标、价格标、电子投标文件。

1.1纸质投标文件分资格审查文件、商务技术标、价格标三部分内容。每一部分内容均须提供“壹份正本、叁份副本”纸质响应文件，须分别单独牢固装订，不得相互混淆。价格标不得出现于资格审查文件和商务技术标中。

1.2纸质响应文件“资格审查文件”、“商务技术标”、“价格标”分别密封。封袋上注明“项目名称”、“项目编号（若有）”、“投标人名称”、“日期”等信息，密封处加盖公章或签字（被授权人或法定代表人）。

1.3纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位公章，副本可以是正本的复印件，但须加盖投标人单位公章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

注：凡是响应文件中涉及投标人资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或被授权人签字，和以投标人名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。否则视为未按照招标文件要求盖章或签字。

1.4.电子响应文件（单独密封）

本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、商务技术标和价格标的纸质投标文件扫描件（资格审查文件、商务技术标、价格标须分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），采取U盘方式提交，存于一个U盘中即可，须单独密封提交。

特别提醒：未提供电子响应文件的，则视为无效投标。

电子响应文件内容应与提交的纸质响应文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。

2.投标截止日期

2.1 投标人提交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到交通路况、停车等风险因素，如因投标人自身原因造成的投标文件提交不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1投标人可在响应文件提交截止时间前，书面撤回其投标文件。

4.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

在投标文件提交截止时间之后，投标人不得再对其提交的投标文件进行修改。

五、开标与评标

1开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时在指定地点参加开标活动。

1.2开标仪式由代理机构组织。

2评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.4未通过符合性检查的。

6.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.6投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.7本项目投标人之间被通过“天眼查或企查查”查询确认有关联性的。

6.1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

6.1.9 投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%或者投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%或者评标委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评审现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的投标人不能证明其“报价合理性”的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关投标人在30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.10投标文件未按照招标文件要求签字或盖章的。

6.1.11未提供电子档响应文件。

6.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位

1.1评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.2代理机构将在“江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.3.1提供虚假材料谋取中标的。

1.3.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.3.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。

1.3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.4.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，投标人如有异议的，必须当场提出。否则，均视为投标人无异议。无论是否中标，投标人事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达。

3.中标通知书

3.l 中标结果确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标人应在中标结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取中标通知书手续，否则，由此产生的后果投标人自负。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1.签订合同

1.l中标人在《中标通知书》发出30日内必须按照招标文件确定的事项签订采购合同。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

1.2中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

1.3按采购合同约定支付的货款进行支付。

八、未尽事宜

参照江苏商贸职业学院采购与招标管理内控制度规定执行。

第三部分 项目需求

请投标人在报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

一、项目概况

本项目依托招标人现有安防综合管理平台，围绕三幢新建学生宿舍楼安防传输、终端接入、集中存储、智能分析、系统集成等核心环节展开，实现新建三幢学生宿舍楼区域安防系统与校园整体安防架构无缝对接、统一管理、协同运行，满足校园安全常态化监管与应急处置需求。投标人按招标人提供的相关图纸、清单作为投标报价的参考依据，清单未列明但为满足项目功能、图纸及规范要求所必需的内容，均由投标人综合考虑并包含在报价内，投标人不得以清单未列明为由拒绝实施或追加费用；中标人要依据招标人案绘制最终施工竣工图纸并加盖竣工图章，相关费用包含在投标报价中。

二、现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人应在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。

2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉施工及制作安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何变更或索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.投标人现场实地勘察时，须携带加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人的委托书原件、被委托人身份证原件及复印件至江苏商贸职业学院勘察（联系人：何老师，联系电话：0513-85679266），时间为截止投标时间前一日的工作日8：30-11：30，14：00-17：00。

三、项目详细需求

（一）系统架构设计（独立监控专网方案）

为保证监控系统不受其他网络业务冲击，采用监控专网架构：

1.前端接入层：各楼层摄像机通过非屏蔽双绞线，接入相应汇聚点的监控接入交换机（总包单位负责各楼层摄像机的安装及双绞线的敷设至各楼层弱电间）。

2.传输汇聚层：①各汇聚点的监控接入交换机，通过独立敷设的监控专用光纤，汇聚至5#宿舍楼1F核心设备间（以下简称“5#中心机房”）的监控核心交换机。②5#中心机房的监控核心交换机通过独立敷设的监控专用光纤，与学校图文大楼消控室的安防核心交换机连接。

3.中心存储与管控层：录像存储设备与学校图文大楼消控室的安防核心交换机连接，进行集中录像与存储。同时连接安防综合管理平台服务器、解码器及显示大屏。

4.物理承载：所有监控网络设备（交换机、服务器等）集中安装在专用的监控网络机柜中。

（二）光纤传输链路建设

光纤类型：楼内垂直骨干及楼间互联采用单模光纤。

光纤芯数：按照图纸设计要求，楼内汇聚点敷设12芯光纤至新建宿舍5#楼中心机房，地库汇聚点以及室外汇聚点敷设4芯光纤至新建宿舍5#楼中心机房，新建宿舍5#楼中心机房敷设24芯光纤至图文楼消控室机房。

敷设路由：沿弱电井金属桥架独立敷设，避免与强电线缆同管同槽。穿越楼板、墙体需加装保护套管。

接续与配线：两端在机柜内熔接至ODF光纤配线架或高性能光纤终端盒，并粘贴清晰标识。

施工范围：完成三幢新建宿舍楼楼内及新建宿舍楼至图文中心消控室的安防专用光纤链路铺设，含线缆敷设、线路成端及局部路面开挖和管道敷设等全流程工作。总包施工单位负责整体的路面开挖和管道敷设（预计3月底完工，最终以现场勘察情况为准）。

相关要求：链路需支持高带宽、低时延传输，满足监控视频、公共广播、等多业务承载需求，链路稳定性符合国家通信工程相关标准，施工后需通过专业测试，确保监控视频流的传输稳定性、实时性及数据安全性。

（三）安防交换机部署与调试

1.设备配置：为三栋新建宿舍楼配备安防专用交换机，数量需满足前端监控摄像头、公共广播系统全接入需求。

2.相关参数：交换机需具备≥1000M 端口带宽，支持 POE 供电，低时延、无丢包，具备设备状态监测、故障自动告警功能。

3.调试要求：完成交换机安装、网络配置、与前端设备及后端平台的通信调试，确保监控视频流、广播控制信号稳定传输。

（四）监控存储系统建设

1.设备类型：采用高性能磁盘阵列存储设备，支持冗余备份技术，保障数据安全。

2.存储要求：普通视频录像存储时长≥90 天，人脸抓拍满足照片存储时长≥180 天；支持断点续录、智能检索、快速回放功能，数据读写速率满足 500 路监控点位并发存储需求。

（五）平台授权与接入

1.授权数量：提供≥500 路监控点位的安防综合管理平台接入授权。

2.功能要求：授权后需实现视频预览、云台控制、录像回放、报警联动、设备状态监测等功能，支持与现有平台统一管控、数据互通。

（六）高空抛物智能分析模块

1.模块功能：在现有安防综合管理平台新增高空抛物分析模块，支持 AI 智能识别高空抛物行为，实现实时告警、视频锁定、证据留存。

2.相关参数：识别准确率≥95%，告警响应时间≤3 秒，支持告警信息推送至管理人员终端，可回溯抛物行为完整视频片段。

（七）其他零星设备与系统集成

1.配套设备：提供电梯监控专用无线网桥、光模块等零星设备，设备需符合相关行业标准，与现有系统兼容。

2.系统集成：完成设备与平台、系统与校园现有安防、消防、广播系统的对接开发，开展全系统联调测试，确保各子系统协同运行；提供操作培训、技术交底及至少3年的售后运维保障服务。

说明：1.总包配合费：总承包服务费包含本工程总承包人对专业承(分)包工程施工过程中所发生的各种管理及配合费用。总承包人应配合完成由发包人另行发包的各项专业工程的实施，提供总承包服务。本项目总承包服务费由中标人向总承包人支付。总承包服务费计算基数按专业承包工程的结算价格(不含设备费)计取，总承包服务费费率为2%，总承包人须提供等额发票。

- 设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4U 机架式网络存储设备 | 2 | 台 |
| 2 | 点位授权 | 500 | 路 |
| 3 | 高空抛物溯源模块 | 20 | 路 |
| 4 | 核心交换机 | 2 | 台 |
| 5 | 8口工业级交换机 | 3 | 台 |
| 6 | 千兆POE交换机 | 22 | 台 |
| 7 | 图形工作站 | 1 | 套 |
| 8 | 显示器 | 3 | 台 |
| 9 | 电梯无线网桥 | 15 | 对 |
| 10 | 千兆光模块 | 50 | 个 |
| 11 | 万兆光模块 | 4 | 个 |
| 12 | 24芯单模层绞式铠装光缆 | 1000 | 米 |
| 13 | 12芯单模层绞式铠装光缆 | 1800 | 米 |
| 14 | 4芯单模层绞式铠装光缆 | 800 | 米 |
| 15 | 光纤配线架 | 13 | 个 |
| 16 | 熔纤盒 | 6 | 个 |
| 17 | 耦合器 | 110 | 个 |
| 18 | 尾纤 | 204 | 根 |
| 19 | LC光线跳线 | 102 | 条 |
| 20 | ODF配线架 | 1 | 个 |
| 21 | 网络机柜 | 1 | 个 |
| 22 | 网络机柜 | 11 | 个 |
| 23 | 操作台 | 1 | 张 |
| 24 | 系统集成 | 1 | 项 |

- 技术参数要求

说明：本招标文件所列技术参数为最低技术要求，投标人可根据自身产品情况提供优于技术参数的产品，并在《技术部分正负偏离表》中如实填报。优于技术参数的部分不作为废标依据，但须在投标文件中提供相应证明材料。中标后，投标人应按投标文件承诺的技术参数供货履约。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4U 机架式网络存储设备 | 【硬件规格】 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：8GB 系统盘：1×240GB SSD（后置） 磁盘接口：SATA接口，支持硬盘热插拔，单台总容量900TB 网络接口：≥2个千兆数据网口，≥2个2.5G数据网口，1个千兆管理口。 其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（后置），1×HDMI（后置） 整机电源：800W，1+1冗余电源 【产品性能】 视频性能：最大接入路数550（网络输入带宽1100Mbps） 回放性能：最大支持回放路数55路 【产品功能】 支持视频流直存 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 支持VRAID2.0数据保护技术，实现空间和数据的精细化管理 支持磁盘超容错处理，故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据可正常写入 支持定时录像、手动录像等多种录像方式 支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖 支持多级运维管理，多渠道报警机制防止报警信息遗漏 ▲应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入（须投标时提供公安部检测报告证明） ▲可对视图片、视频进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常（须投标时提供公安部检测报告证明） 一键配置存储模式，自动实现RAID创建和空间划分及CVR服务配置 ▲支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载（须投标时提供公安部检测报告证明） 应能接入并存储总码流不超过1600Mbps的800路2Mbps码流的视（音）频图像；同时下载总码流不超过160Mbps带宽的80路2Mbps码流的视（音）频图像；同时回放总码流不超过160Mbps的80路2Mbps码流的视（音）频图像 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件 可将接入样机的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出 应能预录报警触发前30秒的视频录像 当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像 ▲可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/ 30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动（须投标时提供公安部检测报告证明） ▲设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整（须投标时提供公安部检测报告证明） ▲设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒）（须投标时提供公安部检测报告证明） ▲BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web（须投标时提供公安部检测报告证明） ★设备须接入学校现有安防平台统一管理，投标人须在投标文件中提供书面承诺函并加盖公章（此项为实质性响应条款，若不满足或未按要求提供相关资料按无效响应处理）。 |
| 2 | 点位授权 | 学校原安防监控平台（品牌：海康威视；软件名称：高校安全管理平台；版本信息：V1.2.100_20230726）点位授权扩容，包含设备网络管理和视频质量诊断。 |
| 3 | 高空抛物溯源模块 | 高空抛物溯源应用提供高层建筑高空抛物行为监管能力，能对高空抛物行为进行实时监测管控，记录物体坠落运行轨迹以及造成的侵害情况，对侵权对象进行追溯，实现事件完整溯源，有效解决定责难的问题，提升管理方的工作效率。 1、高空抛物实时告警，可对百米高层建筑实现全天候实时监测告警； 2、高空抛物行为回溯，可对事件进行回溯，查看物体掉落运行轨迹和物体落地影响情况，确认高空抛物行为事发位置，明确具体侵权对象； 3、高空抛物事件查询，实现高空抛物历史事件查询，包括事件记录、图片、录像信息。 4、隐私遮掩，可对高空抛物视频监控画面进行隐私遮掩，防止室内隐私视频泄漏；高空抛物监测区位（监控点分组）即为高空抛物监控位置区域，因建筑物高低及监控点位安装距离位置限制，每个监控位置区域最多支持设置3个高空抛物监控点形成一个高空抛物监测区位（监控点分组）。 |
| 4 | 核心交换机 | 1、交换容量：交换容量≥2.56Tbps 2、包转发率：包转发率≥960Mpps 3、业务端口类型：千兆电口≥24个；万兆光口（SFP+）≥16个;25G光口（SFP28）≥8个；40G/100G混合端口（QSFP28）≥2个 4、业务扩展：扩展插槽≥1个； 5、电源：设备支持可插拔双电源模块，支持 1+1 电源备份；支持高压直流输入； 6、风扇：设备支持可插拔风扇模块≥2个； 7、▲散热：风冷散热，风扇支持智能调速（须投标时提供官网链接及截图）； 8、堆叠：设备支持堆叠功能；最大可支持9台 9、二层功能：支持MAC地址≥64K；支持 4K VLAN ，支持支持Access、Trunk、Hybrid方式，支持基本QinQ和灵活QinQ，支持基于MAC的动态VLAN分配； 10、防环功能： 支持STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s），支持ERPS以太环保护协议（G.8032）； 11、▲三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议（须投标时提供官网链接及截图）； 12、▲组播：支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持 IGMP v1/v2/v3 及 IGMP v1/v2/v3 Snooping、MLD Snooping 和 IGMP fast（须投标时提供官网链接及截图） 13、系统安全：支持NAC，支持RADIUS和HWTACACS用户登录认证，支持MACsec，支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击； 14、管理维护：支持支持Console、Telnet、SSH等终端服务，支持SNMP v1/v2/v3 ,RMON， Web等方式进行管理和维护，支持流遥感（Telemetry）技术； |
| 5 | 8口工业级交换机 | 1、交换容量≥432Gbps ，以官网所列最低参数为准（须投标时提供官网截图） 2、包转发率≥102Mpps，以官网所列最低参数为准（须投标时提供官网截图） 3、端口：千兆电口≥8，万兆（或千兆）光口≥2 4、▲芯片：CPU、LSW（交换芯片、转发芯片）均为国产自研芯片，（须投标时提供第三方测试报告） 5、▲散热方式：自然散热，无风扇（须投标时提供官网链接及截图） 6、IP防护等级：IP41 7、长期工作温度： -40~75度 8、支持链路聚合 9、支持安全启动 10、支持广播、组播、未知单播风暴控制 11、支持端口隔离 12、支持Access/Trunk 接入方式 13、支持基于端口划分VLAN 14、支持DHCP Client 功能 15、支持STP（IEEE 802.1d）、RSTP（IEEE 802.1w）环网协议 |
| 6 | 千兆POE交换机 | 1、交换容量：交换容量≥396Gbps 2、包转发率：包转发率≥88Mpps 3、端口类型：千兆POE+电口≥24个，2.5GE SFP以太网光接口≥4个 4、▲POE：POE供电能力≥370W 5、▲POE增强：支持永久POE功能，交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电（须投标时提供官网链接及截图）；支持快速POE功能，当 POE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续为 PD 设备供电； 6、▲二层功能：支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN（须投标时提供官网链接及截图） 7、以太环网保护：支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）协议； 8、组播：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 9、链路聚合：支持链路聚合 10、管理维护：支持云管理，支持 WEB 管理（HTTPS），支持SSH v2.0，支持系统日志、分级告警 |
| 7 | 图形工作站 | 不低于i7-13700 32G 512G+2T RTXA1000-8G ，27寸2K显示器 |
| 8 | 显示器 | 27寸（与图形工作站的显示器同型号） 1、IPS屏 2、分辨率≥2K 3、屏幕刷新率≥100Hz 4、带内置音箱 |
| 9 | 电梯无线网桥 | - 安全：智能识别终端终端准入管控； - 可靠：无线抗干扰故障可自愈； 3、智简：APP、客户端统一管理拓扑可视化、智能运维； 4、成对包装，免配置； 5、传输稳定不卡顿； 6、机房端支持标准POE受电； 7、摄像机端支持标准POE供电。 |
| 10 | 千兆光模块 | 10/100/1000兆自适应SFP光纤模块单模双纤，十百千兆自适应，带D 1.25G 波长1310nm 距离20KM LC接口单个/盒 |
| 11 | 万兆光模块 | SFP+光纤模块 10G 单模双纤波长1310nm 距离10KM LC接口 |
| 12 | 24芯单模层绞式铠装光缆 | 1、执行标准：YD/T 901、ISO/IEC 11801等 2、光缆结构：金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套、松套管内放置光纤并填充膏状复合物为主要结构，全截面阻水工艺，管内光纤采用全色谱识别 3、填充物：松套管间隙采用触变型填充复合物（油膏），缆芯填充阻水物防止水份渗入 4、钢带：搭接重叠≥5mm 5、纤芯：B1.3类（G.652D）A级纤芯，同批次模场直径一致 6、加强件：单根中心磷化钢丝 7、芯数：2-144芯可选护套：黑色PE 8、衰减系数（dB/Km）:≤0.36@1310nm，≤0.24@1550nm 9、允许压扁力长期/短期：300/1000N 10、允许拉伸力长期/短期：600/1500N 11、最小弯曲半径动态/静态：20D/10D 12、适用于架空、管道等敷设方式 13、使用温度：-40℃~+70℃ |
| 13 | 12芯单模层绞式铠装光缆 | 室外单模层绞式光缆黑色 PE外被 12芯 G652D纤芯 9/125 线径9mm |
| 14 | 4芯单模层绞式铠装光缆 | 室外单模层绞式光缆黑色 PE外被 4芯 G652D纤芯 9/125 线径9mm |
| 15 | 光纤配线架 | 12芯空架标准19英寸机架式预留抽拉式熔纤盘槽尺寸：88x483x254mm 冷轧板贝吉色（可放1个ODF盘） |
| 16 | 熔纤盒 | 光纤终端盒 4口4芯满配壁挂式单模 LC接口小号12芯熔接盘*1 尺寸：200*110*35mm 冷轧板0.7mm厚黑色 |
| 17 | 耦合器 | LC-LC双工光纤跳线延长对接头耦合器 |
| 18 | 尾纤 | LC接口 |
| 19 | LC光线跳线 | 1、连接器插头采用氧化锆精密陶瓷，在装配和抛光生产环节中，保证每一个连接器都具备极低的插入损耗，符合ISO/IEC 11801、YD/T926.3和ANSI/TIA-568.3-D标准； 2、出厂前进行100%光学性能测试、产品具有IL插入损耗低、RL回波损耗高等特点； 3、采用弯曲不敏感光纤、内置芳纶、具有轻便、柔软、小型化等优点； 4、可选用插头类型：LC、SC、ST、FC等； 5、光纤等级：单模9/125μm（OS2）； 6、研磨方式：UPC； 7、长度：标配3M或定制长度； 8、护套：PVC或选用LSZH； 9、插入损耗：≤0.3dB； 10、回波损耗：≥55dB； 11、插拔次数：≥1000次； 12、使用温度：-40℃至85℃。 |
| 20 | ODF配线架 | 144芯满配 LC双工接口单模标准19英寸机架式抽拉式12口24芯熔纤盘*6 尺寸：177x483x254mm 冷轧板贝吉色 |
| 21 | 网络机柜 | 800*800*2000，前玻璃后钢板 |
| 22 | 网络机柜 | 600*440*501mm，前玻璃后钢板 |
| 23 | 操作台 | 四联，900*750*2400 |
| 24 | 系统集成 | 施工布线，PE、PVC管道铺设，地面开挖回填，含跳线、尾纤、熔纤盒、熔纤包、光纤熔接等各类辅材及安装调试培训等。 |

六、项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）有关标准

产品的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。相关标准包括但不限于：

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016；

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016；

《安全防范工程技术规范》GB50348-2018；

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007；

（二）交付时间

自招标人中标通知书发出之日起30日内按时签订项目合同，合同签订后20个日历天内供货至用户单位，在接到招标人现场满足施工条件书面通知后15个日历天内完成项目所有设备的安装及调试，系统运行正常。

（三）设备包装、发运及运输

1.投标人应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达招标人指定地点。

2.用户手册、随配附件以及清单一并附于设备内。

3.本项目在验收合格前发生的风险均由中标人负责。

（四）验收标准

1.施工完成后，招标人以招标文件、中标人的投标文件、合同为依据，成立验收小组，组织完工初步验收。

2.初步验收通过后，本项目最终以新宿舍楼安防专项验收合格视同本项目竣工验收合格。

（五）履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的5% 。

2．中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前将保证金汇入招标人账户（应当以银行转账、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，保函有效期应覆盖项目质保期），中标人凭中标通知书与招标单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3．由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，招标单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时招标单位有权终止合同，中标人须承担相应的法律赔偿责任。

4．质保期满后，招标人凭中标人提交的申请，一次性无息退还汇款方式的该合同项目的履约保证金（或解除保函、保单责任）。

（六）付款方式

合同签订后，招标人向中标人支付合同总额的30%作为预付款；安装调试完毕经验收合格后，招标人将支付合同总额的55%；系统运行满一年（自安防专项验收合格之日起计算满一年），且无设备质量及运行故障等问题付清合同余款，所有费用须开具增值税专用发票。

以上付款均不计利息。由招标人按相关财务支付规定办理支付手续。

（七）质保及售后

免费质保期：自项目验收合格之日起不少于3年，所有设备均包含原厂质保和三包服务，项目内所有软件均须依照使用单位要求免费升级和调试。（此项为实质性响应，不接受负偏离）

投标人承诺在质保期内，向招标人免费提供系统维护、技术支持服务；如系统出现错误和故障，投标人应根据招标人要求给予修正。

质保期内投标人须提供7*24小时维保服务。

在质保期内，投标人须提供每周7天×24小时电话热线支持和传真服务，若系统出现影响正常教学的故障，投标人须承诺4小时内到达现场处理故障。故障维修时应当详细记录原因及排除方法，故障须24小时内解决，维修完毕将其移交招标人。

（八）服务原则

及时性：投标人应采取适当的手段确保提供的服务能够满足服务时间指标要求，包括技术人员服务时间、技术支持和应急服务的及时到场，对服务需求及时响应、信息资料及时更新、故障问题及时处理、相关报告及时汇总与提交。

规范性：投标人应遵守服务管理流程，并严格执行操作规范，保证服务过程的规范运作。包括制定完善的现场技术服务制度与服务流程。

安全性：投标人应采取适当的安全手段或措施，有效管理与控制系统运维以及功能发布等工作的各个环节，确保维护行为本身和设备运行的安全性，包括保证服务流程的周密安全、服务人员遵守运维制度等，确保运维工作的安全可靠性。

保密性：投标人应建立健全的信息安全管理体系，对本项目实施过程中接触到的所有招标人信息、技术资料、系统配置、监控数据、人员信息等严格保密，未经招标人书面许可不得向任何第三方泄露。投标人须与所有参与本项目的人员签订保密协议，明确保密义务和责任。项目实施期间及质保期满后，保密义务持续有效。因投标人原因造成信息泄露的，应承担全部法律责任和经济赔偿。

可用性：投标人应采取适当措施，按照各项规章制度，保证生产实时监管系统的可用性。在此基础上，根据相关实际情况，提出合理的、可行的调整优化方案，实现改系统的不断优化完善。

（九）人员培训

（1）中标人在项目实施过程中，要提供相关软件的维护技术培训，投标人应在投标文件中写明培训计划；

（2）提供系统管理员培训课程，提供完备的运营人员培训计划，制作能够指导顺利运营系统的手册文档。

（3）中标人完成设备调试后，提供不少于3个工作日的现场培训教学，确保参训人完全掌握软件，硬件操作及系统平台的操作与维护。

（十）响应报价

1.响应报价，是指提供招标项目货物，并进行项目安装、调试、验收及售后等相关服务的所有费用，投标报价还应包含根据招标文件要求需向总承包人支付的总承包服务费。包括但不限于：货物价格（含全套配件货物、备品备件、专用工具、技术资料等）、包装费、运杂费、保险费、卸装、产品保管保护费、调试费、培训及售后服务费、有关行业专管部门验收、税金、利润、不可预见费及其它相关所有费用。

在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

投标人应书面承诺给予招标人的各种优惠条件（优惠条件不能包括招标项目本身所包含的采购事项）。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

2.投标报价既要有投标总价和分项报价，也要有每种型号规格设备的单价及明细报价。

3.投标报价以人民币元为单位报价。

# 第四部分 开标和评标

一、开标

见面开标模式：投标人在指定地点参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

评审流程：资格审查→技术标评审→商务标评审。

投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。所有合格投标人的商务技术分与价格分的总和作为最终中标的评判依据。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。若得分且投标报价相同，则抽签确定排名。抽签顺序为各投标人递交投标文件签到时间的先后顺序。得分最高的为第一中标人，若得分相同，则抽签确定中标人。若中标人放弃或者发现提供虚假材料骗取中标，则由第二名中标或招标人重新组织招标。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分（70分）

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | - 投标人所投产品全部满足招标文件技术要求的，得25分；（提供技术部分正负偏离表） - 投标人所投产品的技术参数响应不满足招标文件要求的，按以下原则扣分： （1）一般技术参数条款每有一项不满足招标文件要求的，扣1分，扣完为止；（2）加“▲”号重点参数条款每有一项不满足招标文件要求的，扣2分，扣完为止。 说明：招标文件技术参数中除“★”号项外有明确要求提供证明材料的，必须按照要求提供，如不提供，按负偏离计且不得分；加“★”号项若不满足或未提供相关证明材料按无效响应处理。并在技术部分正负偏离表中标注证明材料对应页码。 | 25 |
| 2 | 项目实施方案 | - 服务方案：方案须包含实施策略、施工组织设计、进度计划、质量保证措施、安全保障措施、文明施工措施、对招标人的培训计划等， （1）方案全面、可行性强、针对性突出，得6分； （2）方案较完整、较有可行性和针对性，得4分； （3）方案简单或缺乏针对性，得2分； （4）未提供不得分。 2. 新旧系统对接方案：方案须包含新旧系统对接方案、兼容性测试计划及风险应对措施等（与原系统一致也须提供详细的新旧对接方案，否则本项不得分）， （1）方案全面、可行性强、针对性突出，得4分； （2）方案较完整、较有可行性和针对性，得3分； （3）方案简单或缺乏针对性，得2分； （4）未提供不得分。 | 10 |
| 3 | 售后及增值服务 | - 售后服务基本要求： （1）承诺质保期内免费提供7×24小时维保服务、电话热线支持及传真服务，故障4小时内到场、24小时内解决，提供不少于2次（累计16课时）系统操作培训，并配套纸质+电子版运维手册的，得2分。 （2）任何一项不满足，本项不得分。 2.增值服务： 在满足基本要求的基础上，每提供一项实质性优于基本要求的服务承诺，按以下标准得分： （1）承诺在南通市区设有常驻服务团队，能在2小时内到达现场的，得2分； （2）承诺在质保期三年基础上每增加一年质保，得1分，本项最高得3分。 | 7 |
| 4 | 业绩 | 自2023年1月1日起（以合同签订日期为准），投标人承接过的类似项目业绩（合同内容须包含安防监控系统集成或存储建设或安防管理平台对接），每个业绩得4分，满分12分。 注： （1）须提供合同关键页（首页、标的页、金额页、签字盖章页）及项目验收合格证明文件的复印件并加盖投标单位公章。 （2）若合同或验收证明中无法体现类似项目业绩关键内容的，可另附业主出具并加盖业主公章的功能证明材料。 | 12 |
| 5 | 企业实力和履约能力 | 1.投标人具有有效的建筑智能化系统设计专项资质乙级及以上资质的，得3分； 2.投标人具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书的，得2分； 3.投标人具有CCRC颁发的信息系统安全集成服务资质的，得3分； 4.投标人具有有效的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的，得2分。 | 10 |
| 6 | 人员配备 | 投标人项目核心团队中： 1.投标人派驻本项目的项目经理持有网络规划设计师高级证书，得2分； 2.投标人派驻本项目的技术负责人持有注册信息安全工程师认证证书，得2分； 3.投标人派驻本项目的安全工程师（负责系统安全配置与运维）持有信息安全保障人员认证证书，得2分。 注： （1）以上人员须为投标人正式员工，提供证书复印件及自2025年10月以来任意1个月的社保缴纳证明，否则不得分； （2）“网络规划设计师”指人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中的高级资格证书； （3）“注册信息安全工程师”指中国信息安全测评中心颁发的CISP资质证书； （4）“信息安全保障人员认证”指中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（CCRC）颁发的同类资质证书。 | 6 |
| 合计 |  |  | 70 |

注：投标人技术分得分畸低，评审专家认为不合理的，按未实质性响应招标文件要求处理。

（四）价格分：（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（小数点后保留两位，第三位四舍五入）

注：投标人报价畸低，经评审专家评定认为不合理的，按未实质性响应招标文件要求处理。（详见第二部分投标须知第五项第6.1.9条规定）

（五）中标人的确定

所有合格投标人的商务技术分与价格分的总和作为最终中标的评判依据。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（六）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（七）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（八）其他

当排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 合同主要条款

（下述为通用合同模板，最终以实际合同为准）

江苏商贸职业学院学生宿舍四、五及学生和教师集体宿舍安防监控存储及平台

合同编号：

签订地点：江苏商贸职业学院

签订日期： 2026年月日

甲方（招标人）：江苏商贸职业学院

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及江苏商贸职业学院新校区扩建三期工程学生宿舍四、五及学生和教师集体宿舍安防监控存储及平台接入项目（采购项目名称、编号）的招标文件、乙方的投标文件及中标通知书，甲乙双方经平等协商，签订本合同，共同信守。

第一条合同标的

1.1 项目内容：乙方为甲方提供安防监控存储及平台接入所需的设备、系统集成及相关服务，包括但不限于光纤传输链路建设、安防交换机部署与调试、监控存储系统建设、平台授权与接入、高空抛物智能分析模块、其他零星设备及系统集成等。具体设备清单、技术参数及服务要求详见附件（招标文件第三章项目需求“四、设备清单”及“五、技术参数要求”）。

1.2 乙方承诺所提供的存储磁盘阵列、新增视频监控点位、人脸识别抓拍、高空抛物溯源等子系统能够免费接入至学校现有综合安防管理平台（海康威视），实现统一的分组管理、实时调看、系统设置、录像资源共享等功能，并提供无缝对接承诺函。

1.3 乙方负责根据招标人案出具最终施工竣工图纸，相关费用已包含在合同总价中。

第二条合同价款及支付方式

2.1 合同总价为人民币（大写）_________________元整（¥________元）。此价为固定不变价，包含货物价格、包装、运输、保险、卸装、保管、调试、培训、售后服务、税金、总承包服务费（按结算价格不含设备费的2%计取）及所有相关费用，所有费用需开具增值税专用发票。

2.2 付款方式：

（1）预付款：本合同签订生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为预付款，即人民币（大写）_________________元整（¥_________元）。乙方在收到预付款前须向甲方提交等额发票。

（2）验收合格付款：全部设备安装调试完毕并经项目验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的55%，即人民币（大写）_________________元整（¥_________元）。乙方在收到该笔款项前须向甲方提交等额发票。

（3）质保期满一年付款：系统运行满一年（自新宿舍楼安防专项验收合格之日起计算满一年），且无设备质量及运行故障等问题，经甲方确认后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的15%，即人民币（大写）_________________元整（¥_________元）。乙方在收到该笔款项前须向甲方提交等额发票。

（4）履约保证金：乙方在合同签订后5个工作日内，可选择以下任一方式提交合同总价5%的履约保证金，即人民币（大写）_________________元整（¥_________________元）；

①汇款方式：通过银行汇款至甲方指定对公账户（户名：江苏商贸职业学院；账号：522258202631；开户银行：中国银行金海岸支行）；

②汇票或金融机构、担保机构出具的保函等：保函有效期应覆盖项目质保期（自项目验收合格之日起年）。保函格式须经甲方认可；

质保期满后且无质量及服务问题，甲方在收到乙方的申请后退还汇款方式提交的保证金（不计利息），或解除保函、保单责任。

（5）以上付款均不计利息，甲方不得无故拖延支付。

第三条交付时间及地点

3.1 交付时间：合同签订后20个日历天内供货至用户单位，在接到招标人现场满足施工条件书面通知后15个日历天内完成项目所有设备的安装及调试，系统运行正常。

3.2 交付地点：江苏商贸职业学院指定地点。

第四条包装及运输

4.1 乙方负责所供货物的包装，包装应适应运输距离、防潮、防震、防锈和防破损，确保货物安全运抵交付地点。

4.2 运输、装卸、保管等费用及风险由乙方承担，直至项目验收合格。

第五条验收标准

5.1 初步验收：乙方完成安装调试后，向甲方提交验收申请。甲方在收到申请后10个工作日内，以招标文件、乙方投标文件、合同及国家/行业相关标准为依据，组织完工初步验收。

5.2 最终验收：初步验收通过后，本项目最终以新宿舍楼安防专项验收合格视同本项目竣工验收合格。

5.3 验收时如发现设备质量不符合同约定，乙方应在7日内无条件更换或整改，并承担因此产生的全部费用。

第六条质量保证及售后服务

6.1 免费质保期：签订合同前，乙方需提供主要设备原厂质保函，项目质保期年（根据投标承诺），自新宿舍楼安防专项验收合格之日起计算。质保期内，因产品质量问题导致的故障，乙方免费维修或更换；因乙方原因造成的系统故障，乙方免费修复。

6.2 维保服务：质保期内乙方提供7×24小时维保服务，接到故障报修后4小时内到达现场，24小时内解决故障。

6.3 培训服务：乙方承诺提供不少于2次（累计16课时）系统操作培训，并配套纸质及电子版运维手册。

6.4 终身维修：质保期满后，乙方应提供有偿终身维修服务，维修费用按成本价收取。

第七条违约责任

7.1 乙方逾期交付的，每逾期一日，按合同总价的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过30日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价20%的违约金。

7.2 乙方交付的设备质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方限期更换或修理，因此造成逾期交付的，乙方按本条第一款承担违约责任。

7.3 甲方逾期支付款项的，每逾期一日，按应付未付款项的万分之五向乙方支付违约金。

7.4 任何一方违约导致合同无法履行的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。

第八条不可抗力

8.1 因不可抗力不能履行合同的，遭受不可抗力一方应及时通知对方，并提供相关证明，可免除相应违约责任。

8.2 不可抗力事件持续超过30日的，双方可协商解除合同。

第九条争议解决

9.1 因本合同发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条保密义务

10.1 乙方应对本项目实施过程中接触到的所有甲方信息、技术资料、系统配置、监控数据、人员信息等严格保密，未经甲方书面许可不得向任何第三方泄露。

10.2 乙方须与所有参与本项目的人员签订保密协议，明确保密义务和责任。项目实施期间及质保期满后，保密义务持续有效。

10.3 因乙方原因造成信息泄露的，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿。

第十一条其他

11.1 招标文件、投标文件、中标通知书、澄清承诺等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.2 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人/                                 法定代表人/

负责人（签字）：负责人（签字）：

地址：地址：

联系人：联系人：

联系电话：联系电话：

签订日期：签订日期

附件：

1. 招标文件

2. 乙方投标文件

3. 中标通知书

4. 免费无缝对接承诺函

5. 设备清单及技术参数

# 第六部分 质疑与投诉

一、质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2.下载招标文件的投标人应根据第二部分“投标须知”中第六条第2款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1.质疑成立的处理。招标人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在招标人官网媒体予以披露。

（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在招标人官网等相关媒体予以披露。

七、质疑人对招标人或代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

第七部分 投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术标、价格标、电子响应文件四部分组成。

一、资格审查文件

1.承诺函（格式见附件）；

2.如法定代表人参加投标，则提供法定代表人身份证明书（格式见附件）；如授权委托人参加投标，则提供法定代表人授权委托书（格式见附件）；并提供被授权人为投标人正式人员的证明材料【提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件并加盖投标单位公章；②社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳的自2025年10月以来任意1个月的养老保险缴费清单并加盖投标单位公章】；

3.有效的营业执照复印件并加盖投标单位公章；

4.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供官网截图；

5.投标人具有有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书，提供有效的证书复印件并加盖投标单位公章；

6.投标人须提供免费无缝对接承诺函，承诺所投产品（存储磁盘阵列、新增视频监控点位、人脸识别抓拍、高空抛物溯源等子系统）能够免费接入至学校现有综合安防管理平台（海康威视），实现统一的分组管理、实时调看、系统设置、录像资源共享等功能。承诺函格式自拟，须加盖投标投标人公章。未提供承诺函或承诺内容不符合要求的，视为未实质性响应招标文件，作无效投标处理。

7. 投标人须在投标文件中提供书面承诺函（格式自拟，加盖投标投标人公章），承诺内容如下：

（1）所投产品（存储磁盘阵列、新增视频监控点位、人脸识别抓拍、高空抛物溯源等子系统）能够免费、无缝接入至学校现有综合安防管理平台（品牌：海康威视；软件名称：高校安全管理平台；版本信息：V1.2.100_20230726），实现统一的分组管理、实时调看、系统设置、录像资源共享等功能。

（2）中标后，投标人将独立负责与平台原厂商或授权服务商进行技术协调与对接，承担对接过程中可能产生的全部费用及责任，确保系统功能完整实现。学校可提供必要的协助。

（3）项目验收前，投标人须确保所有接入点位的授权清晰、合法有效，并配合学校完成授权数量的最终确认。学校不接受任何以“厂家未授权”为由导致的履约延迟或功能缺失。

未提供上述承诺函或承诺内容不符合要求的，视为未实质性响应招标文件，作无效投标处理。中标后，若因投标人对接不力导致项目无法通过验收，学校有权追究其违约责任。

二、商务技术标（不能出现价格标）

1.投标响应函（格式见附件）；

2.商务部分正负偏离表（格式见附件）；

3.技术部分正负偏离表（格式见附件）；

4.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格标

1.响应报价表（格式见附件）；

2.分项报价表（格式自拟）。

四、电子响应文件（一份、单独密封提交）

本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、商务技术标、价格标文件，纸质投标文件的扫描件（资格审查文件、商务技术标、价格标须分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），采取U盘方式提交，存于一个U盘中即可，须单独密封提交。

附件1

符合投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。现做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

# 附件2

法定代表人身份证明

（若法定代表人参加，则提供）

江苏商贸职业学院：

我公司法定代表人参加贵单位组织的（采购项目名称及项目编号)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

# 附件3

法定代表人授权委托书

（若授权代表参加，则提供）

江苏商贸职业学院：

兹授权（被授权人的姓名）代表我公司参加（采购项目名称及项目编号)项目的采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证正反面复印件

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

附件4

投标响应函

江苏商贸职业学院：

依据贵单位（投标项目名称及项目编号）项目采购的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细阅读了全部招标文件及其附件，完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证按招标文件规定的项目工期时间内完成，交付招标人验收、使用。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年月日

附件5

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评标小组认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

附件6

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评标小组认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

### 响应报价表

| 项目名称 | 投标报价 | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏商贸职业学院学生宿舍四、五及学生和教师集体宿舍安防监控存储及平台接入项目 | 大写：元 小写：元 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求的付款方式 |

## 1.本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应招标文件。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

附件8

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。