江苏商贸职业学院EPS应急电源电池更换及主机检修调试项目

询价文件

项目编号：JSSYCG20251017063

江苏商贸职业学院

二○二五年十月

第一部分 询价公告

项目概况

江苏商贸职业学院EPS应急电源电池更换及主机检修调试项目的潜在供应商应在江苏商贸职业学院网站获取采购文件，并于2025年 10月28日09 时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSSYCG20251017063

项目名称：江苏商贸职业学院EPS应急电源电池更换及主机检修调试项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：15万元

最高限价：15万元，询价响应报价高于最高限价的作无效询价处理。

合同履行期限：合同签订后15天内完成全部更换检修工作。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和委托代理人（以下称被授权人）两个人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.供应商其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时响应，一经发现，将视同围标处理。

4.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：2025年10月21日至2025年10月27日

地点：江苏商贸职业学院网站

方式：自行下载

## 四、开标地点

截止时间：2025年10月28日09时00分（北京时间）

地点：江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室，如有变动另行通知。

## 五、开启

时间：2025年10月28日09时00分（北京时间）

地点：江苏商贸职业学院基建会议室，如有变动另行通知。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对采购文件其他有关问题请向代理公司经办人员提出。

其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人：江苏商贸职业学院

采购人联系人：

杨老师 （安全与保卫处 ）      联系电话：0513-83501835

杨老师 （资产管理处）         联系电话：0513-85679264

联系邮箱：jssyzcglc@jsbc.edu.cn

2.监督、投诉联系方式

电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com

3.采购代理机构信息

名称：江苏中房工程咨询有限公司

地址：南通市江海大道817号江海财富大厦A座7楼

经办人联系方式：吴江 0513-68002662、13861946109

邮箱：458101863@qq.com

第二部分  项目需求

采购人对江苏商贸职业学院EPS应急电源电池更换及主机检修调试项目进行采购招标。询价供应商需仔细研读采购文件，以充分了解采购人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

## 一.项目概况

### 本项目为EPS应急电源电池更换及主机检修调试服务，涉及校内各区域EPS箱内应急电源设备的维护更新(EPS电源箱102个，EPS应急电源电池321个)。项目采用询价方式，要求成交人负责旧电池的专业回收处理，相关回收费用应包含在总报价中。

### 二.技术服务要求

电池更换​：更换的电池规格为12V系列，具体详见清单，需根据现场实际需求进行匹配更换。

EPS主机调试检修​：具体详见清单。

### 三.电池回收要求

成交人必须负责旧电池的专业回收处理，确保符合环保要求，并提供本单位（或第三方）相应的回收资质或证明文件。回收相关费用应计入总报价，不单独列支。

### 四.质量要求

新电池应为原装正品，性能参数符合国家相关标准，出具相关检测证书。新电池不同容量均需采用统一品牌。

主机检修需由专业技术人员进行，确保系统恢复正常运行。

所有更换的零部件需提供质量保证书。

### 五.时间要求

合同签订后15天内完成全部更换检修工作。

### 六.项目清单

| 序号 | 设备名称 | 参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池12V系列（12V/18ah（80节）、12V/26ah（18节）、12V/33ah（9节）、12V/40ah（58节）、12V/55ah（156节）） | 1.蓄电池类型为全新铅酸阀控免维护蓄电池，单体电压为12V，本次采用多节密封铅酸免维护电池。 2.提供的蓄电池必须包含：电池、电池连接线、电池所需的全部连接材料。 3.电池接线端子必须满足本次采购项目的电缆接线要求。 4.安全性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 5.防酸雾性能：电池在正常工作中应无酸雾溢出。 6.安全阀要求：安全阀应有自动开启和自动关闭的性能，其开阀压应是1-49kPa，闭阀压应是1-49KP。 7.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火时内部不应被引爆。 8.蓄电池容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于98%。 9.密封反应效率：蓄电池密封反应效率不低于97.5%。 10.蓄电池端电压的均衡性：浮充状态24h后，各电池之间的端电压差≤160mV。 11.容量一致性：同组蓄电池组10h容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%。 12.过度放电：蓄电池按YT/T 799-2010 7.21节规定的方法试验，容量恢复值不小于95%。 13.蓄电池在环境温度-15℃～45℃条件下能正常工作。 14.蓄电池大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 15.外观与结构：镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀用裂痕等现象；电池表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐、牢固。 16.10HR放电容量第1次循环不低于标识容量的95%, 第3次循环应达到标识容量的100%。 17.蓄电池产品必须拥有易于散热的技术，防止因环境温度过高造成电池过热而引起着火，须提供对应的“易于散热的蓄电池”国家级机构权威证明证书复印件。 18.蓄电池必须拥有端极柱密封技术，防止因电池端子漏液发生短路起火，须提供对应的“阀控式铅酸蓄电池的端极柱密封结构”国家级机构权威证明证书复印件。 19.蓄电池必须拥有高安全性，作为后备电源，蓄电池为重要的部门和设备提供电力保障，因此蓄电池的安全性至关重要；须提供对应的“高安全性蓄电池”国家级机构权威证明证书复印件，并加盖原厂公章。 20.供应商需提供蓄电池生产厂家针对此项目出具的售后质保承诺函复印件（叁年原厂免费质保服务），并加盖原厂公章。 21.供应商需提供蓄电池生产厂家针对此项目出具的项目授权函复印件，并加盖原厂公章。 22.辅料符合国家标准。原废旧电池由成交人回收、规范环保处理。相关费用包含在投标报价内。 | 321节 |
| 2 | 调试安装 | 负责废旧电池拆除、回收 EPS箱主机检修 负责新电池安装调试、确保正常使用。 安装调试交付日起算，质保期三年。 |  |

七.详细清单

| 楼宇 | 位置 | EPS柜数量 | 电池型号 | 电池数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿舍4、5号楼 | 一层配电室 | 1 | 12V/40ah | 8 |
|  | 4号楼一层配电间 | 1 | 12V/40ah | 8 |
|  | 5号楼一层配电间 | 1 | 12V/40ah | 8 |
|  | 4号楼二层配单间 | 1 | 12V/18ah | 8 |
|  | 4号楼三层配单间 | 1 | 12V/18ah | 8 |
|  | 4号楼四层配单间 | 1 | 12V/18ah | 8 |
|  | 4号楼五层配单间 | 1 | 12V/18ah | 8 |
|  | 4号楼六层配单间 | 1 | 12V/18ah | 8 |
|  | 5号楼二层配电间 | 1 | 12V/18ah | 8 |
|  | 5号楼三层配电间 | 1 | 12V/18ah | 8 |
|  | 5号楼四层配电间 | 1 | 12V/18ah | 8 |
|  | 5号楼五层配电间 | 1 | 12V/18ah | 8 |
|  | 5号楼六层配电间 | 1 | 12V/18ah | 8 |
| 南食堂 | 一层配电室 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 一层配电间 | 1 | 12V/26ah | 18 |
|  | 二层配电间 | 1 | 12V/40ah | 6 |
| 宿舍6、7号楼 | 一层配电室 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 6号楼一层配电间 | 1 | 12V/40ah | 6 |
|  | 7号楼一层配电间 | 1 | 12V/40ah | 6 |
|  | 6号楼二层配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 6号楼三层配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 6号楼四层配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 6号楼五层配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 6号楼六层配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 7号楼二层配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 7号楼三层配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 7号楼四层配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 7号楼五层配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 7号楼六层配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
| 崇德楼 | 一层配电室 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 一层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 一层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 二层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 二层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 三层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 三层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 四层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 四层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 五层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 五层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
| 敏行楼 | 一层配电室 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 一层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 一层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 二层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 二层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 三层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 三层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 四层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 四层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 五层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 五层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
| 润德楼 | 一层配电室 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 一层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 一层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 二层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 二层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 三层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 三层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 四层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 四层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 五层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 五层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
| 躬行楼 | 一层配电室 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 一层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 一层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 二层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 二层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 三层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 三层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 四层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 四层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 五层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 五层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
| 立德楼 | 一层配电室 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 一层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 一层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 二层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 二层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 三层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 三层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 四层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 四层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 五层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 五层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
| 笃行楼 | 一层配电室 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 一层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 一层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 二层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 二层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 三层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 三层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 四层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 四层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 五层南配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
|  | 五层北配电间 | 1 | 12V/55ah | 2 |
| 体育馆 | 一层大配电室 | 1 | 12V/40ah | 4 |
|  | 二层配电间 | 1 | 12V/40ah | 4 |
|  | 三层配电间 | 1 | 12V/40ah | 4 |
|  | 四层配电间 | 1 | 12V/40ah | 4 |
| 宿舍8、9号楼 | 8号楼二层配电间 | 1 | 12V/33ah | 3 |
|  | 9号楼一层配电间 | 1 | 12V/33ah | 3 |
|  | 9号楼四层配电间 | 1 | 12V/33ah | 3 |
| 合计 |  | 102 |  | 321 |
| 12V/18ah（80个）、12V/26ah（18个）、12V/33ah（9个）、12V/40ah（58个）、12V/55ah（156个） |  |  |  |  |

八、付款条件

合同签订后，在成交人现场安装调试（或服务）完毕后，经采购人根据合同和标书条款验收合格，采购人全额支付合同总价款。

以上付款均不计利息。由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

九、合同其他条款

1.签订合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起7日内按时签约。

2.合同价应包含拆卸、安装、调试、废旧电池回收、质保期技术服务及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。

3.合同主要条款

## 江苏商贸职业学院EPS应急电源电池更换及主机检修调试服务合同

采购人（或称甲方）：江苏商贸职业学院

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：   年  月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及  年  月 日EPS应急电源电池更换及主机检修调试服务项目(采购编号：    )的采购结果、采购文件、成交通知书及成交供应商的询价响应文件，经甲乙双方协商一致，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见采购文件。

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、技术资料

2.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

2.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

2.3 关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；   （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表； （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；   （6）成交通知书；

（7）甲乙双方补充协议；（如有）（8）乙方投标时提供的响应文件。

三、合同价格与支付

3.1 货物清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 12V/40ah | 个 | 58 |  |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 12V/33ah | 个 | 9 |  |  |
| 3 | 铅酸蓄电池 | 12V/18ah | 个 | 80 |  |  |
| 4 | 铅酸蓄电池 | 12V/55ah | 个 | 156 |  |  |
| 5 | 铅酸蓄电池 | 12V/26ah | 个 | 18 |  |  |
| 合计总价（元）： |  |  |  |  |  |  |

合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币       元整(合同价应包含拆卸、安装、调试、废旧电池回收、质保期技术服务及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。)。

3.2付款方式：

合同签订后，乙方现场安装调试（或服务）完毕后，经甲方根据合同和标书条款验收合格，甲方全额支付合同总价款。

款项由甲方按相关财务支付规定办理支付手续。每次付款乙方均需提供正规发票。以上付款均不计利息。

3.3 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：甲方盖章验收合格证明。

3.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、质量要求

供应商应保证所提供软硬件涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。供应商应按招标文件的有关规定提供合格软件及服务，质量符合国际或国家通用标准。

五、售后服务及其他

5.1乙方负责拆卸、安装、调试、验收，并承担因此发生的一切费用。

5.2免费质保期自验收合格之日起计算，本项目乙方提供  3 年的免费质保。乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方负责免费更换。

### 5.3需提供乙方（或第三方）由生态环境部门颁发的危险废物经营许可证‌，具有从事收集、贮存、利用或处置废旧电池（铅酸电池和锂电池均属危险废物）的必备资质。

六、交货及安装调试

6.1交货时间为合同签订之日起起15 天内安装调试结束。

6.2所有货物须按合同指定地点、时间前安装调试合格并交付使用。

①交货地点：送至甲方指定的地点并负责安装、调试。

②发货到甲方指定地点时应先用函、电通告甲方。

6.3货物交货时，应提供到货的清单，具体还包括但不限于以下的内容：

①产品出厂检验合格证，制造商全称、配套件的名称、型号、规格、安装位置等。

②完备的使用说明书。

6.4乙方须负责进行设备安装调试服务并承担因此发生的一切费用。

6.5乙方应注意项目实施过程以及后期维修过程中的安全，乙方应采取相应措施，并注意安装地及学院其它资产、设施及人员安全，如有损失及意外由乙方负责赔偿，并对由此造成的其他后果承担责任，与甲方无关。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、验收要求

8.1验收标准：乙方提供的产品必须满足招标文件中所列具体配置、技术条件及功能要求、每具更换电池提供更换完成后的现场照片（标明更换位置）及供应商承诺的其它指标。

8.2甲方有权要求乙方提供的产品及技术参数符合招标文件要求，否则甲方有权终止合同，拒收未供产品，并没收已供货物，甲方保留追究因此造成的一切损失的权利。对技术复杂的服务内容，甲方可请第三方专业机构参与初步验收及最终验收，验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；

8.3如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

十、甲方违约责任

10.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

10.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

10.3乙方违约责任

10.3.1乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款  5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

10.3.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天  5% 支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十一、不可抗力

11.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、索赔

12.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.2在本合同规定的检验期限和质保期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

12.2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

12.2.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十三、履约保证金

13.1乙方按采购文件规定缴纳了   元（总价百分之五）的履约保证金，在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收，合同期满3年后，一次性无息退还。

13.2由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十四、合同的解除和转让

14.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

14.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

14.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

14.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

14.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

14.3合同的部分和全部都不得转让。

十五、合同的生效

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。

十六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

十七、附则

17.1合同份数：本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份。

17.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

17.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、询价响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

17.4未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购人（或甲方）：            成交供应商（或乙方）：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人

十、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，合同期满3年后，一次性（无息）退还；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

# 十一、开标流程

# 具体流程如下：公布所有供应商名称→对各供应商资格审查文件进行开启、评审，确定进入价格标评审资格的供应商→进行价格标唱标→在符合本次采购项目需求的前提下（本项目商务要求及技术要求均不接受负偏离，参与报价的供应商即表示全部响应），响应报价最低的供应商为该项目的第一成交候选人，若同时有两家及以上报价相同，则采用现场抽签的方式确定第一成交候选人。

十一、开标、评标

1.时间：2025年10月28日 09时00分（北京时间）。

2.地点：江苏商贸职业学院基建会议室。

3.评标流程:评标委员会将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合招标商务条款和技术参数要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

4.针对询价响应价格合理性的评审：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效询价处理。

5.政府采购政策功能落实

5.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业货物给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）文件规定自行填写。

5.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68号）。

5.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.评标委员会负责具体评标事务。

十二、询价响应费用

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

本项目招标代理费收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率，由成交供应商支付，询价响应供应商综合考虑在报价内（不单列）。

本项目招标代理收费费率标准：

| 序号 | 服务费类型（按中标金额） | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(5万元-50万元）含5万 | 2000.00元 |
| 2 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(2万元-5万元） | 1500.00元 |

3.询价文件未列明，而询价响应供应商认为必需的费用也需列入报价。代理费由成交供应商在开标现场定标后支付给代理机构，如因成交供应商原因导致本项目流标或改变中标结果或其被取消中标资格的，代理费不予退还。

十三、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）符合本项目询价响应供应商资格要求的承诺函（格式见第三部分）；

（3）法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件（格式见第三部分）；非法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和委托代理人（以下称被授权人）两个人的身份证复印件（格式见第三部分）。

（4）提供无重大违法记录声明（格式见第三部分）。

B、价格文件

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括但不限于响应及完成委托工作所需的一切费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应询价文件采购要求的所有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应询价文件采购要求的所有费用，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。

1.报价总表（格式见第三部分）；

2.分项报价表（格式见第三部分）；

3.小型、微型企业声明函（如有、格式参见附件）

4.残疾人福利性单位声明函（如有、格式参见附件）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有、格式参见附件）

C、电子响应文件

电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、价格文件的打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件）。

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1.纸质询价响应文件由：①资格审查文件、②价格文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写纸质响应文件，并牢固装订成册。纸质询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。纸质询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.纸质询价响应文件的 “资格审查文件”、 “价格文件”各自装订成册。特别提示：“价格文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备肆份完整的纸质询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 叁份，并标明“正本”、“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.纸质询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“价格文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、 “价格文件”以及项目名称。

纸质响应文件（资格审查文件、价格文件），份数：正本1份，副本3份，封面明确标注询价响应供应商全称、项目名称、日期、“正本”字样等关键信息并加盖公章。

供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

3.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

凡是响应文件中涉及询价响应供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（鲜章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、价格文件打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件），可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式提交，需单独密封提交。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，密封完好以未泄露响应文件内容为主要判断依据。

十四、出现下列情形之一的，作无效询价处理：

1.未按照采购文件的规定提交询价保证金的（本项目不涉及，下同）；

2.询价响应文件未按询价文件要求签署、盖章的；

3.不具备询价文件中规定的资格要求的；

4.报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

十五、有下列情形之一的，视为询价响应供应商串通询价，其询价无效：

1.不同询价响应供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同询价响应供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

3.不同询价响应供应商的询价响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同询价响应供应商的询价响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.不同询价响应供应商的询价响应文件相互混装。

十六、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有询价响应供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十七、成交通知

1.采购人自成交供应商确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交供应商发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交供应商依法承担法律责任。

4.当成交供应商无正当理由放弃中标，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

第三部分  响应文件组成

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

##### 1.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

##### 2.法定代表人授权委托书（如需）

：

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

3.符合本项目询价响应供应商资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）询价活动。针对本项目询价响应供应商资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

4.无重大违法记录声明

江苏商贸职业学院：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

# 日期：

（二）价格标响应文件相关格式

# 1.价格标响应文件

| 项目名称 | 询价响应报价 | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏商贸职业学院EPS应急电源电池更换及主机检修调试项目 | 元 | 完全响应询价文件要求 | 完全响应询价文件要求的付款方式 |

## 注：本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应询价文件。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

# 2. 分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 12V/40ah | 个 | 58 |  |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 12V/33ah | 个 | 9 |  |  |
| 3 | 铅酸蓄电池 | 12V/18ah | 个 | 80 |  |  |
| 4 | 铅酸蓄电池 | 12V/55ah | 个 | 156 |  |  |
| 5 | 铅酸蓄电池 | 12V/26ah | 个 | 18 |  |  |
| 合计总价（元）： |  |  |  |  |  |  |

# 说明：单价应包含拆卸、安装、调试、废旧电池回收、质保期技术服务及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

# 3. 小微企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称） ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

日期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）关于落实政府采购政策，详见本询价文件第四章第七条的规定内容。

（3）本项目不享受中小企业扶持政策的投标人，无须提供“中小企业声明函”。

# 4.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 5.监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。