江苏商贸职业学院冷链综合实训室设备采购项目

公开招标文件

招标文件编号：JSSYCG20251009058

江苏商贸职业学院

2025年10月13日

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  合同主要条款

第六部分  质疑与投诉

第七部分  投标文件组成

# 第一部分  投标邀请

受江苏商贸职业学院的委托，东方华星建设管理（江苏）有限公司就江苏商贸职业学院冷链综合实训室设备采购项目(项目编号:JSSYCG20251009058 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

江苏商贸职业学院冷链综合实训室设备采购项目的潜在投标人应在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）获取招标文件，并于2025年10月20日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSSYCG20251009058

项目名称：江苏商贸职业学院冷链综合实训室设备采购项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：716580元

最高限价：71万元，投标报价高于最高限价的作无效报价处理。

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：合同签订生效之日起20日内完成供货、安装、调试、验收合格。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.如法定代表人参加投标，则提供法定代表人身份证明书（格式见附件）；如授权委托人参加投标，则提供法定代表人授权委托书（格式见附件）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理；

6.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购不良行为记录名单；

7.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至2025年10月19日。

地点：江苏商贸职业学院官网（http://www.jsbc.edu.cn/）

方式：网站附件自行下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年10月20日09时00分 （北京时间）。

逾时，招标人将拒绝接受投标响应文件。

开标地点：江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室，如有变动另行通知。

评审地点：江苏商贸职业学院基建会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：见面开标模式，投标人在江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等：详见招标文件。

4.对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向代理机构经办人提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标单位：江苏商贸职业学院

地址：南通市崇川区江通路48号

招标单位联系人：

## 孙老师（数智供应链学院（合作社学院））联系电话：15162778704

## 杨老师 （资产管理处）                 联系电话：0513-85679264

联系邮箱：jssyzcglc@jsbc.edu.cn

2.监督、投诉联系方式

电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com

3.招标代理机构信息

名称：东方华星建设管理（江苏）有限公司

地址：南通市崇川区北大街万科壹中心2402室

经办人联系方式：王江 15922159523

邮箱：dfhxnt@126.com

# 第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，东方华星建设管理（江苏）有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率，由中标人支付，投标人综合考虑在报价内（不单列）。

本项目招标代理收费费率标准：

| 序号 | 服务费类型（按中标金额） | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(5万元-50万元）含5万 | 2000.00元 |
| 2 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务（50万元-100万元）含50万 | 2500.00元 |

代理费由中标人在开标现场定标后支付给代理机构，如因中标人原因导致本项目流标或改变中标结果或其被取消中标资格的，代理费不予退还。

4.3本项目报总价，报价包含完成本项目服务期间所产生的一切费用（含验收费用），校方后期不再另行追加费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）合同主要条款

（6）质疑与投诉

（7）投标文件组成

（8）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期3日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、商务技术标、价格标、电子响应文件。投标人按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.投标人资格要求

5.1投标人应具备承担本项目的资格要求。

四、投标文件的递交

1.投标文件的组成：资格审查文件、商务技术标、价格标、电子投标文件。

1.1纸质投标文件分资格审查文件、商务技术标、价格标三部分内容。每一部分内容均须提供“壹份正本、叁份副本”纸质响应文件，须分别单独牢固装订，不得相互混淆。价格标不得出现于资格审查文件和商务技术标中。

1.2纸质响应文件“资格审查文件”、“商务技术标”、“价格标”分别密封。封袋上注明“项目名称”、“项目编号（若有）”、“投标人名称”、“日期”等信息，密封处加盖公章或签字（被授权人或法定代表人）。

1.3纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位公章，副本可以是正本的复印件，但须加盖投标人单位公章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

注：凡是响应文件中涉及投标人资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或被授权人签字，和以投标人名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。否则视为未按照招标文件要求盖章或签字。

1.4.电子响应文件（单独密封）

本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、商务技术标和价格标的纸质投标文件扫描件（资格审查文件、商务技术标、价格标须分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），采取U盘方式提交，存于一个U盘中即可，须单独密封提交。

特别提醒：未提供电子响应文件的，则视为无效投标。

电子响应文件内容应与提交的纸质响应文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。

2.投标截止日期

2.1 投标人提交响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的响应文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到交通路况、停车等风险因素，如因投标人自身原因造成的投标响应文件提交不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1投标人可在响应文件提交截止时间前，书面撤回其投标响应文件。

4.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

在响应文件提交截止时间之后，投标人不得再对其提交的响应文件进行修改。

五、开标与评标

1开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时在指定地点参加开标活动。

1.2开标仪式由代理机构组织。

2评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.4未通过符合性检查的。

6.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.6投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.7本项目投标人之间被通过“天眼查或企查查”查询确认有关联性的。

6.1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的 。

6.1.9 投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%或者投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%或者评标委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评审现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的投标人不能证明其“报价合理性”的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.10投标文件未按照招标文件要求签字或盖章的。

6.1.11未提供电子档响应文件；

6.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位

1.1招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.2代理机构将在“江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.3.1提供虚假材料谋取中标的。

1.3.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.3.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。

1.3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.4.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，投标人如有异议的，必须当场提出。否则，均视为投标人无异议。无论是否中标，投标人事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达。

3.中标通知书

3.l 中标结果确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标人应在中标结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取中标通知书手续，否则，由此产生的后果投标人自负。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1.签订合同

1.l中标人在《中标通知书》发出30日内必须按照招标文件确定的事项签订采购合同。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

1.2招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请，招标人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告。验收合格后，招标人凭收到货物的验收凭证、验收合格文件等材料，且收到中标人提供发票的原则上15个工作日内支付相应款项。

1.3招标人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人降低服务标准的，在履行合同中采取更改条款、弄虚作假等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

1.4中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

1.5按采购合同约定支付的货款进行支付。

八、未尽事宜

参照江苏商贸职业学院采购与招标管理内控制度规定执行。

第三部分  项目需求

请投标人在报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄招标人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后投标人在同招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术部分正负偏离表》、《商务部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、说明

1．本货物需求一览表中所列的产品参数仅起参考作用，投标人可选用其他产品参数替代，但替代的产品参数在实质性要求和条件上要相当于或优于参考产品参数。

2．以下需求中带“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

二、具体需求

| 序号 | 货物名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷链物联网技术仿真平台 | - 平台技术要求 - 基于混合云架构，结合物联网、移动互联网、时序数据库的自主研发的物联网技术仿真平台，可实现一站式管理，支持集成多种第三方温度传感器和数据采集终端，兼容MQTT,HTTP,TCP等多种协议； - 新设备入平台无需代码开发，模块化设计； - 物联网平台系统支持Windows操作系统； - 物联网数据采集的时效性强，可灵活按5分钟/3分钟/1分钟等不同频率收集处理不同的温湿度数据，并清洗和存储； - 以业务模型为中心，实现数据、业务逻辑和展现分离；通过对业务的统筹分组达到系统的模块化和可配置化；通过对系统不同层次的管理保证系统的稳定性、兼容性； - 物联网软件模块需要支持电脑、移动端使用，可支持扫码识别物品； - 嵌入式软件展现层通过react、reac-dva、readx 、antdui-Ant Design、JSP、Less、CascadingStyleSheets3、ECMAScript6、Echarts实现； - 控制层通过Controller实现；模型层通过Java标准类来实现；与数据库的交互，采用MyBatis持久层框架。 - 功能要求 - 支持软硬件一体化联动，可满足实际产业中冷链温控物联网技术应用的模型演示、原理演示、业务场景演示，平台应支持多种物联网传感器和设备，如温度传感器、湿度传感器，设备接口应标准化，便于集成和扩展； 1.▲仿真平台应能够实时采集冷链环境中的温度、湿度等数据。数据传输应稳定可靠，支持无线或有线方式；应具备大数据存储能力，以保存长时间、大量的温控数据并提供数据处理和分析功能，如数据可视化、异常检测等；（提供软件功能截图） - 可通过声光电等效果模拟生鲜电商、线下配送、冷库、冷链运输等环节的温控物联网技术应用，并体现上下游相关的生产制造商、仓储物流配送、商超等零售终端以及终端消费者全链条的冷链业务流程； - 能够真实收集环境温度、湿度数据，显示在移动端，并支持在移动端进行设备远程控制，以体现物联网技术的实际应用； - 物联网设备与移动端程序数据连通，并支持在移动端程序直接控制物联网设备作业，如调节灯光亮度、风扇开关、温度高低变化。 - 系统应包括如下模块： 1) 传感终端：包括温度传感器、湿度传感器，用于实时监测冷库内的各项参数； 2) 数据采集器：用于收集传感终端的数据，并进行初步处理和分析； 3) 数据传输设备：将数据从传感终端传输到数据处理中心，通常使用无线传输技术； 4) 数据处理中心：对收集到的数据进行处理、分析和存储。通常由计算机、数据库、网络设备等组成； 5) 控制系统：根据数据处理中心的结果以及货品要求，可调节冷库内的环境参数，如温度、湿度等； 6) 用户界面：满足管理者和用户查看冷链各个环节数据及设备运行状况、设置参数的界面； 7) 报警与预警仿真引擎：可模拟不同品类货品出现温度异常时，进行预警提示，也可可模拟出冷链特殊情况，如设备故障情形，导致温度或湿度超出设定范围时，平台应能自动触发报警或预警机制，信息应通过多种方式通知相关人员，如手机端、电脑端等； 8) 提供纸质操作手册一套、演示视频一套，并支持扫码观看。 - 仿真实体模型 2.▲仿真场景与模型：平台应能模拟不同场景下的冷链模型，如冷藏运输车辆、冷库、农场、终端销售门店、冷链加工园区，至少包括8个3D立体模型用于场景仿真,支持通过不同温控品类的生鲜品模型实现全程冷链的温控数据模拟；（提供软件功能截图） 3.冷链温控仿真路线背板一套，可体现仿真路线、设备布点：平台应具备良好的可扩展性，以适应未来技术和业务的发展，应支持用户根据实际需求进行定制开发。 - 物联网设备模块 - 无线温湿度传感器 1) 数量：8个（一拖8） 2) 电池工作时长：≥3年 3) 供电：8500mAH锂电池 4) 上报间隔：≥10min 5) 采样间隔：10-720分钟可设置 6) 通信制式：移动/电信NB-IoT网络/WIFI 7) 响应时间：≤15S(1m/s风速) 8) 温度长期稳定型：≤0.1°C/year 9) 湿度长期稳定性：≤ 1%y 10) 温度测量范围：-55℃～80℃ 11) 湿度测量范围：0～100%RH 12) 温度分辨率：0.1℃ 13) 湿度分辨率：0.1%RH - 冷链环境模拟组件1套：可支持仿真设备风机、自然风的真实环境模拟，支持人工调节湿度变化，支持人工调节光线； - LED灯组件1套，可支持模拟设备故障信号、正常信号； - 触摸屏1套，当设置阀值超出标准时，可以发出警报提醒，真人声播报； - 单片机1套，支持物联网设备组网；ESP32-S3核心开发板 wifi蓝牙； - 无线RFID读写器高频电子标签扫描枪，可手持，支持无线传输，2.4Ghz+蓝牙模式，可与移动端、电脑端传输数据，并配套可充电底座； - 超高频电子标签一套，要求可粘贴可打印，可支持仿真商品的RFID识别管理； 1) 存储容量：EPC 128bits； 2) 符合标准：ISO18000-6C； 3) 标签尺寸：≥10mm×10mm； 4) 标签数量：≥50件。 | 套 | 1 |
|  | 检测工作台 | 台面：≥3.5m*1.5m，采用国产12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱、防腐蚀、抗氧化，边缘加厚至25.4，加厚处经过专业磨边机磨边/倒角处理；柜体采用国标1.0冷轧钢板，折弯成形，焊接牢固，经酸洗磷化表面环氧树脂静电喷涂，门板使用液压缓冲铰链或不锈钢合页，抽屉使用三节静音导轨，整体结构稳定性/承重性符合实验室检测标准。 | 套 | 2 |
|  | 兽药残留检测仪 | 一、产品用途： 该兽药残留检测仪适用于猪、鸡、鸭、羊、牛、牛奶等畜禽肉产品中兽药残留，包括抗生素类残留、瘦肉精激素类残留和水产品有毒有害物质的现场快速筛查； 该多功能兽药残留检测仪为集成化肉品安全快速检测分析设备，可广泛应用于畜牧养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、食药监局、检验检疫部门、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门等单位使用。 二、检测项目： 瘦肉精激素类（兽药）：盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、己烯雌酚、喹乙醇等； 抗生素残留类（兽药）：四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、沙星类、喹诺酮类、氟苯尼考、庆大霉素、链霉素、阿莫西林、红霉素等； 水产品安全类：孔雀石绿、氯霉素、呋喃妥因代谢、呋喃西林代谢、呋喃它酮代谢、呋喃唑酮代谢、地西泮等。 三、产品性能： 1、安卓智能操作系统，采用更加高效UI交互界面，仪器具有wifi联网上传、网线连接功能，快速批量上传数据； 2、智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能； 3、新一代高速热敏打印机，检测完成可自动打印检测报告和二维码； 4、一体化便携式快检设备，满足现场及流动检测使用需求，能够在同一软件下实现所有检测项目的检测，并可通过同一窗口直观显示检测结果； 5、胶体金模块检测方式：轨道式自动传输扫描，检测完成后自动退出检测卡； 6、仪器内置摄像头拍照，可显示金标卡实时图像，系统自动分析并呈现出CT曲线图，CT线自动识别，无需手动调整； 7、仪器具有品类多种类样品菜单库，可灵活选择检测样品，不同的检测通道可同时检测不同的样品项目； 8、仪器内置操作教学视频，点击视频模块即可快速查看，方便用户使用。 9、仪器可配置身份识别功能，通过密码或刷证件开机，防止非工作人员操作等； 10、内置强大的数据库，可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息，也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库； 11、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能； 12、结果判定线可修改，对照值标定值可保存，断电不丢失数据； 13、兼容市场上所有的兽药检测胶体金卡，使用耗材不受限制，极大增强用户使用体验。 四、主要参数： 1、主控芯片采用ARM Cortex-A7，RK3288/4核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强； 2、显示方式：7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单； 3、交直流两用，直流12V供电，可连接车载电源，配6ah大容量充电锂电池，方便户外流动测试； 4、光源亮度自动调节与校准； 5、检测结果存储容量20万条； 6、同时支持U盘拷贝，标准USB接口，免驱动插拔； 7、检测项目可扩充，固件可升级。 | 台 | 2 |
|  | 农药残留快速检测仪 | 一、主要参数 检测标准：依据国家标准方法（GB/T5009.199-2003）以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。 1、广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测；此外还可用于果蔬茶生产基地和农贸批发销售市场现场检测，餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等； 2、乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用，符合国家标准和农业部标准的要求； 3、自动判断样品是否合格，检测结果更加直观； 4、仪器具有100多种蔬菜名称菜单库，直接点击可选择。并且可以编辑蔬菜名称，可直接打印出蔬菜名称； 5、检测通道：6个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰； 6、显示方式：7英寸触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单； 7、 打印机采用串口5v打印，可选择手动打印或者自动打印，三分钟出打印结果； 8、光源采用进口超高亮发光二极管，具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控可以关掉不使用的光源，响应速度快等优点； 9、采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等； 10、智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能，仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等； 11、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能； 12、技术参数； 波长配置：410nm； 抑制率显示范围：0%～100%； 抑制率测量范围：0%～100%； 透射比准确度：±1.5%； 透射比重复性：≤0.5%； 漂移：≤0.005Abs/3min； 抑制率示值误差：≤10%； 抑制率重复性：≤5%； 仪器尺寸：42×31×20cm； 仪器净重：3.6kg。 | 台 | 2 |
|  | 绿色包装综合套包 | 1.要求提供8种以上保温耗材，以下3种为必须提供耗材，其中必须体现新型包装材质，必须包含EPS\EPP，投标时需列明提供耗材清单： （1）EPS保温箱，材质：聚苯乙烯（EPS）材料、聚丙烯（EPP）材料 （2）珍珠棉保温箱，材质：普通珍珠棉保温袋 （3）立体印刷无纺布保温袋，材质：彩印无纺布 2.要求提供6种以上蓄冷耗材，以下4种为必须提供耗材，投标时需提列明提供耗材清单： （1）仿真干冰袋 （2）冰袋，材质：-18℃相变材料 （3）塑料冰盒，材质：塑料冰板 （4）颗粒型冰膜，材质：颗粒蓄冷材料 3.提供8种以上物流包装耗材，以下3种为必须提供耗材，投标时需提列明提供耗材清单： （1）蜂窝重型纸箱，材质：蜂窝结构纸 （2）复合材料物流箱，材质：纸箱和EPE（铝膜）复合材料 （3）PS/PE单元吸塑盒，材质：PS/PE塑料 4.提供4种以上缓冲耗材，以下2种为必须提供耗材，投标时需提列明提供耗材清单： （1）片状塑料充气葫芦球，材质：片状塑料充气材料 （2）可降解缓冲材料，规格：颗粒状，材质：颗粒缓冲材料 5.提供5种以上辅助耗材，以下3种为必须提供耗材，投标时需提列明提供耗材清单： （1）牛皮纸胶带，材质：牛皮纸可降解胶带 （2）气调袋，材质：多层塑料 （3）缠绕膜，材质：LLDPE塑料+纸芯 6.●配套耗材需具备教学操作指导资源，耗材包装物外贴有二维码，支持移动端扫码后在线学习包装物使用指导资料，内容包含耗材介绍、材料特点及用途、使用方法（提供现场演示）。 7.指导资料不少于12套。 | 套 | 1 |
|  | 绿色包装展示台 | 1、制造材料要求：材料采用优质三聚氰胺板，表面耐磨耐刮，金属脚架采用钢质钢管焊接成型，经酸洗磷化后静电粉沫喷涂处理，长久不生锈; 2、讲桌尺寸要求：不低于宽700*长1400*高750mm； 3、桌面开穿线孔，配套储物柜。 | 张 | 1 |
|  | 双人学生桌 | 1、制造材料要求：台面采用优质E1级MFC板，耐磨、耐高温易清洁，台面厚度为25mm,经过防腐防虫化处理，表面耐磨耐刮，防火阻燃效果好2MM近色PVC封边，金属脚架采用钢质钢管焊接成型，经酸洗磷化后静电粉沫喷涂处理，长久不生锈; 2、学生桌尺寸要求：可容纳2名学生，尺寸不低于1600*600*750mm，具体尺寸按场地定做。 | 张 | 1 |
|  | 单人学生桌 | 1、制造材料要求：台面采用优质E1级MFC板，耐磨、耐高温易清洁，台面厚度为25mm,经过防腐防虫化处理，表面耐磨耐刮，防火阻燃效果好2MM近色PVC封边，金属脚架采用钢质钢管焊接成型，经酸洗磷化后静电粉沫喷涂处理，长久不生锈; 2、学生桌尺寸要求：可容纳1名学生，尺寸不低于1200*600*750mm，具体尺寸按场地定做。 | 张 | 4 |
|  | 学生椅 | 标准办公椅，靠背、座板为塑料框架、PP塑料扶手，椅面采用高品质PVC纤维网，高密度PU发泡海绵，蝴蝶底盘，气压棒，尼龙五星脚，PU滑轮。 | 张 | 6 |
|  | 检测工作台圆凳 | 1、椅架采用优质低碳A3冷轧钢板拉焊或冲压、冲剪成形，经精密度模具冲剪，采用二氧化碳保护焊接工艺进行焊接，细心打磨、矫正、酸洗、碱洗、最新锌系磷化技术磷化、环氧树脂粉体静电喷涂、高温烘焗成形。具有整体焊接牢固美观、焊接点均匀、耐磨抗刮花等特点； 2、座板采用改良材料、增强型聚丙烯（PP）经低温一次注塑成形，产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点，方便清洁、色调明快，完全符合国标环保要求； 3、尺寸：310*310*420-500，采用气压棒升降。 | 张 | 8 |
|  | 办公桌 | 基材：(1)采用优质三聚氰胺板为基材，符合E1级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；木材甲醛含量≤1.5mg/L，密度为0.65-0.80g/cm³，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时； (2)符合GB/T 15102-2017及GB18580-2017检验标准,经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，不变型，比重合理；（3）封边采用加厚2.0mm厚近色封边，封边应严密、平整、不充许有脱胶、表面有胶渍；采用热压工艺处理，拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、裂纹、压痕和划伤； （4）支撑框架采用优质低碳素钢，口字造型，30*60方料规格，材料壁厚≥1.2mm,经脱脂，除油，酸洗，磷化，钝化，过清水等工序.采用CO2气体保护焊焊接，焊口牢固，波纹均匀，无脱焊，气渣，虚焊等现象，静电喷涂工艺，各项指标达到GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；（5）桌面开穿线孔，配三抽推柜一个。 | 张 | 4 |
|  | 办公椅 | 标准办公椅，靠背、座板为塑料框架、PP塑料扶手，椅面采用高品质PVC纤维网，高密度PU发泡海绵，蝴蝶底盘，气压棒，尼龙五星脚，PU滑轮。 | 张 | 4 |
|  | 智慧商业虚拟仿真平台 | 一、平台整体要求 1. 基于J2EE平台，采用B/S架构，使用java开发技术，支持主流操作系统，应用可以跨操作系统部署； 2. 采用灵活可管理的模块架构，客户可以轻松集成其他外部系统和模块（通过系统），同时可以启用/停用系统内各模块； 3. 支持主流数据库，如：Mysql5.6； 4. 系统所有操作通过Log4j记录操作日志,使用Redis缓存加快速度；层与层之间关联采用松耦合框架技术实现业务； 5. 以业务模型为中心，实现数据、业务逻辑和展现分离；通过对业务的统筹分组达到系统的模块化和可配置化；通过对系统不同层次的管理保证系统的稳定性、兼容性； 6. 可适用于物流专业进行仓储实务实训的实验教学、企业实习实践等应用场景；支持人、机、场景三者实时响应互动，实现虚拟场景实时建模生成、移动、消除； 7. ▲VR（虚拟现实）场景式教学可与系统进行数据匹配对接，实现数据互通；包含至少10个虚拟场景、30个业务工作流程(提供软件功能截图)； 8. 支持单人单岗进行仿真实训，支持任务驱动式教学、可仿真企业工作流程，数据可视化； 9. 按实训任务配套对应的教学引导资源、引导课件、引导视频，至少包括20个对应的数字化教学资源； 10. 可对企业期初数据、过程中数据等各个维度的数据在各场景中进行真实还原，物流、资金流的变化按照企业业务运行的规律产生变化，能实现账面库存、实物库存的区别理解； 11. 可实现对于物流、电商、连锁零售等新零售产业相关企业的日常工作、突发情况、问题情况的案例构建，实现学生完成日常工作、形成复杂决策、思考并处理问题的能力训练目标； 12. 配套提供3D虚拟仿真模拟相配套的资源，包括运行案例包、教师手册、学生手册、系统说明等； 13. 需提供教学大纲、电子教材（含 PPT）、教师授课操作手册、学生操作手册等； 14. 支持多个班级不同进程同时开课或训练。 二、教师管理端 1. 我的班级：可以根据私有课程、公开课程、授权课程不同类型选择创建实训课程，创建课程后自动生成加入实验班级所需的随机邀请码，学生通过邀请码加入实训班级； 2. 我的课程：包含了授权课程、公开课程、私有课程三个部分，授课教师能够复制授权课程； 3. 下发实训任务：支持任务列表展示，教师可依据教学计划、讲次管理，根据教学进度进行任务推送，可分阶段将教学任务推送给学生； 4. ●实训岗位：通过图形化统计展示已完成上岗的组织数量及已完成上岗数，支持按照组织或岗位筛选查看完成上岗及为上岗的情况，查看未上岗学生情况，快速了解上岗情况，提升课前准备效率，同时支持强制下岗操作；（提供现场演示）。 5. ▲虚拟日期：提供教学日历，教师可根据教学任务需要切换系统虚拟日期，完成不同时间阶段的教学任务(提供软件功能截图)； 6. 完成情况：支持按照个人或团队筛选查看个人或团队成绩情况； 7. ▲实训数据：支持库存分析，包含预约处理率、总库位数、剩余空库位、SKU总量、库存总量、总金额等数据；支持查询学生运营情况，包含待下架、待上架、总订单量、总订单金额、待分拣量、待拆分量、待拣货量、待包装量、待发货量等数据；支持订单拣货分析，包含收货总数、收货SKU数、收货总金额等数据；（提供软件功能截图） 8. ▲课程参数：支持对不同虚拟日期设置不同地区的电商订单，对不少于5种的商品类别订单权重进行分配，培养学生面对波动市场环境的应变决策能力(提供软件功能截图)。 三、学生实训端 1. 任务中心：学生可在任务中心浏览教师下发的实训任务，与学生所在岗位有关的流程或工作步骤需要高亮显示； 2. 教学资源：对于产业领先应用或知识点可配套课件等进行辅助说明，满足学生课前预习、课中回顾理论知识的目的； 3. ▲电子业务单据：对实训任务配备仿真单据，并支持单据仿真，对于业务有需要的单据应配有条码，并支持扫描； （提供软件功能截图） 4. ▲执行作业：学生可模拟实际进行业务指令下达，可触发场景变化、数据更新、智能设备自动运行等系统操作(提供软件功能截图)； 5. 结束活动：流程型任务中每个学生完成后可进行结束，以反馈学习进度到教师控制页面，并开始进行下一个活动； 6. ▲可通过虚拟看板还原商品流转数据，如：盘点报告、拣货结果、订单完成情况、出库情况、入库情况、SKU情况；（提供软件功能截图） 7. ●支持线体平衡人力配置，学生自主配置拣货、分拣、复核包装、码托、发货5个环节的人员数量，支持调整称重机皮带和调整皮带的速度，并支持查看配置后的线体平衡情况（提供现场演示）； 8. ●支持仓库规划与设计，通过选区画布，对自动化立体仓、AGV智能仓、声光拣选仓、人工拣选仓、月台、收货区、发货区、通道、门等进行布局规划（提供现场演示）。 9. 仿真实训业务流程包含： （1）货到人模式：用于对纸箱、周转箱等容器进行自动化存取、搬运并可实现货物到人的拣选技术； （2）AGV模式：自动引导小车（AGV），替代了人工模式的搬运重物和重复常规的物料搬运工作，能够和机器人、自动化立体仓库等联合作业； （3）RENBINWANLL分播模式: 通过将订单中的物品分成单个分区拣选任务提高拣选效率，随后由分播墙操作员处理订单合并； 10.● 学生可通过手机移动端模拟手持终端进行单据确认、盘点、查询、波次管理；（提供现场演示） 11. 虚拟仿真场景内包含：搬运机器人、AGV、RGV、轻型货架、激光扫描器、电子标签、条码扫描器等； 12. ▲需要包括如下实体设备仿真工作视频：AGV智能仓货到人拣选系统、货到人拣选站、分拣机器人、拆垛机器人、AGV智能运输车、立体式高位货架存储系统、声光拣选系统、自动贴标系统、自动识别系统；(提供软件功能截图) 四、人机交互实训任务模块 1. 实训过程中，学生及教师可随时查看企业经营情况、仓储数值、物流信息等动态数据； 2. 收货流程任务： 预约登记，单据签收，入库验收，码垛上架，单据回传，多货少货处理，供应商管理； 3. 发货流程任务：订单审核、组合拣货任务、分拣匹配、分拣匹配、订单符合，订单交接，装车出库； 4. 电商接单任务：获取订单、订单审核，订单组合拆分，订单确定，订单状态跟踪，订单特性分析，异常订单处理； 5. ▲架仓作业任务：拣选准备、人工拣选、声光（电子标签）拣选、扫描打包、分拣出库、账务处理、异常处理；设备升级；单据确认：入库、出库、调拨制单后需要进行确认更新库存(提供软件功能截图)； 6. 立体仓作业任务：获取通知、安排物流、订单拣货、自动装车、配送分配、货品签收； 7. 动态盘点任务：支持“多人+异地+同时”盘点，同时可出入库记账，盘点直观； 8. 实训总结与考核：本阶考核、成果总结、成绩点评。 五、虚拟场景应用模块 1. 根据不同的实训任务定位到场景的关键视角，可实现动态VR场景，每个场景需要具备俯视图和3D场景，两者之间可以互动； 2. 数据看板：基于虚拟设备、虚拟货架等，增设数据看板，可实现数据的动态变化、与实训任务的关联更新； 3. ▲需要支持如下场景的设备仿真特征：智能立体仓、自动化输送线、智能AGV仓、声光拣选仓、REBIN WALL、AGV货到人拣选系统、立体仓库区堆垛机(提供软件功能截图)； 4. 可根据业务动态呈现： （1）●ASN预约看板，可以通过模拟小程序端对未分配到货进行月台分配，显示分配月台；（提供现场演示） （2）仓库动态看板（总库位数、SKU总量、库存量、待下架数量、剩余空库位、待上架数量）； （3）outbound运营看板（总订单量、待分拣量、待分配量、待包装量、待拣货量、待发货量）等； （4）智能波次：系统可依据不同的订单结构和订单量进行排序，快速创建波次分配出库，便于用户根据分析结果选择最佳的作业流程； （5）智能设备工作模式还原：可在虚拟场景中，实现智能设备的自动化工作过程还原，并能与实际业务流程串联，利于学生理解。 | 套 | 1 |
|  | 虚拟仿真智能互动教学平台 | 一、虚拟仿真智能互动教学平台 1．整体要求： （1）整机≥1430*1000*800mm，采用钣金承载式机身，圆弧角度设计，桌面留有置物空间，方便放置； （2）支持上下分层机箱布局设计，上层为主机层，下层为收纳层； （3）前置开机按钮，前置USB端口不少于2个，便于插入U盘使用； （4）该设备电源一体化设计，PC与显示屏仅需一根电源线。 2．触控显示单元： （1）采用55寸LCD显示屏，分辨率达不低于3840×2160，显示亮度≥500cd/㎡； （2）支持高通道电容触摸屏，配合令牌可实现物体识别功能，支持手指和令牌同时触摸，都流畅顺滑； （3）采用莫氏7级防爆钢化玻璃，坚固耐用，保护LCD屏幕； （4）提供触控复位开关，静电干扰电容触控功能时可立即复位恢复使用，触控需要隐藏位置设计。 3.计算单元： （1）采用高配置桌面级电脑，服务器级电源，通风散热良好，可支撑CPU、GPU满负荷稳定输出； （2）配置要求：CPU不低于i5，内存不低于8GB，硬盘不低于240G SSD，显卡显存容量：不低于6GB；支持WIFI 6； （3）供电电源： 1）风扇 120mm×120mm×38mm； 2）PFC：主动 PFC； 3）主电源接口：20+4 pin； 4）CPU 12V 供电接口：4pin+4pin； 5）D 型 4pin 接口：5 个； 6）SATA 接口：6 个； 7）8pin PCI-E 接口：（6+2）pin x4； 8）6pin PCI-E 接口：4 个； 9）支持宽幅：是； 10）支持温控：支持； 4.互动令牌： （1）▲具备独立物体识别芯片，可实现旋转、移动等操作，配合课程场景，实现学生实际操作知卡在3D场景中漫游、构建，可不依赖该实物上的图形，避免图形受损后识别有误。对应实物操作，并可结合手指触摸屏幕，可实时在感知桌面或认知桌面进行相应显示，并对于有数据逻辑的进行数据输入、操作，实现图形级、数据级的人机交互；（需提供证明截图材料） （2）支持互动待机功能，超过20秒时间不移动令牌即进入待机状态，指示灯熄灭，再次移动后指示灯亮； （3）▲提供有针对令牌的开发SDK，可识别令牌移动、旋转、以及令牌编码识别。（需提供SDK说明文件与界面截图） （4）互动令牌需要满足以下功能： 1）漫游：综观企业、场景选择、漫游； 2）资源播放：可进行视频、PPT、WORD等教学资源播放、暂停、回看； 3）实训任务操作：接收任务，选择任务进行仿真工作、数据分析。 二、上屏 1. 智能认知屏1个，该设备的交互性能要求信息同步速率<1ms；识别误差<0.01cm；响应时间<1ms；图形性能要求支持上前盏动态人造光源；支持上千万面模型渲染、60fps以上高清实时渲染、动态LOD、Hybrid AA、（hardware AA+postproce ss AA）、PCF soft shadow、VXGI、SSDO；该设备由显示单元构成； 2. 显示单元要求如下： 屏幕尺寸：70英寸 屏幕分辨率：全高清（1920 x 1080） 屏幕比例：16:9 背光源：LED 扫描方式：逐行扫描 网络连接：支持 音频系统：立体声 电源功率（w）：127W 待机功率（w）：≤0.5W 工作电压（v）：220v USB接口：1个 HDMI接口：1个 | 套 | 1 |
|  | 移动示教设备 | 移动示教设备是由示教智能终端、课堂教学示教系统、移动示教推车、触控显示器、全景摄像机、特写摄像机和全向麦克风组成，集成一个统一设备平台，详细参数要求如下： 一、教智能终端 1.需采用 X86 架构，RAM不小于8GB，搭载安卓操作系统，高度集成各类功能应用模块； 2.▲按键：电源键 *1，录制键 *1；HDMI接口：具备2个HDMI输出接口，可外接至一体机、电视机等大屏端；影音接口：LineIn*1，支持麦克风的连接；LineOut*1，支持音箱的连接；USB接口：具备3个USB Type-A接口，支持U盘、鼠标、键盘、摄像头的接入；具备1个USB Type-B接口，支持连接电脑安装驱动；网络接口：具备3个1000Mbps以太网RJ45数据接口，支持WAN口外接网线接入互联网；HDMI输出适配：支持多种显示分辨率，教学互动终端可自动适配HDMI外接的大屏端分辨率，最高支持3840*2160分辨率（投标时提供主机所有接口实物图片）； 3.内置无线AP：教学互动终端内置无线AP模块，工作频段：2.4GHz和5GHz；支持无线路由器、无线交换和网络终端三种网络模式。 二、课堂教学示教系统 1.中英文切换：系统支持简体中文和英文两种语言模式，可快速进行中英文的切换，满足双语教学的要求； 2.▲软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，支持Windows、Android、iOS系统的设备安装控制端软件；（投标时提供软件功能截图） 3.全屏缩放：支持在遥控器APP端或触控显示屏端对显示画面进行缩小、放大操作，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大； 4.▲移动端无线投屏：支持不少于16路终端设备同时接入教学互动终端，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，iOS、macOS、Android和Windows系统设备无需安装任何APP即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作；（投标时提供软件功能截图） 5.网络摄像机采集：支持添加网络摄像机，并支持进行画面的放大、缩小、上下左右移动等操作； 6.手写板投屏：支持手写板设备通过Wifi连接教学互动终端，手写板书写笔迹可实时呈现在显示屏，支持对手写板画面进行旋转、清屏、移除等操作；（投标时提供软件功能截图） 7.设备和文件分类：系统自动对设备（有线接入设备、无线投屏设备）、文件（U盘、云盘、内置硬盘、遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件）、分组（分组端教学互动终端）进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名、移动至分组等操作； 8.画面布局：支持1、2、3、4、6、8屏画面布局，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大两小、一大三小、窗口悬浮等不少于11种默认画面布局），一键点击即可选择相应布局，已设置好的布局具有画面记忆功能，即布局模式更换后，原布局内的设备画面自动存储记忆，不会清屏或更改；Auto布局模式下可自动适应多种画面布局； 9.▲微课录制：支持屏幕多画面和外接麦克风声音同步录入，提供720P和1080P视频显示格式可选，录制的视频可保存在外接U盘、云盘或内置硬盘中，支持存储空间不足时的文字提醒功能；支持多种方式开启微课录制，如教学互动终端的“录制”按键、屏幕工具条的“录制”按钮；（投标时提供软件功能截图） 10.扫码带走：支持将截屏的图片和录制的视频通过扫描二维码或下载链接保存到客户端，用户可选择公网模式或局域网模式，在教学互动终端接入互联网或断开互联网时均可生成二维码。 11.课堂互动系统 1）上课登录：支持教师通过微信扫描二维码进行登录；支持教师输入账号和密码进行登录；支持教师以访客模式进行登录； 2）开启本地课堂：支持按照科目和班级开始上课，学生可使用反馈器、手写板和微信小程序参与对应班级的互动； 3）反馈器互动：支持学生反馈器手动签到，支持完成单选题、多选题、判断题、算术题的重复作答，系统自动生成多次答题的柱状图对比数据，支持教师端发起投票、挑人、抢答功能； 4）手写板互动：支持学生手写板开机后自动连接教学互动终端并自动签到，支持完成单选题、多选题、判断题、算术题、手写题的作答，支持教师端发起投票、挑人、抢答功能； 5）微信小程序互动：支持学生通过微信扫描二维码进入课堂并完成签到，支持完成单选题、多选题、判断题、算术题、简答题的作答，支持教师端发起投票、挑人功能； 6）云空间：支持﻿将存储在云平台的文件上屏展示、下载到本地或进行删除，文件内容可包含图片、视频、音频和文档，并具备1GB存储空间；支持在下载列表界面一键清空当前下载的文件； 7）教师微信助手：支持使用教师端小程序发起单选题、多选题、判断题、算术题、手写题、简答题的作答和投票、挑人、抢答功能；还支持查看本地课堂和临时课堂的统计数据。（投标时提供软件功能截图） 12.多屏互动系统 1）分组互动：支持教师端创建合作组，自动生成入组验证码，在分组端手动输入验证码即可加入合作组，可实现如下功能；针对已加入合作组的分组端，可设定开机广播；支持将教师端画面一键广播到全部分组或单独广播到指定分组；在广播状态下，分组端可选择暂离广播或接收广播；可同时抓取多个分组端画面到教师端对比展示，并支持广播至所有分组端；可将任意一个分组端画面，推送到其他分组端，同时支持批注操作； 2）分组屏管控：支持教师端对所有分组端发送一次性指令，如开始录制、结束录制、清空接收文件、息屏、唤醒、重启、关机、界面布局调整、音量调节等操作； 3）协同批注：在教师端广播状态下进行批注或白板书写时，所有分组端可同步进行批注和白板书写，支持画笔、板擦、撤销、重做等功能。 三、移动示教推车 1.整车采用一体化、模块化设计，方便扩充功能组件，方便安装、使用和维护；立柱采用铝合金结构，前后两面开有T型槽，可加装其它设备,表面防刮处理；车体底部采用四脚压铸设计，加厚钢板底座，配套脚轮采用静音轮设计，带脚刹装置； 2.整车高度1.8米隐藏式走线设计，增加配重，可以满足15度倾斜测试，40kg的行走测试；车体附带人工学把手与台面板一体化，台面尺寸450X280MM，可放置鼠标键盘等物品；横臂展开尺寸1.2米,可折叠收缩，转臂水平360度旋转，垂直60度调节，转臂托架可对接多种摄像机固定接口；横臂活动关节带阻尼装置，配合机械弹簧活动臂，支持任意角度拉动，悬停，单手轻松操作；万向臂可自行穿线和调称重，承重范围：0.5-2KG或2-4KG，现场施工方便； 3.云台托架尺寸：长度210MM,宽120MM；车体箱体采用多功能箱体，配电源开关，电量显示屏，预留HDMI/USB/网络输出接口。 四、触控显示器 1.尺寸：23.8英寸电容触控屏；LED测式入光；屏幕比例：16:9； 2.分辨率：1920*1080；亮度：300cd/m2；对比度：3000:1；显示色彩：1.06B(10bit)；视角：全视角 178°；亮度调节：可调试； 3.触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（20点）； 4.通讯接口：B型USB公头。 五、全景摄像机 1.视频分辨率：1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50； 2.传感器：1/2.8英寸，207万有效像素高品质HD CMOS传感器； 3.镜头：12x, f3.5mm~42.3mm, F1.8~F2.8； 4.数字降噪：可同时应用2D和3D降噪算法； 5.USB接口：1路USB 3.0，A型插座； 6.高清输出接口：1路,HDMI，版本1.3；1路3G-SDI，BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准； 7.支持协议：NDI｜HB，NDI｜HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播,SRT,GB/T28281等。 六、特写摄像机 1.视频分辨率：1080p60, 1080p50, 1800i60, 1080i50, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50； 2.传感器：1/2.8英寸，207万有效像素高品质HD CMOS传感器； 3.镜头：采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍； 4.数字降噪：可同时应用2D和3D降噪算法； 5.高清输出接口：1路3G-SDI，BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 292M标准； 6.支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等。 七、全向麦克风 1.内置自动降噪、回声消除、自动增益等智能音频算法，消除噪音和回声、抑制混响；对建声环境要求低，设备即插即用，免配置免调试； 2.内置七个全向麦组成环形阵列，360度全向拾音；具备8米远距离拾音； 3.频率响应：20Hz - 16kHz；USB接口：USB音频接口（Type-B）； 4.尺寸：Φ 130mm x H 33mm。 | 套 | 1 |

- 三、商务需求

（一）完工期及交货地点

完工期：合同签订生效之日起 20 日内完成供货、安装、调试、验收合格。

交货地点：采购人指定地点，运送所产生的所有费用由中标人承担。

（二）质量要求

1.所有产品必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准、安全标准及环保标准。

2.设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

3.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，报价人都应提供在响应文件中明确列出。

4.所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。

5.所提供的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合采购人要求的产品。

（三）包装、设备安装调试、培训要求

1.包装要求

（1）由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜南通的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及等字体清晰、明确。

2.设备安装调试

（1）中标人负责全部设备的安装调试工作，并负责保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求。

（2）中标人在货物安装期间应遵守相关规定，设备内部和外接线路的供电要符合安全标准，加强保护和防漏电措施。

（3）在安装和配套服务的实施中，如果需要办理报批、报建手续的，中标人应协助办理，相关费用由采购人负担。

（4）本项目使用的所有材料必须按照中标人的投标文件执行，中标人需更换材料或投标文件及采购文件没有规定的材料，中标人须经采购人书面确认才可予以更换及采用，并按照国家检测标准要求进行验收。

（5）根据设计的修改和现场的实际情况，采购人可在不违反国家有关政府采购及其他法规的前提下对中标方案及货物（规格、数量、外型尺寸等）作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。

（6）所有含电源线的设备必须符合国家安全规范，电源线应得到足够保护和位置固定，有相关防漏电的措施。

3.培训

中标人应派技术人员对采购人单位设备使用人员进行培训，使其熟练掌握所有设备的操作使用和简易维护。培训工作的完成需经采购人的认可方可结束。报价人须在响应文件中提供具体的培训方案。

（四）验收要求

1.验收的标准按照国内、国际最新相关标准实施。

2.验收内容由中标人给出具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到采购人的认可，方可进行验收测试。

3.验收测试的过程和结果必须详细记录，测试中如发现设备性能指标或功能上不符合相关要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

4.技术文件和资料：所有设备必须提供培训资料及电子版使用说明书、操作手册、维护手册、合格证明书、装箱单、保修单等技术文件和资料。

5.如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由中标人承担。

（五）质保期

为货物从验收合格之日起3年。在质保期内因中标人责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。由于采购人人为原因造成的损坏中标人只收配件费不收人工费。

（六）售后服务要求

质保期内中标人提供免费上门服务，在质保期内设置7×24小时技术支持热线电话（固话或手机）。如电话响应无法解决，则12小时内到达现场，24小时内修复完成；如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，中标人应在此后48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。中标人未按上述规定解决故障的，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担。

（七）采购标的付款方式

1.付款方式：

第一笔款项（85%）：项目所有设备完成供货、安装调试，并通过采购人组织的最终验收（含功能测试、培训效果验证）后15个工作日内，收到供应商开具的全额发票后支付；

第二笔款项（10%）：待项目整体运行满6个月且无任何质量问题后支付；

第三笔款项（5%）：待项目整体验收合格满3年质保期，且质保期内设备无重大质量问题、售后服务符合约定后15个工作日内无息支付。

以上付款均不计利息。由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

（八）履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%。

2.中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前将保证金汇入采购人账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3.中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4.由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

（九）现场踏勘

招标文件所提供的项目相关数据仅作参考，供应商可在招标文件规定时间内自行前往有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，采购人不另行组织。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。

投标供应商应充分了解现场位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或供货期延长申请将不获批准，由此发生的任何费用由投标供应商自理。

现场踏勘时间：2025年10月16日9:00-11:30，14:00-17:00，踏勘联系人：孙老师，联系电话：15162778704。现场勘查时供应商须携带加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人的委托书原件、供应商代表身份证原件。

# 第四部分  开标和评标

一、开标

见面开标模式：投标人在指定地点参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。得分最高的为第一中标人，若得分相同，则抽签确定中标人。若中标人放弃或者发现提供虚假材料骗取中标，则由第二名中标或招标人重新组织招标。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：（70分）

| 序号 | 评分细目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | - 投标人投标产品的技术参数响应完全满足招标文件要求的，得24分；（提供技术部分正负偏离表） - 2、投标人投标产品的技术参数响应不满足招标要求的，按以下原则扣分：（1）投标产品的技术参数响应中每有一项不满足带▲参数的，扣2分，扣完为止；（2）投标产品的技术参数响应中每有一项不满足未带▲参数的，扣1分，扣完为止。（说明：以最小级别序号标注为一项；招标文件技术参数中有明确要求提供的证明资料，必须按照要求提供，如不提供，按负偏离计且不得分；投标响应文件完全照搬招标文件技术参数的不得分） | 24分 |
| 2 | 现场产品功能演示 | 投标人需针对技术参数中标记“●”条款进行现场产品关键功能演示，根据投标人演示内容打分，完全满足或优于需求的得24分，每一项不满足扣4分，直至扣完为止。（采用PPT、录制视频等非原型产品功能演示、与技术参数响应截图系统不符或不演示的该项得0分） | 24分 |
| 3 | 项目设计能力 | 投标人需要针对本项目提供完成设计方案（1）设计方案需要体现冷链业务完整链条，结合项目采购清单设计冷链产业动线，满足学生冷链实训业务完整性。图文并茂、内容完整详细、贴合实际、专业性和可实施性强的得8分；（2）设计方案内容缺陷、没有结合实际情况、操作性不高的得4分；（3）不提供相关设计方案的得0分。 | 8分 |
| 4 | 项目实施能力 | 1、结合项目实际情况，提供项目整体实施方案，要求包括：①项目整体建设方案②项目实施进度计划③质量管理与措施④安装调试方案； 2、根据投标人提供的项目实施方案横向比较进行综合评审：（1）实施方案内容完整详细、贴合实际、专业性和可实施性强的得4分；（2）实施方案内容缺陷、没有结合实际情况、操作性不高的得2分；（3）不提供相关实施方案的得0分。 | 4分 |
| 5 | 售后服务能力 | 1、结合项目实际情况，提供项目售后服务方案，要求包括：①售后服务响应时间、维护时间②售后服务范围③质量保障措施④培训与课程服务方案； 2、根据投标人提供的项目售后服务方案横向比较进行综合评审：（1）售后服务方案内容完整详细、贴合实际、专业性和可实施性强的得3分；（2）售后服务方案内容缺陷、没有结合实际情况、操作性不高的得2分；（3）不提供相关售后服务方案的得0分。 | 3分 |
| 6 | 同类业绩 | 根据投标人自2022年以来完成同类项目业绩情况进行评分，合同标的需包含有本项目产品冷链物联网技术仿真平台或绿色包装综合套包的，每提供一个同类业绩合同得1分，最高得4分；不提供的不得分。 | 4分 |
| 7 | 综合实力 | 1、投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书；每提供一个证书得1分，满分3分。 | 3分 |

注：投标人技术分得分畸低，评审专家认为不合理的，按未实质性响应招标文件要求处理。

（四）价格分：（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（小数点后保留两位，第三位四舍五入）

注：投标人报价畸低，经评审专家评定认为不合理的，按未实质性响应招标文件要求处理。

（五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品或服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标委员会负责具体评标事务。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（九）其他

当排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 合同主要条款

（下述为通用合同模板，最终以实际合同为准）

江苏商贸职业学院冷链综合实训室设备采购项目合同

采购人（或称甲方）：江苏商贸职业学院

中标人（或称乙方）：

签订时间：   年  月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及     年     月    日江苏商贸职业学院冷链综合实训室设备采购项目(采购编号：           )的招标结果、招标文件、中标通知书及中标人的投标响应文件，经甲乙双方协商一致，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体要求详见采购文件。

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币       元整(合同价应包含软件、安装、调试、使用培训及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。)。

2.2付款方式：

第一笔款项（85%）：项目所有设备完成供货、安装调试，并通过采购人组织的最终验收（含功能测试、培训效果验证）后 15 个工作日内，收到供应商开具的全额发票后支付；

第二笔款项（10%）：待项目整体运行满6个月且无任何质量问题后支付；

第三笔款项（5%）：待项目整体验收合格满 3 年质保期，且质保期内设备无重大质量问题、售后服务符合约定后 15 个工作日内无息支付。

款项由甲方按相关财务支付规定办理支付手续。以上付款均不计利息。

2.3 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供甲方盖章验收合格证明。

2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、质量要求

3.1、乙方应按招标文件的要求提供相关设备及服务。验收时由甲方对合同标的物进行验收，乙方需配合使用方完成验收工作。

3.2、乙方所提供的货物的技术规格及服务应与招标文件规定的技术规格及投标文件要求的相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3.3、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

四、交付时间：合同签订生效之日起20日内完成供货、安装、调试、验收合格。

五、交付地点：江苏商贸职业学院内指定地点。

六、验收要求及其他

6.1、验收标准

（1）验收的标准按照国内、国际最新相关标准实施。

（2）验收内容由中标人给出具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到采购人的认可，方可进行验收测试。

（3）验收测试的过程和结果必须详细记录，测试中如发现设备性能指标或功能上不符合相关要求时，将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。

（4）技术文件和资料：所有设备必须提供培训资料及电子版使用说明书、操作手册、维护手册、合格证明书、装箱单、保修单等技术文件和资料。

（5）如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

6.2包装、设备安装调试、培训要求

1.包装要求

（1）由乙方负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜南通的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

（2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及等字体清晰、明确。

2.设备安装调试

（1）乙方负责全部设备的安装调试工作，并负责保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求。

（2）乙方在货物安装期间应遵守相关规定，设备内部和外接线路的供电要符合安全标准，加强保护和防漏电措施。

（3）在安装和配套服务的实施中，如果需要办理报批、报建手续的，乙方应协助办理，相关费用由甲方负担。

（4）本项目使用的所有材料必须按照乙方的投标文件执行，乙方需更换材料或投标文件及采购文件没有规定的材料，乙方须经甲方书面确认才可予以更换及采用，并按照国家检测标准要求进行验收。

（5）根据设计的修改和现场的实际情况，甲方可在不违反国家有关政府采购及其他法规的前提下对中标方案及货物（规格、数量、外型尺寸等）作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。

（6）所有含电源线的设备必须符合国家安全规范，电源线应得到足够保护和位置固定，有相关防漏电的措施。

3.培训

乙方应派技术人员对采购人单位设备使用人员进行培训，使其熟练掌握所有设备的操作使用和简易维护。培训工作的完成需经甲方的认可方可结束。

6.3质保期

为货物从验收合格之日起3年。在质保期内因乙方责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。由于甲方人为原因造成的损坏乙方只收配件费不收人工费。

6.4售后服务要求

质保期内乙方提供免费上门服务，在质保期内设置7×24小时技术支持热线电话（固话或手机）。如电话响应无法解决，则12小时内到达现场，24小时内修复完成；如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，乙方应在此后48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复。乙方未按上述规定解决故障的，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由乙方承担。

七、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

7.1甲方违约责任

7.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

7.1.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

7.2乙方违约责任

7.2.1乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

7.2.2乙方逾期交货的，每超过1天，中标单位应支付货款总额0.5%的违约金。应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天 5% 支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

八、不可抗力

8.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

8.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、索赔

9.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

9.2在本合同规定的检验期限和质保期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

9.2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

9.2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

9.2.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十、履约保证金

10.1乙方按采购文件规定缴纳了   元的履约保证金，在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

10.2由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十一、合同的解除和转让

11.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

11.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

11.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

11.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

11.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

11.3合同的部分和全部都不得转让。

十二、合同的生效

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。

十三、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

十四、附则

14.1合同份数：本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份。

14.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

14.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、询价响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

14.4未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其相关配套法律法规之规定解释。

甲      方：江苏商贸职业学院          乙      方：

开户银行：中国银行南通金海岸支行      开户银行：

帐    号：522258202631                帐    号：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

日      期：                          日      期：

# 第六部分 质疑与投诉

一、质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2.下载招标文件的投标人应根据第二部分“投标须知”中第六条第2款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1.质疑成立的处理。招标人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在招标人官网媒体予以披露。

（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在招标人官网等相关媒体予以披露。

七、质疑人对招标人或代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术标、价格标、电子响应文件四部分组成。

一、资格审查文件

1.承诺函（格式见附件）；

2.如法定代表人参加投标，则提供法定代表人身份证明书（格式见附件）；如授权委托人参加投标，则提供法定代表人授权委托书（格式见附件）；

3.有效的营业执照复印件并加盖投标单位公章；

4.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购不良行为记录名单，提供无重大违法记录声明（格式见附件）。

二、商务技术标（不能出现价格标）

1.投标响应函（格式见附件）；

2.商务部分正负偏离表（格式见附件）；

3.技术部分正负偏离表（格式见附件）；

4.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格标

1.价格标响应文件（格式见附件）；

2.报价明细表（格式自拟）；

3.小微企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件）；

四、电子响应文件（一份、单独密封提交）

本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、商务技术标、价格标文件，纸质投标文件的扫描件（资格审查文件、商务技术标、价格标须分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），采取U盘方式提交，存于一个U盘中即可，须单独密封提交。

附件1

符合投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。现做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

# 附件2

法定代表人身份证明

（若法定代表人参加，则提供）

江苏商贸职业学院：

我公司法定代表人           参加贵单位组织的     （采购项目名称及项目编号)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：             性别：             年龄：              职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

# 附件3

法定代表人授权委托书

（若授权代表参加，则提供）

江苏商贸职业学院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加    （采购项目名称及项目编号)项目的采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

### 附件4

##### 无重大违法记录声明

江苏商贸职业学院：

我单位               （投标人名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：             （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

附件5

投标响应函

江苏商贸职业学院：

依据贵单位                       （投标项目名称及项目编号）项目采购的邀请，我方授权       （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细阅读了全部招标文件及其附件，完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证按招标文件规定的项目工期时间内完成，交付招标人验收、使用。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的响应文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评标小组认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的响应文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评标小组认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

# 价格标响应文件

| 项目名称 | 投标报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏商贸职业学院冷链综合实训室设备采购项目 | 大写： 小写： | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求的付款方式 |

## 1.本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应招标文件。

2.投标报价（以人民币计价）应包含：软硬件、安装、调试、使用培训及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

附件9

中小企业声明函（货物）

# 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（盖章）：

日  期：

# 附件11

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

附件12

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。