江苏商贸职业学院

跨境电商实训平台采购项目

公开招标文件

项目编号：JSSYCG20260717035

江苏商贸职业学院

2026年7月

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  合同主要条款

第六部分  质疑与投诉

第七部分  投标文件组成

# 第一部分  投标邀请

受江苏商贸职业学院的委托，江苏中房工程咨询有限公司就江苏商贸职业学院跨境电商实训平台采购项目(项目编号: JSSYCG20260717035)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏商贸职业学院跨境电商实训平台采购项目的潜在投标人应在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）获取招标文件，并于2026年8月4日9时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSSYCG20260717035

项目名称：江苏商贸职业学院跨境电商实训平台采购项目

项目类型：服务

所属行业：软件和信息技术服务业

预算金额：30万元

最高限价：30万元，投标报价高于最高限价的作无效报价处理。

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：合同签订后30 天内完成系统安装、部署、调试、初验；完成相关操作培训，确保平台稳定运行。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和委托代理人（以下称被授权人）两个人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.提供营业执照副本复印件并加盖投标单位公章；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理；

6.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购不良行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2026年7月28日至2026年8月3 日。

地点：江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）

方式：网站附件自行下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年8 月4日9时（北京时间）。

逾时，招标人将拒绝接受投标响应文件。

投标文件接收地点：南通崇川区江海财富大厦A座7楼702-5会议室。

评审地点：南通崇川区江海财富大厦A座7楼702-4会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：见面开标模式，投标供应商在南通崇川区江海财富大厦A座7楼702-5会议室参加开标会。

3.项目样品、答辩等：详见招标文件。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向代理机构经办人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标单位：江苏商贸职业学院

招标单位联系人：

## 吴老师（数字商务学院）    联系电话：13912276969

## 杨老师（资产管理处）      联系电话：0513-85679264

联系邮箱：jssyzcglc@jsbc.edu.cn

2.监督、投诉联系方式

电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com

3.招标代理机构信息

名称：江苏中房工程咨询有限公司

地址：南通市江海大道817号江海财富大厦A座7楼

经办人联系方式：吴江 0513-68002662、13861946109

# 邮箱：458101863@qq.com

# 第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中房工程咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率，由中标供应商支付，投标供应商综合考虑在报价内（不单列）。

本项目招标代理收费费率标准：

| 序号 | 服务费类型（按中标金额） | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(50万元-100万元）含50万 | 2500.00元 |
| 2 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(5万元-50万元）含5万 | 2000.00元 |

代理费由中标供应商在开标现场定标后支付给代理机构，如因中标供应商原因导致本项目流标或改变中标结果或其被取消中标资格的，代理费不予退还。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其他部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2招标人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.投标人资格要求

5.1投标人应具备承担本项目的资格要求。

四、投标文件的递交

1.响应文件的提交

1.1响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、价格文件）须分别单独密封，并装订成册，不得相互混淆，价格文件不得出现于其他响应文件中。

1.2响应文件每一部分内容均须提供“一正、三副”纸质响应文件，并将正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

1.3纸质响应文件须采用A4纸，按采购文件要求盖章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

1.4.电子投标文件（一份，单独密封提交）

本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、技术标、价格标文件打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、技术标、价格标需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式提交，需单独密封提交。

电子响应文件内容应与提交的纸质响应文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。

1.5响应文件密封后封袋封面应标明响应文件项目名称、供应商名称等关键信息。

1.6递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交投标文件，即视为已响应参加政府采购活动。

2.投标截止日期

2.1 供应商提交响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到交通路况、停车等风险因素，如因供应商自身原因造成的投标响应文件提交不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1供应商可在响应文件提交截止时间前，书面撤回其投标响应文件。

4.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

在响应文件提交截止时间之后，供应商不得再对其提交的响应文件进行修改。

五、投标报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.投标报价均以人民币为报价的币种。

3.报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4.报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

## 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标供应商的法定代表人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

## 5.本项目投标报价应包含完成本项目的一切费用。

6.一次报定的投标报价为中标价，同时，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7.投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，在合同期限内所必须的材料和配件均应列入报价清单内，本项目终验合格前若因报价清单内出现遗漏均视为赠送，不予增补。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

六、开标与评标

1开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时在指定地点参加开标活动。

1.2开标仪式由代理机构组织。

2评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.4未通过符合性检查的。

6.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.6投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.7本项目投标人之间被通过“天眼查或企查查”查询确认有关联性的。

6.1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的 。

6.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.10投标文件未按照招标文件要求签字或盖章的。

6.1.11投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

七、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l中标结果确定后，招标人将向中标供应商发出中标通知书。中标供应商应在中标结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取中标通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

八、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标、中标供应商就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

九、未尽事宜

参照《中华人民共和国采购法》及其他有关的法律法规的规定及按江苏商贸职业学院采购管理规定执行。

# 第三部分  项目需求

请投标供应商在报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

# 一、主要技术性能指标和配置要求

平台围绕跨境电商数字化运营全流程搭建，覆盖店铺运营、视觉设计、营销推广、客户服务、物流履约、数据决策全实训场景。平台融合 AI 教学功能，配套智能助教、助学、助评、助管模块，重点培养学生 AI 实操、数据研判、智能营销、业务优化能力，满足本校跨境电商专业日常实训教学，培养数字化运营复合型人才。

（一）技术要求

1. 系统采用标准 B/S 架构，兼容 HTML5，适配 Chrome、Firefox、Edge 等主流浏览器，支持多终端自适应响应式布局。

2. 系统采用前后端分离的架构模式，降低系统耦合度，减小服务器压力。

3. 系统支持主流数据库，数据库使用索引，保证数据库数据的唯一性，提高数据的搜索及检索速度，提高系统的性能。

4. 系统采用安全处理机制，如：防SQL注入、敏感数据加密处理。

5. 支持分布式部署，具备 AI 大模型推理加速能力，可承载多用户并发 AIGC 实训任务，支持容器化、微服务部署模式。

6. 平台支持对接国内主流国产大语言模型 API，兼容多厂商大模型灵活接入，支持 LLM 驱动实训全流程 AI 能力；需提供充足大模型调用额度（质保期内不少于5亿Token的使用额度），满足本专业师生常态化实训并发使用。

（二）功能要求

1.▲平台完整覆盖跨境电商全业务运营实训链路，包含店铺入驻、视觉营销、商品管理、营销推广、客户服务、站内广告、订单物流、数据智能分析等业务实训场景，实现开店 — 上架 — 推广 — 履约 — 数据分析闭环实训。

2.★内置数字化教学资源，配套覆盖全部实训模块的数字化教学资源库，包含标准化课件、实操教学视频、理论题库。

3.★具备完整 AI 智能体实训教学体系，按照循序渐进的学习逻辑设置分层实训任务，包含智能体认知、业务需求拆解、可视化流程搭建、AI 应用创新等实训环节。

4.智能体认知直观展示智能体的角色、类型、核心功能等信息，并提供智能体体验入口，可进行智能体应用效果体验。

5.▲AI 智能体可视化搭建实训环境，支持拖拽式搭建业务工作流，配套实训学习资料可在线查阅下载；工作流支持在线调试，可查看各节点执行日志、整体运行耗时与模型资源消耗情况，支持对已搭建流程二次编辑修改。

6.智能体应用创新阶段，显示已经搭建完成的工作流，支持对工作流的各个节点及详细配置信息进行修改。

7.★每个实训任务须提供完成任务所需的任务信息、实操页面、得分详情。智能体开发相关任务提交后，展示任务综合评分和得分详情。任务综合评分包括整体得分、优势领域、改进方向等信息，得分详情显示每个子任务的最终得分、测试用例情况、状态、评价等信息；平台实操类任务得分详情展示该任务的得分项、学生答案、系统对比结果、参考答案等信息。

8.跨境店铺智能入驻实训项目，提供基于AI的平台适配性评估与推荐实训任务。能利用智能体开发平台，搭建工作流，借助LLM（大模型）进行跨境主流平台多维度分析、跨境平台适配性评估以及分析报告的可视化输出。

9.▲站内广告推广实训内置海量行业关键词资源，展示关键词推荐理由、竞争热度、市场均价等参考数据，支持系统推荐出价、自定义出价两种模式。

10.具备完整订单管理实训功能，支持订单信息查看、订单发货、退换货全流程实操。

11.★提供仿真的数据分析工具，提供流量看板、店铺来源、商品来源等分析功能。流量看板展示运营相关核心指标；店铺来源可视化展示页面来源趋势、页面来源构成等相关数据；商品来源展示商品排行榜，包括排名、商品名称、访客数、下单买家数、下单转化率等相关数据。利用数据分析工具相关数据完成店铺运营数据的分析与诊断。

12.▲智能文案实训提供多套标准化商品实训素材，包含商品图片、产品属性、基础描述资料；支持输入商品卖点、营销需求、目标字数批量生成多版营销标题与详情文案，支持实时预览、一键复制复用。

13.运费模板实训覆盖经济型、标准型、极速型主流跨境物流分类，支持自定义各类物流计价规则。

14.商品标题优化提供商品ID、修改前商品标题、商品分组、商品价格、库存等信息，可对商品标题进行编辑、保存处理。

15.★支持网店首页可视化布局实训，提供图文、营销、商品三大类通用拖拽布局组件，可自由调整首页模块排布；配套首页运营分析数据，支持展示首页跳失率、点击率、平均停留时长等多维度可视化指标，可调取多套店铺首页布局案例用于对比实训；任务完成后系统可针对首页布局方案自动智能评分。

16.提供网店首页编辑功能，支持logo、店招、图片轮播的上传、预览和发布功能。

17.商品详情页支持主图排版、详情图文分层设计，提供图片、海报、参数、视频、文字说明类通用布局组件，支持本地图片上传预览，可结合运营数据优化页面结构。

18.提供用于商品详情页发布的实操页面，在主图图片和详描编辑区支持图片本地上传和预览。

19.提供商品发布所需载体，同时具备相应的商品信息编辑区域，并同步提供商品发布任务所需的商品图片与文字素材。

20.★学生提交任务后，支持点击 “重新开始” 按钮完成实训任务初始化，满足任务反复练习的需求；实操类任务提供任务记录查询功能，支持查看实训任务历史记录，记录内容涵盖任务得分、任务开始时间及结束时间。

21.支持店铺营销活动与平台活动全流程实训；店铺端可配置满减优惠、优惠券、限时折扣、商品搭配套餐等主流营销玩法；平台端支持大促、频道活动报名实操；各类活动可灵活设置活动周期、折扣力度、限购库存、分层优惠门槛。

22.模拟跨境电商客户沟通的真实场景，人工智能模拟多个买家针对店铺商品进行咨询，支持通过信息编辑窗口进行针对性回复。平台根据回复的准确性进行智能评价。

23.★提供客户画像分析工具，内置充足条客户数据，支持国家、消费行为、用户互动等多维度人群筛选与可视化分析。

24.可针对店铺客户进行场景营销，筛选营销人群、设置营销内容、选择优惠券、选择营销商品、添加商品图片、设置发送时间等操作。

25.★依托 AI 智能体对商品文档、图片等多源素材智能解析整合，自动提炼标准化商品信息，输出规范统一的商品档案。

26.▲依托 AI 智能体实现智能定价实训，结合商品成本、竞品行情、目标区域市场规则、库存周转情况，生成多套商品定价参考方案。

27.★依托 AI 智能体综合库存、销量、补货状态多维数据自动研判商品运营状态，输出商品上下架优化建议与完整运营分析报表。

28.教师端应具备班级管理的功能，支持快速创建班级，可对班级进行搜索查询和删除，进入班级可进行课程表的排课和学生管理。应支持单个添加、批量导入、院校导入和移除学生账号，可通过搜索查询学生账号，支持重置密码。应支持查看班级内学生综合成绩排行榜，显示排名、用户名及成绩。

29.★教师端应支持课程预览，具有教学管理、作业、考试、成绩、线上互动及 AI 教学反思等功能。教学管理具有课程设置、切换班级、智能体设置、实训教师端等功能。支持是否允许拖拽视频进度条设置，智能体示例启用和禁用操作，智能体示例禁用，学生端在智能体搭建环节将不能直接插入示例。实训教师端可针对学生的实训任务数据进行初始化处理。教师可针对不同班级进行课程项目、任务、资源是否公开设置，不公开的内容在学生端不显示。可查看课程相关作业和考试，设置开始、结束、答案公开时间。

30.★教师端应具备课程设计功能，可针对每个任务个性化添加教学课件、预习模块及拓展模块。可上传课程素材、富文本内容、在线测验习题；富文本编辑内置 AI 辅助生成工具。

31.教师端应具备课程分析、学情分析、教学目标设定、教学策略设计、教学评价设计、教学创新、教案编写等AI备课功能。

32.教师端应支持新增作业，作业设置提供随机出题、手动出题两种模式，其中随机出题模式支持教师按标签筛选题目进行出题，满足多样化组卷需求。

33.★教师端应具备完整学情数据分析能力，支持班级整体实训完成情况、任务得分分布、学生个人学习画像、综合能力分析，各类分析报表支持在线查看与导出。

34.★配套教学 AI 智能助手，支持业务咨询、平台操作指引、知识库检索；具备课件制作、智能出题、作业文本批阅、图文解析、文档智能解读等教学辅助能力。

35.教师端应具备题库 AI 分析功能，针对每道习题，支持点击 “AI 分析” 按钮后，即可一键生成该习题专属的 AI 分析报告，报告内容涵盖知识点考查情况分析、题目准确性评估、针对性优化建议等维度。

36.教师端应提供课程素材管理与课程题库管理功能，其中课程素材支持添加、批量添加、编辑、删除、预览及 AI 课件等操作，课程题库支持添加、删除、导入及智能出题等操作。

37.教师端内置 AI 教案自动生成工具，可一键生成完整标准化授课教案，支持在线查看、导出。

38.支持通过本地上传的方式创建课程专属的知识库并对知识库进行启用、删除等管理。

（三）服务及其他要求

1.支持微服务与容器化部署，满足教学场景下的并发访问和大规模数据调用需求。平台提供充足大模型调用额度，满足本专业师生并发和实训使用。

2.平台兼容国内主流国产大语言模型，支持 API 灵活接入。

3.供应商应保证所投产品或服务完全符合本项目要求的规格、性能及质量要求。因质量、版权或知识产权问题造成的一切后果均由供应商自行承担。

4.供应商应提供必要的部署、调试、培训、试运行和售后支持服务，确保教师能够独立完成任务发布、资源调用、学生管理、结果查看和教学评价等操作。

5.标注★的技术指标为重要性指标项，供应商可提供功能说明文档、产品截图或检测报告等材料佐证功能满足，不强制界面布局、功能命名与本文件文字完全一致；标注▲的技术指标为演示性指标项，主要核验核心功能是否具备，不同技术实现方案功能等效即视为达标。

本项目所有技术指标仅为最低教学业务需求，仅描述功能能力，不限制任何特定厂商、专有组件、界面样式、私有功能名称。供应商所投产品实现方式与文本描述存在差异，但实训能力、性能等效或优于需求的，均视为符合招标要求。

二、供货周期

合同签订后30 天内完成系统安装、部署、调试、初验；完成相关操作培训，确保平台稳定运行。

三、质保期

质保期3年，质保期内免费升级。质保期从验收合格交付使用之日起算，质保期内提供 7×12 小时远程技术支持，免费进行程序缺陷修复、系统版本优化更新、实训资源迭代更新，按需提供线上或现场教学培训服务。

四、付款方式

产品安装调试完毕且经采购人验收合格后，供应商出具全额正式发票，采购人将支付合同总额95%（同时退还履约保证金（无息）），余款5%待3年后一次性付清。

以上付款均不计利息。由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

五、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2. 中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

### 3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

### a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b. 中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

# 第四部分  开标和评标

一、开标

见面开标模式：投标人在指定地点参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：（70分）

| 评分项 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 技术响应情况 （24分） | 根据各供应商所投产品质量性能、技术参数和对项目需求中详细的技术参数要求的逐项响应、承诺等方面情况由评标小组进行评议： 1.供应商所投产品全部满足招标文件技术参数要求的得24分。 2.其中项目需求中标注★的技术指标（共13条）为重要性指标项，供应商需提供技术部分正负偏离表和相关佐证材料（如功能说明文档、产品截图或检测报告等），有不响应或负偏离的视为重大偏离，每条扣1分，最多扣13分；无任何标注的技术指标有不响应或负偏离的每条扣0.5分，最多扣11分。 （注：供应商针对本项评分内容在投标文件《技术部分正负偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，项目需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；项目需求中未要求提供证明材料的，以《技术部分正负偏离表》为准；未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。此项也作为验收重要依据，如有不符可作为采购人拒收依据，并保留追偿连带损失的权利。） |
| 产品演示 （15分） | 供应商需要对项目需求中带“▲”标注的5条技术参数进行逐条产品演示，演示总时长不超过10分钟。评标委员会依据技术参数要求和供应商演示情况横向、纵向比对打分，每条技术参数演示完全满足要求得3分，演示有缺陷（部分满足）得1分，未演示不得分。本项最高得15分。 （注：同一个平台中的多条带有“▲”标注的技术参数演示时，必须为一个独立运行的软件设备，多个功能拼接实现视为无效演示。） |
| 项目实施方案 （6分） | 供应商需提供项目实施方案，包括但不限于项目进度计划安排、人员配置、调试验收方案等内容进行综合评分。 1.方案详实、针对性及可行性强得6分； 2.方案较好、针对性及可行性较强得4分； 3.方案一般、针对性及可行性有待完善得2分； 4.方案较差或者不提供不得分。 |
| 售后服务方案 （6分） | 供应商需提供售后服务方案，从方案的完整性、合理性、科学性综合比较评价。 1.方案详实、科学合理性强得6分； 2.方案内容较详尽、科学合理性较好得4分； 3.方案内容一般、科学合理性有待提高得2分； 4.方案较差或者不提供不得分。 |
| 产品质量保证 （9分） | 1.供应商具有教学资源和教学平台开发建设能力，是省级或以上专业教学资源库建设联合申报成员单位或技术支持单位，每提供一个专业的证明材料得1分，最高3分，不提供不得分。 2.为确保供应商能有效承接该项目，供应商为本项目配备的团队人员（含技术支持或售后服务人员）具有软件设计师（中级或以上）、系统架构设计师(中级或以上)、电子商务师（四级或以上）或互联网营销师（四级或以上）等证书，证明材料包括但不限于：（1）团队人员证书复印件；（2）团队人员投标前六个月（不含投标当月）任意一个月的社会保险费缴款书复印件或社保管理部门出具的有效的缴款情况证明复印件。需同时提供上述两项材料并加盖供应商公章，每提供一种证书类型证书得1分，最高3分，不提供不得分。 3.供应商具有多种职业技能认定和培训评价能力，获得经市级或以上人社主管部门备案，需提供备案函复印件或职业技能等级认定机构公示查询系统（http://pjjg.osta.org.cn/）查询证明材料并加盖供应商公章，每提供一种职业证明材料得1分，最高3分，不提供不得分。 |
| 类似业绩 （6分） | 自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来供应商具有已经通过交付验收合格的类似业绩项目，每份业绩得2分，最高得6分。 需提供相关业绩证明材料：需体现合同的签约主体、项目名称、合同金额、项目主体内容以及交付时间等关键信息。未提供或提供不完整者不得分。 |
| 综合实力（4分） | 1.为体现所投产品的质量和版权，供应商所投产品具有计算机软件著作权登记证书得2分，需提供证书复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 2.供应商具有信息系统安全等级保护备案得2分，需提供不低于三级等保备案证明或测评报告等佐证材料复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 注：若评审内容在投标文件中未做描述，则该项得“0”分。若发现提供虚假材料应标的，视为无效投标。 |  |

特别提醒：

本项目投标人的现场演示，招标人只负责投影设备，其余设备请供应商自备。演示时间在10分钟以内。如因投标人演示设备原因导致演示不成功的，责任由投标人自行承担。

（四）价格分：（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（小数点后保留两位，第三位四舍五入）

有效报价：通过符合性审查并经算数修正的投标报价为有效报价。

4.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

4.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

4.1.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

4.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）招标人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

（十）其他

当排名第一的中标候选人放弃中标、不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

# 第五部分  合同主要条款

江苏商贸职业学院跨境电商实训平台采购合同

采购人（或称甲方）：江苏商贸职业学院

中标人（或称乙方）：

签订时间：   年  月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及     年     月    日江苏商贸职业学院跨境电商实训平台采购项目(采购编号：           )的招标结果、招标文件、中标通知书及中标人的投标响应文件，经甲乙双方协商一致，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见招标文件。

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币 大写      元整（小写：   元）。(合同价应包含软件、安装、调试、使用培训、服务期技术服务及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。)。

设备清单详见附件：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

2.2付款方式：

产品安装调试完毕且经甲方验收合格后，乙方出具全额正式发票，甲方将支付合同总额95%（同时退还履约保证金（无息）），余款5%待3年后一次性付清。

以上付款均不计利息。由甲方按相关财务支付规定办理支付手续。

2.3 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：甲方盖章验收合格证明。

2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、质量要求

3.1、乙方应按招标文件的要求提供相关软件及服务。

3.2、乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.3、乙方所供产品最终验收后，乙方应对由于设计的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

3.4、乙方必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

四、售后服务及其他

4.1、乙方负责安装、调试、验收，并承担因此发生的一切费用。

4.2、质保期3年，质保期内免费升级。质保期从验收合格交付使用之日起算，质保期内提供 7×12 小时远程技术支持，免费进行程序缺陷修复、系统版本优化更新、实训资源迭代更新，按需提供线上或现场教学培训服务。

4.3、系统在甲方提出信创需求时，根据要求免费进行产品迁移。

4.4、培训方式要求：学校指定培训地点进行现场培训，并且可以结合线上培训。

4.5、培训内容要求：免费提供系统管理员的系统维护培训及必要的支撑技术培训。提供至少2次以上针对老师的使用操作培训，保证学校不同的使用人员能够完全掌握对平台和系统的全部运行、操作、维护和故障分析等工作。

五、交货及安装调试

5.1、交货时间为合同签订后30 天内完成系统安装、部署、调试、初验；完成相关操作培训，确保平台稳定运行。

5.2、所有货物须按合同指定地点、时间前安装调试合格并交付使用。

①交货地点：送至甲方指定的地点并负责安装、调试。

②发货到甲方指定地点时应先用函、电通告甲方。

5.3、乙方须负责进行设备安装调试服务并承担因此发生的一切费用。

5.4、乙方应注意项目实施过程以及后期维修过程中的安全，乙方应采取相应措施，并注意安装地及学院其它资产、设施及人员安全，如有损失及意外由乙方负责赔偿，并对由此造成的其他后果承担责任，与甲方无关。

六、验收要求

6.1、验收标准：投标人提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和投标人承诺的其它指标。

6.2、甲方有权要求乙方就产品及技术参数进行逐条演示、检测验收，如验收不合格，甲方有权终止合同，拒收未供产品，并没收已供货物，甲方保留追究因此造成的一切损失的权利。

6.3、如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

七、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

7.1甲方违约责任

7.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

7.1.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

7.2乙方违约责任

7.2.1乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款  5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

7.2.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天  5% 支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

八、不可抗力

8.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

8.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、索赔

9.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

9.2在本合同规定的检验期限和服务期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

9.2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

9.2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

9.2.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十、履约保证金

10.1乙方按招标文件规定缴纳了    元的履约保证金，在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

10.2由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十一、合同的解除和转让

11.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

11.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

11.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

11.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

11.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

11.3合同的部分和全部都不得转让。

十二、合同的生效

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。

十三、争议的解决

甲乙双方在履约过程中发生争议的，各方应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向甲方所在地法院起诉，败诉方承担诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费等所有费用。

十四、附则

14.1合同份数：本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份。

14.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

14.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、询价响应文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

14.4未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其相关配套法律法规之规定解释。

甲      方：江苏商贸职业学院          乙      方：

开户银行：中国银行南通金海岸支行      开户银行：

帐    号：522258202631                帐    号：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

日      期：                          日      期：

注：招标人保留修改合同的权利。

# 第六部分   质疑与投诉

一、质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2.下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1.质疑成立的处理。招标人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在招标人官网媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在招标人官网等相关媒体予以披露。

七、质疑人对招标人或代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术标、价格标、电子投标文件四部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.符合投标人资格要求的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式见附件2）；

3.有效的营业执照副本复印件；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）；

5.提供无重大违法记录声明（格式见附件5）。

二、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

2.技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

3.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

4.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格标

1.价格表响应文件（格式见附件8）；

2.报价明细表（格式自拟）；

3.中小企业声明函（格式见附件10）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件12）（如有）。

四、电子投标文件（一份，单独密封提交）

电子响应文件的内容为“资格审查文件、商务技术标、价格标”的打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务技术标、价格标需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件）。

附件1

符合投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。现做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

# 附件2

法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

江苏商贸职业学院：

我公司法定代表人参加贵单位组织的（采购项目名称及项目编号)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

# 附件3

法定代表人授权委托书

（如法人参加投标，无需提供）

江苏商贸职业学院：

兹授权（被授权人的姓名）代表我公司参加（采购项目名称及项目编号)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

## 附件4

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

江苏商贸职业学院：

我单位 （投标单位名称） 郑重承诺：

贵方组织的 (项目名称） ，我单位 (在下划线上如实填写：有或没有） 履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

### 年      月     日

### 附件5

##### 无重大违法记录声明

江苏商贸职业学院：

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

# 附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评标小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评标小组认定。

3..供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8：

# 价格标响应文件

| 项目名称 | 投标报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 元 小写： 元 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求的付款方式 |

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应招标文件。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

# 附件10

# 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；服务商为（企业名称），从业人员		人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；服务商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）关于落实政府采购政策，详见本招标文件第四章第七条的规定内容。

（3）本项目不享受中小企业扶持政策的投标人，无须提供“中小企业声明函”。

# 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件12

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。